## Лист1
Объявления
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
г.Алматы |  |  |  |  | «09» ноября 2017г.
Наименование Заказчика: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы
Адрес Заказчика: г.Алматы, ул. Толе би, 93
№ лота | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | гепарин натрия | раствор для инъекций 5000 МЕ/мл, 5 мл | ампула | 9000 | 393.45 | 3541050
2 | набор реагентов для определения Сифилиса | Тест на сифилис Аналог РМП Агглютинация на слайде на 1000 определении | набор | 10 | 20000 | 200000
3 | 12 канальный электрокардиограф | ЭКГ 12 стандартных отведений, записываемых поочередно или одновременно.Размеры 296(Ш) x 305,5(В) x 92,5(Г) мм, вес приблизительно 3,5 кг. Записываемые каналы 3, 6, 12 каналов при 10-ти секундной записи и отчете по сердцебиению/ 1 канал при 60-ти секундной и 5-ти минутной записи. Чувствительность 2,5, 5, 10, 20, автоматическая (I~aVF: 10, V1~V6: 5) мм/мВ. Скорость печати 12,5, 25, 50 мм/сек. Фильтры. Шум сети (50/60 Гц, -20 дБ и выше) / Шум мышц (25~35Гц, -3 дБ и выше). Дрифт изоэлектрической линии (0,1Гц, -3 дБ и выше) / Фильтр низких частот: отключен, 40Гц,100Гц,150Гц. Экран Цветной TFT ЖК-дисплей, 7 дюймов, 800x480 пиксель. Одновременный просмотр 12 каналов. Дисплей Частота сердцебиений, ID, дата, состояние питания или батареи, чувствительность, скорость, количество сохраненных данных, режим печати, ведущий ритм. Пользовательский интерфейс Сенсорный экран (буквенная и цифровая клавиатура или отдельная цифровая клавиатура), кнопки и вращающийся переключатель. Информация о пациенте ID, имя, возраст, пол, рост, вес, раса, курение. Основные измерения Частота сердцебиений, PR, QRS, QT/QTc, ось P-R-T. Записывающее устройство Термоголовка, рулонная бумага, бумага для отчетов: ширина A4: 210 мм, длина A4: 300 мм.разрешение: вертикальная ориентация: 8 точек/мм, горизонтальная – 16 точек/мм. Электрические характеристики. разрешение: 500 запросов/сек. Внутренний шум: 20 мкВ (макс). Входное полное сопротивление: ≥ 10 MΩ. Диапазон входного сигнала: ≥ ±5 мВ. Подавление синфазных сигналов: > 100 дБ. компенсирующее напряжение смещения. постоянного тока: ≥ ±300мВ. Временная константа: 3,2 сек. Ток утечки на пациента: < 10 мкА. Частотная характеристика: 0,05 ~ 150 Гц. Изолировано и защищено от дефибрилляции. Контроль качества сигнала. Обнаружение отсоединившегося отведения, обнаружение сигнала электрокардиостимулятора. Хранение данных ЭКГ Хранение до 120 ЭКГ (на внутренней флэш-памяти). Питание: источник переменного тока или встроенная батарея. 95 ~ 240 ВАХ, 50/60 Гц, 1,0 ~ 0,5 А, 60Вт макс. Батарея (Ni-MH). 1 час нормальной эксплуатации (около 100 отпечатков ЭКГ). Подключение к компьютеру через порт RS232 или LAN. КлассⅠ, тип BF. Условия окружающей среды. Рекомендуемая влажность: 30~85% / Рекомендуемая температура: 10 ~ 40℃ / Атмосферное давление: 70 ~ 106 кПа. Комплектация: ЭКГ -1 штука, кабель пациента – 1, электроды на конечности-1 штука, электроды на грудную клетку-1штука, бумага для экг – 1 штука, гель для экг – 1 штука, Кабель питания – 1 штука, инструкция по эксплуатации – 1 штука; Гаранития – 37 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. | комплект | 4 | 1000000 | 4000000
4 | система суточного мониторирования ЭКГ | разрядность АЦП не менее 12 бит, частота квантования ЭКГ не менее 1000 Гц с возможностью установки пользователем значений 250 и 500 Гц. размер встроенной энергонезависимой памяти не менее 512 Мбайт, время непрерывной регистрации не менее 72 ч, связь с компьютером USB, Bluetooth, питание регистратора 2 элемента типоразмера АА(R6) напряжением 1,5В. Максимальная продолжительность регистрации ЭКГ не менее 72 часов. количество каналов ЭКГ не более 3, интерфейс связи с компьютером USB и Bluetooth. Дальность связи в условиях прямой видимости не менее 7 м. Количество каналов ЭКГ Не более 3 Частотный диапазон ЭКГ Не хуже 0.05—250 Гц. Детектор импульсов кардиостимулятора – есть.Контроль качества установки электродов путем измерения электродного импеданса – есть. Контроль обрыва электродов в процессе регистрации ЭКГ – есть. Защита от импульсов дефибриллятора – есть. Канал дыхания - есть. Принцип действия канала дыхания - Измерение сопротивления реографическим методом Канал двигательной активности – есть. Принцип действия канала двигательной активности. Измерение ускорения в трех направлениях. Диапазон измерения ускорения в канале двигательной активности Не хуже -6g +6g. Оценка положения в пространстве – есть. Канал двигательной активности – есть. Канал регистрации положения тела – есть. Детекция импульсов кардиостимулятора – есть. Замена батарей в процессе регистрации без остановки текущего сеанса записи – есть. Запуск процесса регистрации со стандартными параметрами в том числе нажатием кнопки на регистраторе – есть.Возможность работы в 2-канальном режиме – есть. Ппрограммирование следующих параметров регистрации: частоты квантования, количества регистрируемых каналов, продолжительности записи – есть. Установка следующих значений частоты квантования ЭКГ: 250, 500 или 1000 Гц – есть. Пациент должен иметь возможность отмечать во время регистрации значимые для обследования события нажатием кнопки – есть.Наличие на регистраторе светодиодного индикатора обозначающего, что он находится в процессе записи ЭКГ в память – есть.Наличие на регистраторе светодиодного индикатора обозначающего, что имеется обрыв в одном из отведений ЭКГ – есть. Наличие на регистраторе светодиодного индикатора обозначающего, степень заряда батареи – есть. Наличие на регистраторе светодиодного индикатора обозначающего, что осуществляется обмен по радиоинтерфейсу Bluetooth – есть. Возможность мониторинга ЭКГ с отображение на экране компьютера по радиоинтерфейсуBluetooth в процессе установки электродов и в процессе записи ЭКГ в память – есть. Пациент должен иметь возможность отмечать во время регистрации значимые для обследования события с помощью записи голосовых комментариев – есть.Возможность программного выбора электродов используемых для регистрации дыхания –есть. Автоматическое и ручное определение основного канала для поиска и классификации кардиокомплексов – есть. Автоматическая морфологическаяя классификация QRS-комплексов – есть. Автоматические расчет уровня, наклона, площади сегмента ST по трем каналам – есть. Построение тренда уровня сегмента ST по трем каналам с цветовой маркировкой диагностически значимых отклонений – есть. Автоматическое формирование таблицы эпизодов депрессии и элевации ST – есть. Возможность ручного редактирования маркеров начала QRS и точки J в любом кардиокомплексеспоследующем отображением результатов коррекции в таблице параметров и на всех графиках трендов – есть. Автоматическое формирование таблицы аритмий – есть. Возможность быстрого перехода к просмотру соответствующего нарушения на ЭКГ по щелчку мыши любой на ячейке таблицы – есть. Возможность ручного исключения из таблицы и всех последующих результатов анализа любого нарушения – есть. Возможность перехода на участок с максимальной и минимальной ЧСС, максимальной паузой, а также возможность выбора соответствующих участков из предложенных вариантов – есть. Возможность автоматического формирования протокола – есть. Возможность прослушать во время анализа ЭКГ звуковых комментариев, сделанных пациентом, синхронно с соответствующим фрагментом ЭКГ – есть.Анализ вариабельности ритма сердца с отображением результатов за сутки, за день, ночь и на выбранном интервале произвольной длины – есть. Возможность установки вручную маркеров начала сна и бодрствования пациента – есть.Геометрический анализ вариабельности ритма сердца с построение гистограммы RR интервалов, разностной гистограммы RR интервалов и расчетом триангулярного индекса и индекса триангулярной интерполяции – есть. Построение скатерграммы с цветовой маркировкой плотности облака – есть. Построение спектрограммы с расчетом мощности спектра в диапазонах ULF, VLF, LF, HF – есть. Проведение анализа турбулентности сердечного ритма при желудочковой экстрасистолии – есть. Синхронное отображение на экране графиков ЧСС и смещения сегмента ST – есть. Ведение журнала обследований с возможностями поиска, фильтрации и сортировки обследований по фамилии пациента, дате проведения исследования – есть. Комплект поставки - электронный блок регистратора ЭКГ, кабель отведений 5-проводный; кабель отведений 7-проводный; гарнитура микротелефонная; сумка с поясным и наплечным ремнями; зарядное устройство в комплекте с 4 аккумуляторами типоразмера АА (R6); адаптер Bluetooth;кабель связи USB; комплект одноразовых электродов ЭКГ; Установочный комплект программного обеспечения; Гарантия - 37 месяцев; Обучение специалиста работе с оборудованием на рабочем месте; Авторизированный сервис центр от завода изготовителя; | комплект | 1 | 831000 | 831000
8572050
Выделенная сумма: 8 572 050,00 (восемь миллионов пятьсот семьдесят две тысячи пятьдесят) тенге 00 тиын.
Срок поставки товара: DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2017г.
Место поставки товара: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, Толе би 93, аптечный склад.
Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок , дата 15.11.2017г. время: 12:00 часов.
Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок, дата 15.11.2017г. время 14:00 часов.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 225-04-84.
1. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в конверте, в запечатанном виде.
2. Конверт должен содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
3. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение. В случаях представления одинаковых ценовых предложений или непредставления ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.
5. Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям: 1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях; 2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность); 3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность); 4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа); 5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";
6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданный не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов; 7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан). В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся. При заключении договора с победителем конкурса, Необходимые документы, предшествующие оплате: копия договора или иные документы, представляемые поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя; приложения 9 к приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан п.7 пп.1
| Директор |  | Кодасбаев А.Т.
| Начальник отдела по |  | Рахимбердиев Ж.К.
государственным закупкам