## Лист1
Объявления
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
г.Алматы |  |  |  |  | «26» февраля 2020г.
Наименование Заказчика: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы
Адрес Заказчика: г.Алматы, ул. Толе би, 93
№ лота | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | кислородный ингалятор 2л. (кислородный баллон) | Материал изготовления: черные металлы. Макс. Давление газа: 150 атм. Гидравлическая емкость: 2л. Объем кислородного при норм. Давлении: 300л. Прибл. Время непрер. Подачи кислорода: 30 минут (при расходе 10 л/мин). Комплектация: Баллон, пластиковый кейс, редуктор (фикс. давление 1 атм.), регулятор потока с измерительной колбой, увлажнитель, канюля носовая с трубкой для взр. переходник для заправки баллона от большого стандартного кислородного баллона ёмкостью 40 л, гаечный ключ. | комплект | 2 | 65000 | 130000
2 | кислородный ингалятор 4л. (кислородный баллон) | Материал изготовления: черные металлы. Макс. Давление газа: 150 атм. Гидравлическая емкость: 4л. Объем кислородного при норм. Давлении: 600л. Прибл. Время непрер. Подачи кислорода: 60 минут (при расходе 10 л/мин). Комплектация: Баллон, пластиковый кейс, редуктор (фикс. давление 1 атм.), регулятор потока с измерительной колбой, увлажнитель, канюля носовая с трубкой для взр. переходник для заправки баллона от большого стандартного кислородного баллона ёмкостью 40 л, гаечный ключ. | комплект | 2 | 75000 | 150000
3 | калия хлорид 7,45% 100мл стерильная | калия хлорид 7,45% 100мл стерильная | флакон | 1500 | 400 | 600000
4 | контейнер для мочи | контейнер для мочи 100 мл | штука | 60000 | 87 | 5220000
5 | аторвастатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой80 мг | таблетка | 600 | 362 | 217200
Реагенты и расходные материалы к автоматическим биохимическим анализаторам серии AU
6 | Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN). | Уп.(4X25мл + 4X25мл) | упаковка | 4 | 57640 | 230560
7 | Мочевина, реагент для определения (UREA/UREA NITROGEN) | Уп.(4X25мл + 4X25мл) | упаковка | 6 | 82808 | 496848
8 | Креатинин, реагент для определения (CREATININE). | Уп.( 4X51мл + 4X51мл) | упаковка | 4 | 50600 | 202400
9 | Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE). | Уп.(4х25 мл + 4х12,5 ) | упаковка | 6 | 81752 | 490512
10 | Аланинаминотрансфераза, реагент для определения (ALT). | Уп.(4X50мл + 4X25мл) | упаковка | 4 | 101024 | 404096
11 | Аспартатаминотрансфераза, реагент для определения (AST). | Уп.(4X25мл+4X25мл) | упаковка | 4 | 101024 | 404096
12 | Общий билирубин, реагент для определения (TOTAL BILIRUBIN) | Уп.( 4X15мл + 4X15мл) | упаковка | 5 | 87912 | 439560
13 | Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN) | Уп.(4X6мл+4X6мл) | упаковка | 6 | 52536 | 315216
14 | Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL) | Уп.(4X22.5мл) | упаковка | 6 | 135344 | 812064
15 | Альфа-амилаза, реагент для определения (δ-AMYLASE) | Уп.(4х10мл) | упаковка | 2 | 30448 | 60896
16 | Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE). | Уп.(4Х20мл+4Х5мл) | упаковка | 20 | 85800 | 1716000
17 | Гемоглобин А1с, набор для определения (HbA1c). | Уп.HbA1c(2х37,5 мл.+2x7,5мл.)THb (2x34,5 мл.) Калибратор,уровни 1-5 (5х2 мл) | упаковка | 1 | 415360 | 415360
18 | Гемолизирующий Раствор (HEMOLYZING SOLUTION) | Уп.(1000 тестов) | упаковка | 1 | 77185 | 77185
19 | Контрольная сыворотка 1 (CONTROL SERUM 1). | Уп.(20X5мл) | упаковка | 2 | 171776 | 343552
20 | Контрольная сыворотка 2 (CONTROL SERUM 2). | Уп.(20X5мл) | упаковка | 2 | 171776 | 343552
21 | Системный калибратор (SYSTEM CALIBRATOR) | Уп.(20X5мл) | упаковка | 1 | 186507 | 186507
22 | Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION) | Уп.(6X500мл) | упаковка | 3 | 63202 | 189606
23 | Промывочный раствор (WASH SOLUTION). | Уп.(6X2000мл) | упаковка | 1 | 118800 | 118800
24 | Очищающий раствор (для предотвращения контаминации) (CLEANING SOLUTION (For Contamination Avoidance)) | Уп.(4Х54мл) | упаковка | 1 | 18744 | 18744
25 | Щелочная фосфотаза, реагент для определения (ALP) | Уп.(4Х12мл + 4Х12мл) | упаковка | 1 | 41536 | 41536
26 | Холестерин ЛПВП, реагент для определения (HDL-CHOLESTEROL). | Уп.(4X27мл + 4X9мл) | упаковка | 20 | 147488 | 2949760
27 | ХолестеринЛПВП, калибратор (HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR) | Уп.(2X3мл) | упаковка | 10 | 72072 | 720720
28 | Холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль (HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM) | Уп.(3X5мл ),уровни1-2 | упаковка | 10 | 76472 | 764720
29 | Мочевая кислота, реагент для определения (URIC ACID) | Уп.(4X12мл + 4Х5мл) | упаковка | 2 | 57640 | 115280
30 | Гамма-Глутамилтрансфераза (ГГТ), реагент для определения (GGT) | Уп.(4X18мл + 4X18мл) | упаковка | 1 | 39072 | 39072
31 | Магний, реагент для определения (MAGNESIUM). | Уп.(4X40мл) | упаковка | 20 | 96008 | 1920160
32 | Sample Cup, 2.5mL (pkg of 100) - Пробирки для образцов на 2,5 мл. Упаковка (100Х2,5мл) | Sample Cup, 2.5mL (pkg of 100) - Пробирки для образцов на 2,5 мл. Упаковка (100Х2,5мл) | упаковка | 10 | 44546 | 445460
33 | Анти-стрептолизин О, реагент для определения (ASO). | Уп.( 4X51мл + 4X7мл) | упаковка | 1 | 440616 | 440616
34 | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), реагент для определения (RF LATEX) | Уп.( 4Х24мл+4Х8мл) | упаковка | 1 | 303160 | 303160
35 | Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1) | Уп.(6х2мл) | упаковка | 1 | 193072 | 193072
36 | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), калибратор (RF LATEX CALIBRATOR). | Уп.(5х1мл) | упаковка | 1 | 108152 | 108152
37 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 1 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 1). | Уп.(6X2мл) | упаковка | 6 | 137896 | 827376
38 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2). | Уп.(6X2мл) | упаковка | 6 | 137896 | 827376
39 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 3). | Уп.(6X2мл) | упаковка | 6 | 137896 | 827376
40 | С-реактивный белок (латекс), высокочувствительный, калибраторы (CRP LATEX CALIBRATOR HIGHLY SENSITIVE(HS) SET). | Уп.(5х2мл) | упаковка | 6 | 163328 | 979968
41 | С-реактивный белок (латекс), реагент для определения (CRP LATEX) | Уп.(4X30мл + 4X30мл) | упаковка | 20 | 194040 | 3880800
Реагенты и расходные материалы к мочевому анализатору FUS-2000
42 | Полоски реагентные DIRUI Н12-800MA | Полоски реагентные DIRUI Н12-800MA уп. (1000 тестов) | упаковка | 2 | 46090 | 92180
43 | Жидкость обжимающая (Sheath) | Жидкость обжимающая (Sheath) кан.(20л) | канистра | 20 | 209995 | 4199900
44 | Urine Sediment Analyzer Detergent | Urine Sediment Analyzer Detergent 500мл | упаковка | 4 | 14195 | 56780
45 | Стандартный раствор (Standart Solution) | Стандартный раствор (Standart Solution) уп.(125мл) | упаковка | 6 | 17555 | 105330
46 | Фокусирующая жидкость (Focus) | Фокусирующая жидкость (Focus) уп.(125мл) | упаковка | 20 | 23575 | 471500
47 | Контроль положительный (Positive Control) | Контроль положительный (Positive Control) уп.(125мл) | упаковка | 10 | 23575 | 235750
48 | Контроль отрицательный (Negative Control) | Контроль отрицательный (Negative Control) уп.(125мл) | упаковка | 10 | 23575 | 235750
49 | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 1 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 1) | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 1 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 1) | упаковка | 1 | 10880 | 10880
50 | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 2 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 2) | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 2 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 2) | упаковка | 1 | 10880 | 10880
51 | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 3 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 3) | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 3 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 3) | упаковка | 1 | 10880 | 10880
52 | Калибровочная жидкость для определения удельного веса мочи (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Specific Gravity) | Калибровочная жидкость для определения удельного веса мочи (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Specific Gravity) | упаковка | 1 | 10880 | 10880
53 | Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 1(H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 1) | Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 1(H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 1) | упаковка | 1 | 32640 | 32640
54 | Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 2(H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 2) | Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 2(H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 2) | упаковка | 1 | 32640 | 32640
55 | Калибровочная жидкость для турбидиметра (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Turbidity) | Калибровочная жидкость для турбидиметра (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Turbidity) | упаковка | 1 | 32640 | 32640
56 | Жидкость для контроля красного цвета (H Series Urine Analyzer Color Control - red) | Жидкость для контроля красного цвета (H Series Urine Analyzer Color Control - red) | упаковка | 1 | 16320 | 16320
57 | Жидкость для контроля зеленого цвета (H Series Urine Analyzer Color Control -green ) | Жидкость для контроля зеленого цвета (H Series Urine Analyzer Color Control -green ) | упаковка | 1 | 16320 | 16320
58 | Жидкость для контроля синего цвета (H Series Urine Analyzer Color Control - blue) | Жидкость для контроля синего цвета (H Series Urine Analyzer Color Control - blue) | упаковка | 1 | 16320 | 16320
59 | Очищающая жидкость для рефрактометра и турбидиметра ( (Cleaning Liquid for Refractometer and Turbidimetr) | Очищающая жидкость для рефрактометра и турбидиметра ( (Cleaning Liquid for Refractometer and Turbidimetr) | упаковка | 3 | 4985 | 14955
60 | Контроль мочи (положительный) (Urinalysis Control (Positive)) | Контроль мочи (положительный) (Urinalysis Control (Positive))уп.(4x 8мл) | упаковка | 25 | 4785 | 119625
61 | Контроль мочи (отрицательный) (Urinalysis Control (Negative)) | Контроль мочи (отрицательный) (Urinalysis Control (Negative)) | упаковка | 25 | 4785 | 119625
62 | тест полосы "Combina 13" | на 13 параметров, в упаковке 100 тестов | упаковка | 40 | 20400 | 816000
Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta производства компании Tem Innovations GmbH
63 | реагент star-TEM | Оптимизированный стартовый реагент star-TEM из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta, Набор рассчитан на 100 исследований, фасовка 10 флаконов, стабильность вскрытого флакона 8 дней в холодильнике | упаковка | 8 | 67049 | 536392
64 | реагент in-TEM | Оптимизированный активатор внутреннего пути in-TEM из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta. Набор рассчитан на 100 исследований, фасовка 10 флаконов, стабильность вскрытого флакона 8 дней в холодильнике | упаковка | 2 | 152150 | 304300
65 | реагент ex-TEM | Оптимизированный активатор внешнего пути ex-TEM из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta. Набор рассчитан на 100 исследований, фасовка 10 флаконов, стабильность вскрытого флакона 8 дней в холодильнике | упаковка | 2 | 172785 | 345570
66 | реагент ap-TEM | Подтверждение гиперфибринолиза ap-TEM из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta. Набор рассчитан на 50 исследований, фасовка 10 флаконов, стабильность вскрытого флакона 14 дней в холодильнике | упаковка | 2 | 128303 | 256606
67 | реагент fib-TEM | Дифференциал фибриногена и тромбоцитов fib-TEM из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta. Набор рассчитан на 50 исследований, фасовка 10 флаконов, стабильность вскрытого флакона 14 дней в холодильнике | упаковка | 2 | 128943 | 257886
68 | реагент hep-TEM | Дифференциал гепаринового эффекта hep-TEM из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta | упаковка | 1 | 206310 | 206310
69 | Контроль ROTROL N | Контроль ROTROL N (нормал), измеренный (4 теста/фл) из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta. Набор рассчитан на 20 исследований, фасовка 5х1 мл. лиофилизированная плазма + 5х1 мл дилюент. Стабильность 8 часов в холодильнике. | упаковка | 5 | 86393 | 431965
70 | Контроль ROTROL P | Контроль ROTROL P из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta. Набор рассчитан на 20 исследований, фасовка 5х1 мл. лиофилизированная плазма + 5х1 мл дилюент. Стабильность 4 часа в холодильнике. | упаковка | 5 | 94128 | 470640
71 | Фильтр защитный 200 мкл | Фильтр защитный 200 мкл РЕ стандартный из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta. 50 шт./уп. | упаковка | 2 | 84955 | 169910
72 | Наконечники 350 мкл | Наконечники 350 мкл, нестерильные, в штативе, 10х96 шт. -20 +40 C | упаковка | 10 | 35000 | 350000
73 | Измерительные диспосистемы | Измерительные диспосистемы- Measuring Cup&Pin Pro из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta. 200 шт/уп. | упаковка | 5 | 644499 | 3222495
Анализатор автоматический газов, электролитов и метаболитов крови RapidPoint 500
74 | RAPIDPoint 500 Measurement Cartridge 750 (750 КЩС/ОКС/ЭЛЕКТРОЛИТЫ Rapidpoint 500 (750 иссл.)) | "Измерительный патрон, система RAPIDPoint 500 (750 проб), полный набор газов крови и CO-ox, включая лактат. Срок годности измерительного патрона на 750 тестов 28 дней на борту. Необходимое количество патрона для промывки/слива 3 штуки. Параметры :pH,pCO2, pO2, натрий(Na+), калий(K+), ионизированный кальций(Ca++), хлорид(Cl-), глюкоза, лактат. СO- оксиметрия:tHb,sO2, O2Hb,COHb,MetHb,общий гемоглобин, неонатальный билирубин (nBili). Система выполняет измерения и определения на основании нормальной температуры 37,0 °C. Во время анализа пробы можно ввести значение фактической температуры пациента, чтобы система предоставила результаты по pH, pCO2 и pO2 с поправкой на температуру. Время получения анализа 60 сек. Автоматический QC или в ампулах QC. 3 уровневый QC. одноточечная калибровка 30 минут, двухточечная калибровка каждые 2 часа." | упаковка | 6 | 871389 | 5228334
75 | Wash/Waste (4 cartridge kit) (Картриджи для промывки (4 шт.)) | "Патрон для промывки/слива.Упаковка 4 патрона для промывки/слива. Каждый патрон рассчитан на использование в течение 10 дней с момента установки в анализатор. Температура хранения картриджей до установки в анализатор - 2-25°С." | упаковка | 12 | 141300 | 1695600
76 | Бумага для термопринтера | Применяется для работы термопринтера в анализаторах RAPIDPoint 500 | упаковка | 12 | 14600 | 175200
77 | RAPIDQC COMPLETE LEVEL 1 30 amp. x 2,5 ml (Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 1 30 амп. x 2,5 мл) | Контроль качества уровень 1 (Rapid QC Certain+level 1)- (Ампулы контроля: норма), Упаковка-30 ампул по 2,5 мл. | упаковка | 10 | 82429 | 824290
78 | RAPIDQC COMPLETE LEVEL 2 30 amp. x 2,5 ml (Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 2 30 aмп. x 2,5 мл) | Контроль качества уровень 2 (Rapid QC Certain+level 2)- (Ампулы контроля: норма), Упаковка-30 ампул по 2,5 мл. | упаковка | 10 | 82429 | 824290
79 | RAPIDQC COMPLETE LEVEL 3 30 amp. x 2,5 ml (Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 3 30 aмп. x 2,5 мл | Контроль качества уровень 3 (Rapid QC Certain+level 3)- (Ампулы контроля: норма), Упаковка-30 ампул по 2,5 мл. | упаковка | 10 | 82429 | 824290
80 | Quick Adapter M800 100 pack) (Адаптор (1 х 100) капилляров) | "1.Адаптеры пластиковые, содержащие фильтрующий элемент, предназначенные для удержания шприцов и капилляров, а также для задержки кровяных сгустков (1 уп.= 100шт). 2.Анализатор КЩС Siemens “RapidPoint500”." | упаковка | 10 | 54721 | 547210
81 | Электрод пациента возвратный (двухсекционный) для аппарата Форстриад | Электрод пациента возвратный (двухсекционный) для аппарата Force FX. Для использования у пациентов массой более 13.6 кг. Интегрированный несъемный кабель длиной 2.7 м. Гидрогелевое покрытие. В упаковке 50 штук | упаковка | 2 | 210000 | 420000
82 | термоиндикаторы ТИП-132 гр.С №500 | Термоиндикаторы предназначены для контроля качества работы стерилизаторов при паровой и воздушной стерилизации изделий медицинского назначения в ЛПУ. Термоиндикаторы выполнены в виде таблеток из термочувствительного вещества с добавлением химического красителя для их различая по предназначению и запаянных в прозрачную капсулу из полимерной плёнки. Срок годности - 2 года. | упаковка | 10 | 4000 | 40000
83 | стерилизационная лента паровая (25мм*50м) | стерилизационная лента паровая (25мм*50м) 132 градуса. чернила-индикатор обеспечиваеют легкое и точное изменение цвета, и указывают на то, была ли обработана упаковка. Она также легко отделяется от оберточного материала. | рулон | 10 | 10000 | 100000
84 | клеенка медицинская подкладная | размер 60*100 см. материал медицинская клеенка, абсолютно непромокаемая. | штука | 20 | 5000 | 100000
85 | спирт | этиловый 70% , 100 мл | флакон | 20 | 300 | 6000
86 | сульфацил натрия 20% | 10 мл капли глазные | флакон | 20 | 500 | 10000
87 | стрептомицин | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения 1 г №1 | флакон | 20 | 106.54 | 2130.8
88 | вата медицинская | вата медицинская (шарики) в бязевых мешках (для обработки частей лица, рук, шеи, груди) 50 грамм | упаковка | 20 | 600 | 12000
89 | калия перманганат | порошок 5 г №1 | флакон | 20 | 97.49 | 1949.8
90 | вода дистиллированная | в ампулах по 5 мл. (для разведения стрептомицина) | ампула | 40 | 451 | 18040
Анализатор автоматический для определения скорости оседания эритроцитов СОЭ TEST 1
91 | набор латексных контролей | для анализаторов TEST1, 6 тестов SI 305.100-A | упаковка | 12 | 61000 | 732000
92 | игла металлическая | в сборе для анализатора TEST 1 SI195077 | упаковка | 5 | 156100 | 780500
93 | помповая трубка | кат. для анализатора TEST 1 SI195069 | упаковка | 4 | 52750 | 211000
94 | комплект трубок | для TEST1 SI95066 | упаковка | 2 | 43900 | 87800
54817861.6
Выделенная сумма: 54 817 861,60 (пятьдесят четыре миллиона восемьсот семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят один) тенге 60 тиын.
Срок поставки товара: DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2020г.
Место поставки товара: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, Толе би 93, аптечный склад.
Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок , дата 04.03.2020г. время: 09:00 часов.
Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок, дата 04.03.2020г. время 11:00 часов.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 225-04-84.
| Директор |  | Кодасбаев А.Т.
| Начальник отдела по |  | Рахимбердиев Ж.К.
государственным закупкам