## Лист1
Объявления
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
г.Алматы |  |  |  |  | «28» февраля 2020г.
Наименование Заказчика: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы
Адрес Заказчика: г.Алматы, ул. Толе би, 93
№ лота | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | шприцы с сухим гепарином для взятия артериальной крови объемом 2.0 мл (артериальные, без иглы, 1 коробка 100 штук) | шприцы с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 2,0 мл. без иглы №100. В одной упаковке 100 шт. гепаринизированных, сбалансированных по электролитам шприцев. Концентрация литиевого сухого гепарина 80 МЕ (международных единиц). Сбалансированный по электролитам гепарин нанесен на целлюлозные волокна. Объем пробы 0,5-2,0 мл. | упаковка | 100 | 53000 | 5300000
2 | Электрод эндокардиальный временный для наружных электрокардиостимуляторов ЭЛВИ | Режим стимуляции VVI, VOO. Максимальный диаметр 5.7 F. Общая длина 130 см.Полезная длина 110 см.Контакт дистальный (катод V) 5.7 F.Площадь 12 мм2. Материал - титан.Электрическое сопротивление спирали катода 60 Ом. Контакт проксимальный (анод V) 5.4 F.Площадь 22 мм2. Материал - FeCrNi.Электрическое сопротивление спирали анода 60 Ом. Межконтактное расстояние 10 мм.Изолятор 5.4 F.Материал полиэтилен рентгеноконтрастный.Коннектор однополюсные штекеры 2 мм, «-» чёрный, «+»красный, с защитными колпачками.Конфигурация дистального конца обеспечивает легкое проведение и оптимальное позиционирование в правом желудочке. Электрод средней жесткости с атравматическим кончиком формы "Cournand" обеспечивает надежное контактирование и исключает перфорацию стенки сердечной мышцы.Несмываемые метки по длине и рентгеноконтрастная трубка обеспечивают полный контроль процесса имплантации.Защитные колпачки на штекерах обеспечивают повышенную безопасность от попадания на контакты электрода статического электричества.Рекомендуется использовать с наружными электрокардиостимуляторами.Совместим практически со всеми существующими разъёмами наружных электрокардиостимуляторов.Изодиаметрическая форма дистального конца электрода обеспечивает лёгкое удаление при деимплантации. | штука | 108 | 48910 | 5282280
10582280
Выделенная сумма: 10 582 280,00 (десять миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи двести восемьдесят) тенге 60 тиын.
Срок поставки товара: DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2020г.
Место поставки товара: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, Толе би 93, аптечный склад.
Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок , дата 06.03.2020г. время: 09:00 часов.
Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок, дата 06.03.2020г. время 11:00 часов.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 225-04-84.
| Директор |  | Кодасбаев А.Т.
| Начальник отдела по |  | Рахимбердиев Ж.К.
государственным закупкам