## Лист1
Объявление
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений-18
г.Алматы |  |  |  |  | «29» июля 2021г.
Наименование Заказчика: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы
Адрес Заказчика: г.Алматы, ул. Толе би, 93
№ п/п | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий (МНН) | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | Сосудистый протез | Сосудистый протез тканый полиэстеровый с импрегнацией коллагеном. Тканая структура материала основывается на горизонтальноидущих нитях над и под основной вертикальноидущей линией нитей. Материал устойчивый к долговременной нагрузке на растяжение. Уровень порозности менее 5 мл/мин/кв.см при давлении 120 мм рт. ст. Отсутствие разволокнения стенки при рассечении. Обеспечение плавного кровотока и ламинарный поток от протеза к сосуду. Внутренний диаметр (мм): 20, 22, 24, 26, 28; длина (см): 15. Разработаны для восстановительных операций замены дуги и грудного отдела аорты | штука | 2 | 182600 | 365200
2 | морфин 1% 1мл | морфин гидрохлорид раствор для инъекций в ампулах | ампула | 600 | 79.13 | 47478
3 | фентанил 0,005% 2мл | фентанил раствор для инъекций в ампулах | ампула | 4000 | 331.15 | 1324600
4 | Набор для установки бедренных венозных канюль с дилятаторами | 1 шт - Лоток - Общая ширина 25см, длина - 28см, и 5см в высоту. 1 шт - Проводник диагностический – наружный диаметр - 0,035", длина 180см. Дистальный кончик типа J-изогнутый, гибкий, дистальная гибкая часть - 3 мм допустимое +/- 0,5 мм. 1 шт - Скальпель без ручки.1 шт - Сосудистые петли набор Mini - 100% Размеры: 2.5х1.0мм. Длина петли: 45 см. Силиконовые рентгеноконтрастные держалки для выделения сосудов, артерий, вен, сухожилий и нервов, мочеточника и дригих тканей во время операции. Доступен в трех цветах: синий, красный, желтый. Размер 10Fr. 1 шт - Сосудистые петли набор Mini - 100% медицинский силикон, мягкий и гладкий материал. Не впитывает жидкость. Размеры: 2.5х1.0мм. Длина петли: 45 см. Силиконовые рентгеноконтрастные держалки для выделения сосудов, артерий, вен, сухожилий и нервов, мочеточника и дригих тканей во время операции. Доступен в трех цветах: синий, красный, желтый. Размер 14Fr. 1 шт - Сосудистые петли набор Mini - 100% медицинский силикон, мягкий и гладкий материал. Размеры: 2.5х1.0мм. Длина петли: 45 см. Силиконовые рентгеноконтрастные держалки для выделения сосудов, артерий, вен, сухожилий и нервов, мочеточника и дригих тканей во время операции. Доступен в трех цветах: синий, красный, желтый. Размер 18Fr. 1шт -Игла пункционная 18 G - диаметр составляет 1,25 мм или 18Га, длина 2.75 " или 6.98мм. Минимальный внутренний диаметр концентратора составляет 0,0395 ". Максимальный диаметр проводника - 0,380 ".1шт - Шприц 10 мл - | набор | 10 | 19645 | 196450
1933728
Выделенная сумма: 1 933 728,00 (один миллион пятьсот тысяч) тенге 00 тиын.
Срок поставки товара: DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2021г.
Место поставки товара: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, Толе би 93, аптечный склад.
Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок , дата 05.08.2021г. время: 09:00 часов.
Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок, дата 05.08.2021г. время 11:00 часов.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 225-04-84.
| Директора |  | Кодасбаев А.Т.
| Начальник отдела по |  | Рахимбердиев Ж.К.
государственным закупкам