## Лист1
Протокол об итогах государственных закупок способом ценовой закуп на 2017г.
№П-10
г.Алматы, ул. Толе би, 93 | [7 empty] | 14 апреля 2017г.
отдел государственных закупок
1.Организатор и заказчик государственных закупок – ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» - в соответствии п.104 гл.9 Постановления Правительства РК №1729 от 30.10.2009г. «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, изделия медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» провел закупки способом ценовой закуп на лекарственные средства:
2. Наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:
Потенциальные поставщики, представившие Ценовые предложения
№ | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм | Количество | Цена за единицу | Сумма | ТОО "Dana Estrella" | ТОО "Dives" | Итоги/Победитель
1 | шовный хирургический материал 8,0 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M0,4 (8/0), длина не менее 60 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава тугоплавких металлов ,пределом прочности на разрыв 3300 МПа, имеет увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные кальцинированные стенки сосудов. Игла имеет повышенную устойчивость к деформации (изгибающий момент 120 грамм/см) до 100% по сравнению с мартенситно-стареющими (97 грамм/см) и аустенитными марками стали (75 грамм/см) Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе и фиксации под различным углом в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Игла колющая, 3/8 окружности, 7,9 до 8,1 мм, 2 иглы.Кончик иглы имеет угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. | штука | 400 | 6900 | 2760000 | 2760000 | 2748000 | ТОО "Dives"
2 | шовный хирургический материал 7,0 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M0,5 (7/0), длина не менее 60 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава тугоплавких металлов ,пределом прочности на разрыв 3300 МПа имеет увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные кальцинированные стенки сосудов. Игла имеет повышенную устойчивость к деформации (изгибающий момент 120 грамм/см) до 100% по сравнению с мартенситно-стареющими (97 грамм/см) и аустенитными марками стали (75 грамм/см) Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе и фиксации под различным углом в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Игла колющая, 3/8 окружности,от 7,9 до 8,1 мм, 2 иглы. Кончик иглы имеет угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. | штука | 600 | 4250 | 2550000 | 2550000 | 2532000 | ТОО "Dives"
3 | шовный хирургический материал 6,0 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M0,7 (6/0), длина не менее 75 см. 2 иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы колющие RB-2, от 12,5 до 13,5 мм длиной, 1/2 окружности.Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. | штука | 600 | 2850 | 1710000 | 1710000 | 1698000 | ТОО "Dives"
4 | шовный хирургический материал 3,0 (17) | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить окрашена в голубой цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M2 (3/0), длина не менее 90 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ± 118 Mпa. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла колющая RB-1, от 16,5 до 17,5 мм длиной, 1/2 окружности, две иглы .Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет продольных насечек на корпусе Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. | штука | 100 | 2015 | 201500 | 201500 | 201000 | ТОО "Dives"
5 | шовный хирургический материал 3,0 (26) | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити M2 (3/0), длина не менее 90 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла имеет конструкцию , увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет продольных насечек на корпусе. Игла колющая SH , от 25,5 до 26,5 мм длиной, 1/2 окружности, две иглы .индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. | штука | 100 | 2050 | 205000 | 205000 | 202000 | ТОО "Dives"
6 | шовный хирургический материал 2,0 (26) | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. . Нить толщиной M3 (2/0), окрашенная в контрастный цвет для обеспечения визуального различения при фиксации клапана сердца, длиной не менее 90 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. 2 колющие иглы SH, от 25,5 до 26,5 мм длиной, 1/2 окружности, две иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет продольных насечек на корпусе. Индивидуальная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы". Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. | штука | 500 | 1985 | 992500 | 992500 | 990000 | ТОО "Dives"
7 | шовный хирургический материал с прокладкой 2.0 (26) | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани.Нить толщиной M3 (2/0) в 10 отрезках, 5 окрашенных в контрастный цвет и 5 неокрашенных для обеспечения визуального различения при фиксации клапана сердца, длиной не менее 75 см. Нить снабжена прокладками из PTFE размером не менее 6х3х1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее затягивании. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, игла V-7, от 25,5 до 26,5 мм длиной, 1/2 окружности, две иглы. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет продольных насечек на корпусе Индивидуальная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитями. Внутренний вкладыш защищает нити и иглы от повреждения, нити упорядочены: контрастные отдельно – неокрашенные отдельно. На внутренний вкладыш нанесены 2 липкие полоски для фиксации вкладыша и обеспечения удобства манипуляций с нитями. Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину, для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. | штука | 165 | 27000 | 4455000 | 4455000 | 4438500 | ТОО "Dives"
8 | Диагностический катетер для коронарного синуса 10-полюсный | Неизменяемая кривизна электрода Наличие. Диаметр электрода Не более 5 F. Число электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм Не менее 10. Длины вводимой части катетера 60 см, 110 см, 115 см. Длина дистального электрода Не более 1 мм. Типы кривизны P-CS, F, G. Совместимость с различными ЭФИ системами Соответствие Расстояние между центрами электродов 2-5-2 мм, 2-8-2 мм. Ширина электрода Не менее 1,3 мм. Толщина стенки дистального электрода Не более 0,1 мм. Возможность одновременной регистрации биполярных и униполярных сигналов Соответствие. Материал электродов Платиново-иридиевый сплав. Материал вводимой части катетера Полиуретан. | штука | 8 | 240000 | 1920000 | 1920000 | 1916000 | ТОО "Dives"
9 | Аблационный катетер неорошаемый | Возможность управления электродом в одной плоскости Соответствие. Электрод должен быть специально предназначен для проведения «неохлаждаемой» абляции Соответствие. Диаметр электрода 6F, 7 F. Число электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм Не менее 4. Длина вводимой части катетера 70, 92, 110, 115 см Длина дистального электрода Не более 4 мм. Типы кривизны А, B, C. Предел досягаемости для кривизн А – 38 см, B -51 мм, C -64 мм. Датчик измерения температуры Термопара. Совместимость со специализированным РЧ генератором Соответствие. Совместимость с различными ЭФИ системами Соответствие. Расстояние между центрами электродов Не более 2-5-2 мм. Ширина электрода Не более 1,3 мм. Толщина стенки дистального электрода Не более 0,1 мм Возможность одновременной регистрации биполярный и униполярных сигналов Соответствие. Материал электродов Платиново-иридиевый сплав. Оплетка вводимой части катетера Не менее 32. Оплетка рабочей части катетера Не менее 16 Материал вводимой части катетера Полиуретан. Материал внутренних проводящих проводов медь. Материал внутренних тяг Нитинол. Компрессионная пружина на внутренней тяге Наличие. Диаметр компрессионной пружины Не менее 0,1 мм Плавность хода рабочей части катетера, отсутствие «скачков» и «мертвых зон» при перемещении рабочей части катетера Соответствие | штука | 9 | 490000 | 4410000 | 4410000 | 4405500 | ТОО "Dives"
10 | Аблационный катетер неорошаемый | Возможность управления электродом в одной плоскости Соответствие. Электрод должен быть специально предназначен для проведения «неохлаждаемой» абляции Соответствие. Диаметр электрода 6F, 7 F. Число электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм Не менее 4 Длина вводимой части катетера 70, 92, 110, 115 см Длина дистального электрода Не более 4 мм. Типы кривизны D, E. Предел досягаемости для кривизн D – 64 мм, Е – 64 мм. Датчик измерения температуры Термопара. Совместимость со специализированным РЧ генератором Соответствие Совместимость с различными ЭФИ системами Соответствие Расстояние между центрами электродов Не более 2-5-2 мм Ширина электрода Не более 1,3 мм. Толщина стенки дистального электрода Не более 0,1 мм. Возможность одновременной регистрации биполярный и униполярных сигналов Соответствие.Материал электродов Платиново-иридиевый сплав. Оплетка вводимой части катетера Не менее 32. Оплетка рабочей части катетера Не менее 16 Материал вводимой части катетера Полиуретан. Материал внутренних проводящих проводов медь. Материал внутренних тяг Нитинол. Компрессионная пружина на внутренней тяге Наличие. Диаметр компрессионной пружины Не менее 0,1 мм Плавность хода рабочей части катетера, отсутствие «скачков» и «мертвых зон» при перемещении рабочей части катетера Соответствие | штука | 9 | 490000 | 4410000 | 4410000 | 4405500 | ТОО "Dives"
11 | Аблационный катетер неорошаемый | Возможность управления электродом в одной плоскости Соответствие Электрод должен быть специально предназначен для проведения «неохлаждаемой» абляции Соответствие. Диаметр электрода 6F, 7 F Число электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм Не менее 4. Длина вводимой части катетера 70, 92, 110, 115 см Длина дистального электрода Не более 4 мм. Типы кривизны F, 270 Предел досягаемости для кривизн F – 76 мм Датчик измерения температуры Термопара. Совместимость со специализированным РЧ генератором Соответствие Совместимость с различными ЭФИ системами Соответствие Расстояние между центрами электродов Не более 2-5-2 мм Ширина электрода Не более 1,3 мм. Толщина стенки дистального электрода Не более 0,1 мм. Возможность одновременной регистрации биполярный и униполярных сигналов Соответствие. Материал электродов Платиново-иридиевый сплав Оплетка вводимой части катетера Не менее 32. Оплетка рабочей части катетера Не менее 16. Материал вводимой части катетера Полиуретан. Материал внутренних проводящих проводов медь. Материал внутренних тяг Нитинол Компрессионная пружина на внутренней тяге Наличие. Диаметр компрессионной пружины Не менее 0,1 мм Плавность хода рабочей части катетера, отсутствие «скачков» и «мертвых зон» при перемещении рабочей части катетера Соответствие | штука | 2 | 490000 | 980000 | 980000 | 979000 | ТОО "Dives"
12 | Катетер для доставки электрода в левые отделы сердца, изгиб - многоцелевой | Катетер для доставки электрода в левые отделы сердца, изгиб - многоцелевой - наружный диаметр 9Fr - 50 см | штука | 5 | 120000 | 600000 | 600000 | 597500 | ТОО "Dives"
13 | Проводник для трансептальной пункции | Материал интродьюсера Рентгеноконтрастный пластик Диаметр интродьюсера Не менее 8 F Тип кривизны Anterior, Multipurpose, Multipurpose Short, Posterior Длины интродьюсера 62 см, 77 см Канюля для подачи электрофизиологического раствора Наличие Минимальная длина канюли Не менее 11 см Максимальная длина канюли Не более 23 см | штука | 5 | 100000 | 500000 | 500000 | 497500 | ТОО "Dives"
14 | Диагностический катетер циркулярный картирующий 20-полюсный | кинетическое колориметрическое определение гамма- глутамилтрансферазы, EC 2.3.2.2 (ГГТ), в сыворотке и плазме человека на анализаторах. Только для in vitro диагностики. Уп.(4X18мл + 4X18мл) | штука | 3 | 780000 | 2340000 | 2340000 | 2338500 | ТОО "Dives"
3. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым будет заключен договор и цена договора согласно представленному ценовому предложению:
| № п/п | Наименование потенциального поставщика |  | Адрес потенциального поставщика |  |  | Цена, тенге
| 1 | ТОО "Dives" |  | г.Алматы, ул. Гоголя 89А |  |  | 27949000
Директор _______________________________________ Кодасбаев А.Т.
Начальник отдела _______________________________ Рахимбердиев Ж.К.
по государственным закупкам