## Лист1
Объявления
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений-10
г.Алматы |  |  |  |  | «16» апреля 2021г.
Наименование Заказчика: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы
Адрес Заказчика: г.Алматы, ул. Толе би, 93
№ п/п | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий (МНН) | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | Интегрированная дыхательная контур (трубка) для взрослых/детей | Одноразовый дыхательный контур (трубка) для аппарата высокопоточной кислородной терапии O2FLO, производства Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd. Контур (трубка) имеет запатентованную интегрированную систему подогрева дыхательной смеси, обеспечивая максимальную безопасность пациента и исключает подключение несовместимого типа дыхательного контура. Коннектор 6-ти контактный для соединения кабеля нагрева и температуры. | штука | 100 | 21700 | 2170000
2 | Высокопоточная назальная канюля для взрослых/детей | Канюля назальная кислородная. Назначение: для кратковременной или постоянной подачи увлажненной подогретой дыхательной смеси, обогащенной кислородом с помощью аппарата высокопоточной кислородной терапии O2FLO. Канюля изготовлена из специального термопластического материала, который при нагревании до температуры человеческого тела становится более мягким и приятным и который при перекручивании не сможет перекрыть подачу кислорода. Канюля имеет атравматическую назальную часть (мягкий наконечник или стандартный) и комфортную носовую муфту, что позволяет аккуратно вводить трубку. Края носовых зубцов специально закругляются и обрабатываются. Дополнительно канюля снабжается специальным фиксатором для крепления за ушной раковиной. Канюля не изготовлена из натурального латекса и не содержит фталатов (DEHP, DBP, BBP). | штука | 100 | 12990 | 1299000
3 | Камера увлажнителя с автоматическим наполнением | Одноразовая камера увлажнителя для аппарата высокопоточной кислородной терапии с функцией автоматического заполнения дистиллированной водой. Уникальная технология, запатентованная производителем Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd. Увлажнительная камера имеет трубку автоподачи дистиллированной воды в камеру. Камера оснащена призмой обнаружения низкого уровня воды, которая позволяет датчику O2FLO обнаруживать низкий уровень воды с помощью инфракрасного отражения от призмы, встроенной в камеру. Дно увлажнительной камеры материал из алюминия, предназначен для равномерного нагрева дистиллированной воды. Увлажнительная камера имеет один выход для подогретой дыхательной смеси. | штука | 100 | 6990 | 699000
4 | Фильтры HEPA | Воздушный фильтр предназначен для очистки входящего потока воздуха в турбину аппарата высокопоточной кислородной терапии O2FLO. Изготовлен из плотного прошитого хлопка. Цвет: белый. Материал: хлопковая вата Размер: 5х5см. В упаковке 5 штук | штука | 100 | 500 | 50000
4218000
Выделенная сумма: 4 218 000,00 (четыре миллиона двести восемнадцать тысяч) тенге 00 тиын.
Срок поставки товара: DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2021г.
Место поставки товара: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, Толе би 93, аптечный склад.
Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок , дата 23.04.2021г. время: 09:00 часов.
Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок, дата 23.04.2021г. время 11:00 часов.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 225-04-84.
| Директора |  | Кодасбаев А.Т.
| Начальник отдела по |  | Рахимбердиев Ж.К.
государственным закупкам