## Лист1
Объявления
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №-27
г.Алматы |  |  |  |  | «16» ноября 2020г.
Наименование Заказчика: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы
Адрес Заказчика: г.Алматы, ул. Толе би, 93
№ лота | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | Маска лицевая для неинвазивной ИВЛ Savina , многоразовая, размер L | Полнолицевые маски для аппарата ИВЛ Savina для неинвазивной вентиляции закрывают нос и рот пациента. Поэтому терапия осуществляется даже в том случае, если пациент может дышать только ртом. Маски оснащены очень мягкой манжетой с силиконовым гелем. В сочетании с гибким кольцом, встроенным внутрь гибкого, прозрачного корпуса, что позволяет регулировать форму и размер маски индивидуально для каждого пациента ("индивидуальная подгонка"), это обеспечивает полный комфорт и плотное прилегание. Лобовая опора с подушкой может перемещаться, до фиксации маски в удобном положении, максимально комфортном для пациента. уникальные магнитные замки помогают быстро и просто зафиксировать маску.Все маски предназначены для использования несколькими пациентами. их можно продезинфицировать с помощью высокой температуры: горячим паром или химическим способом (вручную). Не содержат ПВХ, фенола, фталатов (DDHP). | штука | 3 | 95472 | 286416
2 | Маска лицевая (c антиасфиксическим клапаном) для неинвазивной ИВЛ Savina, многоразовая, размер L | Полнолицевые маски для неинвазивной вентиляции для аппарата ИВЛ Savina закрывают нос и рот пациента. Поэтому терапия осуществляется даже в том случае, если пациент может дышать только ртом. Маски оснащены очень мягкой манжетой с силиконовым гелем. В сочетании с гибким кольцом, встроенным внутрь гибкого, прозрачного корпуса, что позволяет регулировать форму и размер маски индивидуально для каждого пациента ("индивидуальная подгонка"), это обеспечивает полный комфорт и плотное прилегание. Лобовая опора с подушкой может перемещаться, до фиксации маски в удобном положении, максимально комфортном для пациента. уникальные магнитные замки помогают быстро и просто зафиксировать маску. Все маски предназначены для использования несколькими пациентами. их можно продезинфицировать с помощью высокой температуры: горячим паром или химическим способом (вручную). Данная маска имеет антиасфиксический клапан. Не содержат ПВХ, фенола, фталатов (DDHP). | штука | 2 | 108732 | 217464
3 | Маска лицевая для неинвазивной ИВЛ , многоразовая, размер M | Полнолицевые маски для аппарата ИВЛ Savina для неинвазивной вентиляции закрывают нос и рот пациента. Поэтому терапия осуществляется даже в том случае, если пациент может дышать только ртом. Маски оснащены очень мягкой манжетой с силиконовым гелем. В сочетании с гибким кольцом, встроенным внутрь гибкого, прозрачного корпуса, что позволяет регулировать форму и размер маски индивидуально для каждого пациента ("индивидуальная подгонка"), это обеспечивает полный комфорт и плотное прилегание. Лобовая опора с подушкой может перемещаться, до фиксации маски в удобном положении, максимально комфортном для пациента. уникальные магнитные замки помогают быстро и просто зафиксировать маску. Все маски NovaStar предназначены для использования несколькими пациентами. их можно продезинфицировать с помощью высокой температуры: горячим паром или химическим способом (вручную). Не содержат ПВХ, фенола, фталатов (DDHP). | штука | 3 | 95472 | 286416
4 | Флоуметр | Необходим для дозирования необходимого количества потока свежего газа для ИВЛ Savina. | штука | 1 | 120960 | 120960
5 | Игла для транссептальной пункции | Игла используется для осуществления прокола межпредсердной перегородки во время проведения процедуры транссептальной катетеризации, для получения доступа к левой части сердца и для обеспечения аспирации жидкости и инъекции/инфузии, взятия образцов крови и мониторинга давления. Длинная тонкая трубка из нержавеющей стали, изогнута и заострена на дистальном конце; имеет разъем с запорным краном и индикаторы для ориентирования на проксимальном конце. Может включать стилет для облегчения манипуляций с изделием. Одноразового использования. Длина иглы, см: не менее 71\89\98; Размер, ga: не более 18; Угол заточки: не более: 50˚\30˚ | штука | 3 | 137000 | 411000
6 | Интрадьюссер транссептальный | Длина интродьюсера, см : не более 63; Диаметр интродьюсера, Fr: не более 8\8,5; Длина расширителя, см: не более 67\85; Диаметр расширителя, Fr: не более 8\8,5; Длина проводника, см: не менее 180; Диаметр проводника, дюйм: не более 0.032; Количество портов: не более 1; Длина совместимой транссептальной иглы, см: не менее 71. | штука | 10 | 87000 | 870000
7 | Поверхностные электроды (набор) | Каждый набор содержит поверхностные патчи, 10 ЭКГ электродов и 1 референтный электрод. Совместим с большинством катетеров а так же системами крио аблации. Возможность навигации одновременно до 128 электродов в режиме реального времени. | штука | 5 | 650000 | 3250000
8 | Силденафил | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг | таблетка | 100 | 154.53 | 15453
9 | термометр | Гибкий наконечник для комфортного использования. Длительность измерения около 3 минут. Оснащен жидкокристаллическим экраном. Автовыключение термометра Зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений РК. Предназначен для измерения температуры тела. | штука | 50 | 1307 | 65350
| ИТОГО: |  |  |  |  | 5523059
Выделенная сумма: 5 523 059,00 (пять миллионов пятьсот двадцать три тысячи пятьдесят девять) тенге 00 тиын.
Срок поставки товара: DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2020г.
Место поставки товара: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, Толе би 93, аптечный склад.
Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок , дата 23.11.2020г. время: 09:00 часов.
Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок, дата 23.11.2020г. время 11:00 часов.
| Директора |  | Кодасбаев А.Т.
| Начальник отдела по |  | Рахимбердиев Ж.К.
государственным закупкам