## Лист1
Объявления
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений-7
г.Алматы |  |  |  |  | «17» марта 2021г.
Наименование Заказчика: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы
Адрес Заказчика: г.Алматы, ул. Толе би, 93
№ п/п | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий (МНН) | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | Наборы для продолжительной замещающей почечной терапии для аппарата Мультифильтрат | Набор для непрерывной гемофильтрации Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат; материал мембраны: Fresenius Polysulfone®; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 1,8 м2; макс. поток крови: 20% от эффективного потока крови; рекомендуемый поток крови: 100-350 мл/мин; стерилизация: паром. Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ; материал коннекторов и других компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл; стерилизация: ЭО. для аппарата Фризениус Мультифильтрат | штука | 10 | 89500 | 895000
2 | Термоиндикаторы ТИД 180 | С помощью термовременных индикаторов ТИД-180 оС осуществляется контроль работы воздушных стерилизаторов по температуре стерилизации 180 + 3 о С во времени стерилизационной выдержки 45+5 минут, а так же по температуре стерилизации 180+2/-10 оС во времени стерилизационной выдержки 60+5 минут. Индикаторы ТИД-180 можно размещать как внутри, так и снаружи упаковок стерилизуемых изделий. | упаковка | 30 | 5000 | 150000
3 | Интродьюсер | Предназначен для обеспечения венозного доступа в целях: проведения инфузионной терапии, внутривенного введения лекарственных препаратов, забора проб крови для анализа, проведения гемодинамческого мониторинга для термоделюционных катетеров. Состав набора: интродьюсерный катетер , диаметр 8,5 Fr , гемостатический клапан, боковой порт, руковом с кранчиком, дилататор, 0,038" J-Flex trip проводник, 18 Ga x 7 см игла-интродьюсер, шприц 5 мл, 80 см защитный чехол. | штука | 60 | 25500 | 1530000
4 | Катетер Swan-Ganz | Предназначен для мониторинга гемодинамики (внутрисердечного давления, давления в легочной артерии, давления заклинивания легочной артерии, измерения сердечного выброса) и инфузии растворов и лекарственных препаратов в полость правого предсердия; пятиканальный катетер Сван-Ганса; диаметр катетера - 7,5 F; рентгеноконтрастный материал; измерение сердечного выброса - методом препульмональной болюсной термодилюции; 5 каналов: 1 - канал термистора, 2 - просвет для наполнения воздушного баллончика, 3 - дистальный просвет для мониторинга давления в легочной артерии, 4 - просвет для мониторинга центрального венозного давления и введения холодного инжектата при измерении сердечного выброса, 5 - просвет для инфузии в полость правого предсердия, расположение просвета инфузионного порта правого предсердия - 30 см от кончика катетера; длина катетера 110 см; метки на катетере - через каждые 10 см; антимикробное тромборезистентное покрытие типа AMC Thromboshield. | штука | 50 | 63800 | 3190000
5 | ВИЧ-1/2-Экспресс - тест-кассета | "ВИЧ-1/2-Экспресс" - тест-кассета | набор | 1 | 30000 | 30000
6 | Электрод эндокардиальный временный для наружных электрокардиостимуляторов ЭЛВИ | режим стимуляции VVI, VOO. Максимальный диаметр 5.7 F. Общая длина 130 см. Полезная длина - 110 см. Конфигурация дистального конца - изогутый. Контакт дистальный (катод V) 5.7 F. Площадь 12 мм2. Материал - титан. Эл. сопротивление спирали катода 60 Ом. Контакт проксимальный (анод V) 5.4 F. Площадь 22 мм2. Материал - FeCrNi.Эл. сопротивление спирали анода 60 Ом.Межконтактное расстояние 10 мм.Изолятор 5.4 F. | штука | 100 | 48950 | 4895000
10690000
Выделенная сумма: 10 690 000,00 (десять миллионов шестьсот девяносто тысяч) тенге 00 тиын.
Срок поставки товара: DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2021г.
Место поставки товара: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, Толе би 93, аптечный склад.
Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок , дата 25.03.2021г. время: 09:00 часов.
Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок, дата 25.03.2021г. время 11:00 часов.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 225-04-84.
| Директора |  | Кодасбаев А.Т.
| Начальник отдела по |  | Рахимбердиев Ж.К.
государственным закупкам