## Лист1
Объявления
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
г.Алматы |  |  |  |  | «11» августа 2020г.
Наименование Заказчика: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы
Адрес Заказчика: г.Алматы, ул. Толе би, 93
№ лота | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | Быстрый количественный тест на NT-proBNP | Быстрый количественный тест на NT-proBNP. В упаковке 25 шт. Для анализатор Finecare™ FIA MeterPlus | упаковка | 6 | 94000 | 564000
2 | Контрольный раствор на NT-proBNP: (3 уровня) на 10 дней | Контрольный раствор на NT-proBNP: (3 уровня) на 10 дней. В упаковке 3 шт. Для анализатор Finecare™ FIA MeterPlus | упаковка | 6 | 36000 | 216000
3 | Быстрый количественный тест на прокальцитанин PCT | Быстрый количественный тест на прокальцитанин PCT. Для анализатор Finecare™ FIA MeterPlus | упаковка | 6 | 80800 | 484800
4 | Контрольный раствор для прокальцитанин PCT (3 уровня) | Контрольный раствор для прокальцитанин PCT (3 уровня) | упаковка | 6 | 30600 | 183600
5 | Растворчистящий CA Clean I (cleaner), уп.(1 x 50 мл) | Раствор для промывки игл автоматических анализаторов исследования системы гемостаза. Состав: натрий хлорноватистокислый 1,0%. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 2 до 8 ° C – 1 месяц. Фасовка: упаковка 1х50 мл. для анализатора гемостаз Sysmex CS 2500 | упаковка | 23 | 53390 | 1227970
6 | Раствор промывочный CACleanII(rinse), уп.(1 x 500 мл) | Моющий раствор для очистки пробозаборника автоматизированного анализатора свертывания крови. Состав: Соляная кислота 0,16%, неионное поверхностно-активное вещество 0,50%. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 5 до 35 ° C - 2 месяца. Фасовка: уаковка 1х500 мл. для анализатора гемостаз Sysmex CS 2500 | упаковка | 3 | 133474 | 400422
7 | Реакционныекюветыдля CS 2100 | Кюветы для проведения аналитических реакций и регистрации оптическими методами в видимой и ультрафиолетовой части спектра. Кюветы для автоматических анализаторов модели CS предназначены для массовой загрузки. Пластиковая емкость 0.6 мл с фиксирующим кольцом, высота 30 мм, диаметр 8 мм, диаметр кольца - 10 мм. Температурахраненияот -10 до +60 °С Фасовка: упаковка 1х3000 шт. для анализатора гемостаз Sysmex CS 2500 | упаковка | 10 | 347188 | 3471880
8 | mini SLD (500) 500 | Кювета (адаптер) c коническим дном, для уменьшения мертвого объема контролей и калибраторов до 0,1 мл. Материал: Полистирол. Объема флакона-1мл. Количество кювет в упаковке: 500 штук. для анализатора гемостаз Sysmex CS 2500 | упаковка | 4 | 396856 | 1587424
9 | Набор чашек для плазмы 3.5 мл, уп(3.5 млx 1000 шт) | Пластиковые конические чашечки для образцов емкостью 3.5 мл из прозрачного материала. Материал: Полистирол. Фасовка: 1000 шт/уп. Объем 3,5 мл, 38мм х 8мм х 14 мм, конические. для анализатора гемостаз Sysmex CS 2500 | упаковка | 1 | 87202 | 87202
10 | Control Plasma N 10 x for 1 ml (Контрольнаяплазма Control Plasma N 10 x на 1 мл) | Реагент для ежедневного внутрилабораторного контроля правильности определения параметров свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем. Состав: лиофилизированная пулированная плазма отобранных здоровых доноров крови, стабилизированная HEPES-буфером (12 г/л); не содержит консервантов. Стабильность после восстановления: - при температуре от 15 до 25 °C - 4 ч. - при температуре ≤ −20 °C - 4 нед. Можно подвергать только одному циклу заморозки-разморозки. Фасовка: 10 x 1,0 мл, содержит таблицу целевых значений и диапазонов, привязанных к серии и методу. Поставляется в силиконизированныхфлаконах. для анализатора гемостаз Sysmex CS 2500 | упаковка | 10 | 69406 | 694060
11 | Control Plasma P 10 x for 1 ml (Контрольнаяплазма Control Plasma P 10 x на 1 мл) | Реагент для ежедневного внутрилабораторного контроля правильности определения параметров свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем. Состав: лиофилизированная пулированная плазма отобранных здоровых доноров крови, стабилизированная HEPES-буфером (12 г/л); не содержит консервантов. Фасовка: - 10 x 1,0 мл, содержит таблицу целевых значений и диапазонов, привязанных к серии и методу. Поставляется в силиконизированных флаконах. Стабильность после восстановления: - при температуре от 15 до 25 °C - 4 ч. - при температуре ≤ −20 °C - 4 нед. Можно подвергать только одному циклу заморозки-разморозки. для анализатора гемостаз Sysmex CS 2500 | упаковка | 10 | 101438 | 1014380
12 | Реагент для определения ThromborelS 10 x 10 мл | Человеческий высокочувствительный тромбопластин для определения ПВ (ПТИ), МНО, фибриногена и факторов II, V, VII, X. Состав: лиофилизированный человеческий плацентарный тромбопластин (≤ 60 г/л), хлорид кальция (прибл. 1,5 г/л), стабилизаторы. Консерванты: гентамицин (0,1 г/л), 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-4-изотиазол-3-он (<15 мг/л). Фасовка и количество тестов: - 10 x 4 мл (400 тестов); - 10 x 10 мл (1000 тестов). Стабильность после восстановления: - при температуре 37 °C - 8 ч. (открытый флакон); - при температуре 15-25 °C 2 дн. (открытый флакон); - при температуре 2-8 °C 5 дн. (закрытый флакон). Коэффициент корреляции - 0,979. для анализатора гемостаз Sysmex CS 2500 | упаковка | 9 | 72964 | 656676
13 | Калибратор PT-Multi calibrator 6 x на 1 мл | Комплект калибратора предназначен для прямой калибровки протромбинового времени (ПВ) в МНО и % от нормы. Для определения местного значения МИЧ. Состав: шесть калибровочных плазм для калибровки ПВ. Калибровочная плазма лиофилизирована и калибрована. Содержит пул плазмы человека, стабилизированный буферным раствором, не содержит консервантов. Стабильность после восстановления (закрытый флакон): - при температуре 2-8 °C 8 ч.; - при температуре 15-25 °C 4 ч.; - при температуре ≤ −18 °C 4 нед. Фасовка: - упаковка 6 x 1 мл. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Каждый комплект реагента содержит таблицу аналитических значений, относящихся к конкретной партии. для анализатора гемостаз Sysmex CS 2500 | упаковка | 3 | 92542 | 277626
14 | Реагент для определения ActinFS 10 x 10 мл | Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени и в других процедурах. Состав: очищенные соевые фосфатиды в 1,0 × 10–4 растворе эллаговой кислоты с добавлением буфера, стабилизаторов и консервантов. После вскрытия реагент стабилен 7 дней при температуре от 2 до15 °C. Фасовка и количество тестов: - упаковка 10 × 10 мл (2000 тестов). коэффициентвариациименеечем 4 % в нормальномдиапазоне. для анализатора гемостаз Sysmex CS 2500 | упаковка | 5 | 78304 | 391520
15 | Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл | Раствор хлорида кальция применяется как вспомогательный реагент для различных коагулометрических анализов. Состав: раствор CaCl2 0.025 моль/л. Стабильность после вскрытия: 8 недель при +2 до +25 °C. Фасовка: упаковка -10 x 15 мл. для анализатора гемостаз Sysmex CS 2500 | упаковка | 5 | 26695 | 133475
16 | Реагент для определения TestThrombin 10 x на 5 мл 500 | Реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме. Состав: Тест-тромбин реагент, лиофилизированный: стандартизованные количества телячьего сывороточного тромбина, бычьего альбумина. Буферный раствор для тест-тромбин реагента: HEPES (25 ммоль/л), рН 7,4. Консерванты: 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он (6 мг/л), 2-метил-4-изотиазол-3-он (2 мг/л).-Тест-набор 10 х 5 мл – 500 тестов. (10 х 5 мл реагент и 1 х 50 мл буферный раствор); - Тест-набор 8 х 10 мл – 1000 тестов. (8 х 10 мл реагент и 2 х 50 мл буферный раствор). Референсный диапазон: 14 - 21 секунд. Для нормальной плазмы внутригрупповой коэффициент вариации 1,9%, а в межгрупповой - 2,5%. Коэффициенткорреляции - 0,803. для анализатора гемостаз Sysmex CS 2500 | упаковка | 15 | 53392 | 800880
17 | Реагент для определения Тромбина 100 I. U. 10 x на 5 мл 1000 тестов | Реагент для использования при количественном определении фибриногена в плазме и для ускорения свертывания антикоагулированных образцов. Состав: препарат лиофилизированного бычьего тромбина (ок.100 МЕ/мл) со стабилизаторами и буферами. Стабильность после восстановления: - 5 дн. при температуре от 2 до 8 °C (закрытый флакон). - 8 ч. при температуре от 15 до 25 °C (закрытый флакон). Фасовка и количество тестов: упаковка-10 x 5 мл (1000 тестов). Референс-значения:1,8 - 3,5 г/л. Коэффициент корреляции составляет 0,995. | упаковка | 9 | 117456 | 1057104
18 | Буфер Оурена вероналовый, уп.(10 x 15мл) | Разбавляющий буфер для коагуляционных проб. Состав: 2.84 x 10-2 M sodium barbital in 1.25 x 10-1 M sodium chloride; pH 7.35 ±0.1. После распечатывания OVBUFFER стабилен 8 нед. при температуре от 2 до 8 °C. Фасовка: упаковка - 10 x 15 мл. Реагентжидкий, готов к использованию. для анализатора гемостаз Sysmex CS 2500 | упаковка | 7 | 30254 | 211778
19 | Standard Human Plasma (SHP) (10 x 1 мл) | Реагент для калибровки тестов коагуляции и фибринолиза. Состав: лиофилизированная цитратная плазма отобранных здоровых доноров крови, стабилизированная HEPES-буфером. Не содержит консервантов. Фасовка: упаковка 10 x 1мл. Препарат поставляется в силиконизированных флаконах. Прослеживаетсядореференсногостандарта ВОЗ. для анализатора гемостаз Sysmex CS 2500 | упаковка | 1 | 10778 | 10778
20 | Реагент для определения INNOVANCED-DIMER 1 набор 300 - большой | Реагент для количественного определения продукта распада фибрина – D-димера – в человеческой плазме.. Цветовой код: Реагент – Зеленый, Буферный раствор – Оранжевый, Дополнительный реагент – Желтый, Разбавитель образца – Белый, Калибратор – Красный. Состав: Реагент - лиофилизированный, частицы полистирола, покрытые моноклональными антителами к D-димеру (0,1 г/л), человеческий сывороточный альбумин (0,5 г/л). Консерванты: амфотерицин В, гентамицин. Буферный раствор – жидкий, солевой буферный раствор декстран 13 г/л, имидазол. Фасовка: упаковка-1 наборна 300 тестов. для анализатора гемостаз Sysmex CS 2500 | упаковка | 8 | 373722 | 2989776
21 | INNOVANCE D-DIMER Control 2 x 5 x 1 ml (Level normal and pathologic) (Контроль INNOVANCE D-DIMER 2 x 5 x 1 мл. Норма и Патология) | Контрольные растворы, предназначены для определения точности и аналитического смещения в нормальном и патологическом диапазоне при выявлении D-димера. Цветовой код: Контроль 1- Синий Контроль 2 – Розовый. Состав: контроль 1 и контроль 2, представляют собой продукты на основе лиофилизированной человеческой плазмы, содержащие D-димер. Консерванты: 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-4-изотиазол-3-он (< 1 мг/л), азид натрия (< 1 г/л). Фасовка: 1 уровень (5x1 мл), 2 уровень (5x1 мл). Полученные значения должны находиться в диапазоне, указанном в таблице целевых значений, привязанных к серии. для анализатора гемостаз Sysmex CS 2500 | упаковка | 6 | 92542 | 555252
22 | Раствор INNOVANCED-Dimer разведенный 10 x 5 мл | Разбавитель образцов, находящихся вне исходного диапазона измерения. Используется в сочетании с анализом D-димера. Состав: жидкий имидазоловый буфер (6,8 г/л). Консервант: азид натрия (< 1 г/л). Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): - при температуре от 2 до 8 °C: 4 нед. - при температуре ≤ −18 °C: 4 нед. Фасовка: упаковка 10х5 мл. для анализатора гемостаз Sysmex CS 2500 | упаковка | 1 | 62288 | 62288
17078891
Выделенная сумма: 17 078 891,00 (семнадцать миллионов семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто один ) тенге 00 тиын.
Срок поставки товара: DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2020г.
Место поставки товара: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, Толе би 93, аптечный склад.
Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок , дата 18.08.2020г. время: 09:00 часов.
Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок, дата 18.08.2020г. время 11:00 часов.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 225-04-84.
| Директора |  | Кодасбаев А.Т.
| Начальник отдела по |  | Рахимбердиев Ж.К.
государственным закупкам