## Лист1
Протокол об итогах государственных закупок способом ценовой закуп на 2017г.
№24
г.Алматы, ул. Толе би, 93
отдел государственных закупок | [8 empty] | 21 июня 2017г.
1.Организатор и заказчик государственных закупок – ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» - в соответствии п.104 гл.9 Постановления Правительства РК №1729 от 30.10.2009г. «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, изделия медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» провел закупки способом ценовой закуп на изделия медицинского назначения:
2. Наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:
Потенциальные поставщики, представившие Ценовые предложения
№ | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм | Количество | Цена за единицу | Сумма | ТОО "LabTest Diagnostics" | ТОО "Fortis Pai" | ТОО "ОрдаМед Центральная Азия" | ТОО "Медоника" | ТОО "Vertice" | ТОО "ЖанаМед Тех" | ТОО "Виза Мед Плюс" | ТОО "Med Import Central Asia" | ТОО "Medicus-M | ТОО "Aimed" | ТОО "Глобал Медикал" | ТОО "Фармакс-2" | Итоги/ Победитель
1 | пропофол | эмульсия для внутривенного введения, 10 мг/мл 50 мл | флакон | 50 | 931.14 | 46557 | [12 empty] | закуп не состоялся
2 | пантопразол | порошок для приготовления раствора для инъекций 40 мг | флакон | 500 | 373.84 | 186920 | [12 empty] | закуп не состоялся
3 | норэпинефрин | раствор для инъекций 20мг/мл | флакон | 250 | 407.43 | 101857.5 | [12 empty] | закуп не состоялся
4 | калибровочный шприц | Материал – пластик.Габариты: длина – 60см, ширина - Частота применения - Проверка точности объема должна выполняться ежедневно.Объем - 3-литровый калибровочный шприц.Точность - ± 0,5% (15 мл для 3-литрового шприца).Шприц следует выгружать через устройство, по меньшей мере, три раза, чтобы дать диапазон расходов, варьирующийся от 0,5 до 12 литров в секунду (с 3-литровым временем впрыска приблизительно 6 с для нижнего предела потока и менее 0,5 с для верхнего предела расхода).Объем в каждом потоке должен удовлетворять требованию точности ± 3,5% | штука | 1 | 360000 | 360000 |  |  | 355000 | 360000 | [8 empty] | ТОО "ОрдаМед Центральная Азия"
5 | шовный материал лавсан 3,0 | Лавсан плетеный 3/0, без игл, 10 м. полиэтилентерефталат (полиэфир, лавсан) Цвет: зеленый, белый Реакция тканей: минимальная Преимущества: Нить прочна, гибка, удобна в манипуляциях, надежно держит узел. Показания: Широкая область применения для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Противопоказания: Не рекомендована для использования при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной системы (риск камнеобразования), а также в бактериально-контаминированных тканях. Особенности: Нить обладает фитильностью, капиллярностью и «пилящим» эффектом при прохождении через ткани. | штука | 80 | 600 | 48000 | 44000 | 38400 | [8 empty] | 39200 |  | ТОО "Fortis Pai"
6 | амлодипин | лекарственное средство - амлодипин таблетка 10 мг | таблетка | 4000 | 81.12 | 324480 | [11 empty] | 300000 | закуп не состоялся пп.2 п.114
7 | периндоприл в комбинации с диуретиками | лекарственное средство - периндоприл + индапамид таблетка 10 мг/2,5мг | таблетка | 2160 | 119.43 | 257968.8 | [12 empty] | закуп не состоялся
8 | устройство для закрытия пункционных отверстий | Устройство состоит из рукоятки, шафта и пробки. Пробка размещена внутри дистального отдела шафта. Внутренний просвет шафта имеет канал для проводника, фиксирующего устройство в месте пункции. Материалы: пробка – полигликолевая кислота, неколлагеновая, биосовместимая, полностью резорбирующаяся (вода и углекислый газ) в течение 60-90 дней, вес пробки 10 мг, длина до установки – 7,2 мм, диаметр 5 F – 0,061", 6 F – 0,073", 7 F - 0,082". Рукоятка и шафт – пластик, длина шафта – 12 см. Проводник – нитинол. (А). Механизм работы: при установке пробка располагается экстравазально между фасцией и стенкой артерии с целью исключения кровотечения, что обеспечивается с помощью 2 независимых механизмов прецизионной установки пробки: на рукоятке имеется порт поступления крови и индикаторное окно, показывающие положение дистального кончика шафта (интра или экстравазальное). Размеры: 5 F, 6 F, 7 F. Размеры по заявке Заказчика | штука | 20 | 80000 | 1600000 | [12 empty] | закуп не состоялся
9 | альбумин | раствор для инфузий, 20% 100 мл | флакон | 100 | 19977.21 | 1997721 | [12 empty] | закуп не состоялся
10 | фозиноприл в комбинации с диуретиками | таблетки 20 мг/12,5 мг | таблетка | 74.82 | 4200 | 314244 | [12 empty] | закуп не состоялся
11 | надропарин | раствор для инъекций, 5700МЕ анти-Ха/0,6 мл, в шприцах 0,6 мл | щприц | 100 | 1868.5454 | 186854.54 | [12 empty] | закуп не состоялся
12 | эпинефрин | раствор для инъекций, 0,18%, 1мл | ампула | 4000 | 54.891 | 219564 | [11 empty] | 216000 | закуп не состоялся пп.2 п.114
13 | камера сепарационная -сепарационная камера с комплектом магистралей и мешков | сепарационной камеры, магистралей, мешка для сбора эритроцитарной массы и мешка для сбора использованных растворов: Набор для проведения аутотрансфузии-ступенчатый, конусный соединитель для резервуара крови; мешок объемом не менее 1000 мл для обратного вливания с двумя портами и иглой тип луер;наличае соединителя мешка солевого раствора в форме иглы;наличае соединения типа луерного замка с крышками; мешок для отходов объемом не менее 10-ти (десяти) литров;наличае промывочной камеры,трубопровода центрифуги, адаптера центрифуги и адаптер насоса. Стерильный. Одноразовый. | штука | 20 | 56500 | 1130000 | [7 empty] | 1130000 | 1129800 |  |  |  | ТОО "Medicus-M
14 | резервуар вакуумный с фильтром - вакуумный резервуар с фильтром 120 мкн, для сбора крови | используются для сбора, хранения крови до обработки. Соединения: 1 х 1/4 "вакуумную линию, 2 х 1/4" стремление линия (вход), 1 х универсальный адаптер (папа/мама) для подключения к аутотрансфузии устройства (на выходе), 1 х 3/8 "и 1 х Луер блокировки (мама) на входе разъемы; полный набор отдельно упакованных стерильных запасных колпачков Стерильный. Одноразовый. | штука | 20 | 39500 | 790000 | [7 empty] | 790000 | 789800 |  |  |  | ТОО "Medicus-M
15 | Магистрали для сбора крови -Двухпросветная магистраль для забора раневой крови | Линия всасывания для аспирации и противодействию свертыванию крови из операционного поля в аутотрансфузии резервуар с 1/4 "всасывающего отверстия, подключенного к вакуум источнику Стерильный. Одноразовый. | штука | 20 | 19000 | 380000 | [7 empty] | 380000 | 379800 |  |  |  | ТОО "Medicus-M
16 | отсасыватель | тсасыватель В-40А разработан на базе виб-родвигателя и предназначен для длительного отсасывания жидкостей и газов из плевраль-ной полости (дренаж). Технические характе-ристики: низкий уровень шума, максимальная производительность по воздуху - 3 л/мин, по воде 2 л/мин; автоматическое поддержание трех уровней разрежения - 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20 кПа; потребляемая мощность не более 15 Вт. Габариты : 255х230х270мм. Масса 3,5 кг | штука | 3 | 475000 | 1425000 | 1419000 | 1410000 |  |  | 1410000 |  |  |  |  | 960000 | 1335000 |  | ТОО "Aimed"
17 | ларингоскоп | Рукоятка стандартного и световолоконного типа освещения, изготовлена из нержавеющей стали и высокопрочного медицинского пластика, легкая, с батарейками. Клинки фиброоптические, стандартные, изогнутые, прямые; интегрированный, сменный фиброоптический световод; диаметр световода: 3-7мм, 3000/5500 отдельных волокон, интенсивность света более 6000 люкс/ 2,5В, 13000 люкс/ 3,5В (стандартные - 1500/2000/2,5В); изготовлены из нержавеющей стали, матовая полировка предотвращает отражение светового потока; тип Эконом (фибр/станд) - из нержавеющей стали с крепежом из пластика, продолжительность эксплуатации идентична цельнометаллическому исполнению; легок в очистке и уходе, возможна обработка в автоклаве при температуре +134°С приблизительно до 4000 циклов, а также стерилизация в соответствии с инструкцией; Лампочки: галогенная, вакуумная, ксеноновая. Зарядное устройство. Входное напряжение 100В - 240В +/- 10%, 50 - 60Гц. Развитая электроника следит за ходом напряжения аккумуляторных ячеек в процессе зарядки. Вследствие этого предотвращается возможность избыточной зарядки, а срок службы отдельных ячеек используется оптимально. Чемодан. Практичный кейс для хранения и транспортировки рукояток, клинков и аксессуаров. | штука | 5 | 310500 | 1552500 |  |  |  |  | 1499750 | [7 empty] | закуп не состоялся пп.2 п.114
18 | моторная система | Контроль и мощность резания: Переменная и бесступенчатая, рабочая скорость от 0 до 14000 cpm. Одиночная работа триггера с безопасным переключателем режимов.Управление одним нажатием с выбором безопасного режима Ручная и автоматическая дезинфекция Рукоятка для инструмента (для возвратно-поступательной пилы) - частота вращения от 0 до 14000 cpm, потребляемое питание от батареи 14,4В. Инструмент представляет собой рукоятку для возвратно-поступательной пилы. Весне более 790 гр.Ширина наконечника не более 28 мм. Металл рукоятки- анодированная алюминиевая конструкция. Низкий уровень шума на 84 дБ (А). Без ключевой механизм быстрого соединениярукоятки с насадкой грудинной. Поршневой ход лезвия 3.7mm.Насадка грудинная (корзина для лезвия возвратно-поступательной пилы) - Данный модуль представляет собой защитный чехол/корзину для лезвия возвратно-поступательной пилы.Нестерильная батарея - Батарея электропитания инструмента. Вольтаж – 14,4 В, емкость – 1950 mAh, нестерилизуемая, используется в комплекте со стерилизуемым защитным чехлом.Набор переходников - представляет собой защитный стерилизуемый чехол и предназначен для упаковки нестерильной батареи на рукоятке.Крышка батарейная - Крышка представляет собой составной элемент защитного стерилизуемого чехла и предназначена для упаковки нестерильной батареи на рукоятке. Комплект поставки:Пила (для возвратно-поступательная) – 1 шт.Защитный проводник для пил – 1 шт.Батарея – 2 шт.Крышка аккумуляторного отсека– 1 шт. Устройство для удаления батареи-1шт Стерильная направляющая– 3 шт. | комплект | 1 | 2600000 | 2600000 | [5 empty] | 2600000 | 2567200 | [5 empty] | ТОО "Виза Мед Плюс"
3. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым будет заключен договор и цена договора согласно представленному ценовому предложению:
| № п/п | Наименование потенциального поставщика |  | Адрес потенциального поставщика |  |  | Цена, тенге
| 1 | ТОО "ОрдаМед Центральная Азия" |  | г.Алматы, ул.Ауэзова, 14 А, 6 этаж |  |  | 355000
| 2 | ТОО "Fortis Pai" |  | г.Алматы, ул.Жамбыла 175, офис 29 |  |  | 38400
| 3 | ТОО "Medicus-M |  | Алм. обл., п.Отеген батыра, ул.Калинина, д.2 |  |  | 2299400
| 4 | ТОО "Aimed" |  | г.Алматы, ул. Алгабасская 2а |  |  | 960000
| 5 | ТОО "Виза Мед Плюс" |  | г.Алматы, ул. Тимирязева 42 павил 15/109 оф.400 |  |  | 2567200
Директор _______________________________________ Кодасбаев А.Т.
Начальник отдела _______________________________ Рахимбердиев Ж.К.
по государственным закупкам