## Лист1
Протокол об итогах государственных закупок способом ценовой закуп на 2017г.
№28
г.Алматы, ул. Толе би, 93
отдел государственных закупок | [8 empty] | 25 августа 2017г.
1.Организатор и заказчик государственных закупок – ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» - в соответствии п.104 гл.9 Постановления Правительства РК №1729 от 30.10.2009г. «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, изделия медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» провел закупки способом ценовой закуп на изделия медицинского назначения:
2. Наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:
Потенциальные поставщики, представившие Ценовые предложения
№ | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм | Количество | Цена за единицу | Сумма | ТОО "Медикус Евразия" | ТОО "СМС Медикал" | ТОО "MBI-MED" | ТОО "Барт-Медиа" | ТОО "Med Concept Service" | Итоги/ Победитель
1 | пропофол | эмульсия для внутривенного введения, 10 мг/мл 50 мл | флакон | 50 | 931.14 | 46557 | [5 empty] | закуп не состоялся
2 | норэпинефрин | раствор для инъекций 20мг/мл | флакон | 250 | 407.43 | 101857.5 | [5 empty] | закуп не состоялся
3 | фозиноприл в комбинации с диуретиками | таблетки 20 мг/12,5 мг | таблетка | 74.82 | 4200 | 314244 | [5 empty] | закуп не состоялся
4 | надропарин | раствор для инъекций, 5700МЕ анти-Ха/0,6 мл, в шприцах 0,6 мл | шприц | 100 | 1868.5454 | 186854.54 | [5 empty] | закуп не состоялся
запасные части и расходные материалы к аппарам Dragerwerk AG & Co.KGaA
5 | сервисный набор | диафрагма вентилятора, нижняя часть; резиновые прокладки размером 105х4; батарея 9в 100мА/час; аккумуляторная батарея 12в 3.5 А/час; диафрагма клапана; резиновые прокладки; мембрана клапанов вдоха/выдоха; верхняя часть диафрагмы вентилятора; трубка давления; трубка измерения потока; бактериальный фильтр. Требуется замена раз в 3года, во избежания выхода из строя аппарата и предотвращения простоя и дорогостоящего ремонта. (Рекомендация завода изготовителя) | штука | 1 | 322630 | 322630 |  |  |  |  | 322630 | закуп не состоялся пп.2 п.114
6 | датчик потока | Датчик потока находится в дыхательной системе аппарата. Необходим для измерения и контроля потока и дыхательного объема -ДО и соответственно минутной вентиляции - МВ. На год эксплуатации аппарата достаточно 5 датчиков (стандартная упаковка). При выходе из строя или отсутствии рабочего датчика контроль потока, ДО и МВ становится невозможным, что может привести к снижению эффективности вентиляции, волютравме и/или серьезным отклонениям МВ (гипо/гипервентиляция). | упаковка | 2 | 100100 | 200200 |  |  |  |  | 200200 | закуп не состоялся пп.2 п.114
7 | кислородный датчик | Необходим для измерения и контроля концентрации кислорода в подаваемой воздушной смеси и контроля корректности работы смесителя газов (кислород/воздух). Требует замены через год эксплуатации. При выходе из строя или его отсутствии контроль содержания кислорода вдыхательном контуре становится невозможным, что опасно развитием, как гипоксии, так и гипероксии с соответствующими последствиями. | штука | 2 | 132209 | 264418 |  |  |  |  | 264418 | закуп не состоялся пп.2 п.114
8 | анестезиологический контур, не содержит латекса, одноразовый, удлиняемый, 1,8 м/0,8 м | Анестезиологический контур, не содержит латекса,одноразовый, удлиняемый, 1,8 м/0,8 м. | штука | 300 | 5600 | 1680000 |  | 1476000 |  |  | 1680000 | ТОО "СМС Медикал"
9 | электростатический фильтр с функцией 55,одноразовый, мертвое пространство 55 мл | Электростатический фильтр с функцией ,одноразовый, мертвое пространство 55 мл. | штука | 300 | 800 | 240000 |  |  |  |  | 240000 | закуп не состоялся пп.2 п.114
10 | Электростатический фильтр 45,одноразовый, мертвое пространство 45 мл | Электростатический фильтр 45,одноразовый, мертвое пространство 45 мл. | штука | 200 | 630 | 126000 |  |  |  |  | 126000 | закуп не состоялся пп.2 п.114
11 | плата управления с датчиком давления | необходима для управления аппаратом. | штука | 1 | 1232770 | 1232770 |  |  |  |  | 1232770 | закуп не состоялся пп.2 п.114
12 | "домик" под кислородный датчик. | Необходим для установки кислородного датчика и передачи данных на аппарат. | штука | 1 | 471240 | 471240 |  |  |  |  | 471240 | закуп не состоялся пп.2 п.114
13 | стол медицинского назначения | Каркас стола изготовлен из профильной трубы 25*25 мм толщиной 1,5 мм и покрыто экологически чистой полимерно-порошковой краской. Столешница и боковые планки изготовлены из ламинированной панели ЛДСП. Торцовые поверхности столещницы защищены при помощи кронки из ударопрочного материала ПВХ. Стол имеет выдвижной ящик который выдвигается на телескопических салазках Габаритные размеры длина-800 мм. ширина-800 мм. Высота 750 мм. | штука | 74 | 54000 | 3996000 |  |  | 3990820 | 3988600 |  | ТОО "Барт-Медиа"
14 | кровать палатная | Боковые планки и спинки кровати выполнены из ламинированной панели. Ложе, изготовлено из металлического листа толщёной 1 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим раствора. Высота ложа от пола 390 мм. Высота спинки от пола 780 мм. Общая длина кровати 2075 мм. Ширина кровати 805 мм. Ширина кровати 850 мм. | штука | 20 | 59000 | 1180000 |  |  | 1178400 | 1176000 |  | ТОО "Барт-Медиа"
15 | стентовая система с покрытием диаметром 2,25 длиной 23 | Коронарная стентовая система элюирующая эверолимус, размерами (мм): диаметром: 2,25 длиной 23 | штука | 3 | 168000 | 504000 | 504000 |  |  |  |  | закуп не состоялся пп.2 п.114
16 | стентовая система с покрытием диаметром 2,5 длиной 12 | Коронарная стентовая система элюирующая эверолимус, размерами (мм): 2,5 длиной 12 | штука | 6 | 168000 | 1008000 | 1008000 |  |  |  |  | закуп не состоялся пп.2 п.114
17 | Стентовая система с покрытием диаметром 2,5 длиной 15 | Коронарная стентовая система элюирующая эверолимус, размерами (мм): 2,5 длиной 15 | штука | 10 | 168000 | 1680000 | 1680000 |  |  |  |  | закуп не состоялся пп.2 п.114
18 | Стентовая система с покрытием диаметром 2,75 длиной 8 | Коронарная стентовая система элюирующая эверолимус, размерами (мм): 2,75 длиной 8 | штука | 2 | 168000 | 336000 | 336000 |  |  |  |  | закуп не состоялся пп.2 п.114
19 | Стентовая система с покрытием диаметром 3,0 длиной 12 | Коронарная стентовая система элюирующая эверолимус, размерами (мм): 3,0 длиной 12 | штука | 3 | 168000 | 504000 | 504000 |  |  |  |  | закуп не состоялся пп.2 п.114
20 | Стентовая система с покрытием диаметром 3,0 длиной 15 | Коронарная стентовая система элюирующая эверолимус, размерами (мм): 3,0 длиной 15 | штука | 15 | 168000 | 2520000 | 2520000 |  |  |  |  | закуп не состоялся пп.2 п.114
21 | Стентовая система с покрытием диаметром 3,0 длиной 18 | Коронарная стентовая система элюирующая эверолимус, размерами (мм): 3,0 длиной 18 | штука | 15 | 168000 | 2520000 | 2520000 |  |  |  |  | закуп не состоялся пп.2 п.114
22 | Стентовая система с покрытием диаметром 3,0 длиной 23 | Коронарная стентовая система элюирующая эверолимус, размерами (мм): 3,0 длиной 23 | штука | 15 | 168000 | 2520000 | 2520000 |  |  |  |  | закуп не состоялся пп.2 п.114
23 | Стентовая система с покрытием диаметром 3,25 длиной 12 | Коронарная стентовая система элюирующая эверолимус, размерами (мм): 3,25 длиной 12 | штука | 3 | 168000 | 504000 | 504000 |  |  |  |  | закуп не состоялся пп.2 п.114
24 | Стентовая система с покрытием диаметром 3,25 длиной 18 | Коронарная стентовая система элюирующая эверолимус, размерами (мм): 3,25 длиной 18 | штука | 10 | 168000 | 1680000 | 1680000 |  |  |  |  | закуп не состоялся пп.2 п.114
25 | Стентовая система с покрытием диаметром 3,25 длиной 23 | Коронарная стентовая система элюирующая эверолимус, размерами (мм): 3,25 длиной 23 | штука | 6 | 168000 | 1008000 | 1008000 |  |  |  |  | закуп не состоялся пп.2 п.114
26 | Стентовая система с покрытием диаметром 3,5 длиной 15 | Коронарная стентовая система элюирующая эверолимус, размерами (мм): 3,5 длиной 15 | штука | 10 | 168000 | 1680000 | 1680000 |  |  |  |  | закуп не состоялся пп.2 п.114
27 | Стентовая система с покрытием диаметром 3,5 длиной 18 | Коронарная стентовая система элюирующая эверолимус, размерами (мм): 3,5 длиной 18 | штука | 15 | 168000 | 2520000 | 2520000 |  |  |  |  | закуп не состоялся пп.2 п.114
28 | Стентовая система с покрытием диамет-ром 3,5 длиной 23 | Коронарная стентовая система элюирующая эверолимус, размерами (мм): 3,5 длиной 23 | штука | 27 | 168000 | 4536000 | 4536000 |  |  |  |  | закуп не состоялся пп.2 п.114
29 | Стентовая система с покрытием диамет-ром 3,5 длиной 28 | Коронарная стентовая система элюирующая эверолимус, размерами (мм): 3,5 длиной 28 | штука | 27 | 168000 | 4536000 | 4536000 |  |  |  |  | закуп не состоялся пп.2 п.114
30 | Стентовая система с покрытием диаметром 4,0 длиной 12 | Коронарная стентовая система элюирующая эверолимус, размерами (мм): 4,0 длиной 12 | штука | 1 | 168000 | 168000 | 168000 |  |  |  |  | закуп не состоялся пп.2 п.114
31 | Стентовая система с покрытием диаметром 4,0 длиной 15 | Коронарная стентовая система элюирующая эверолимус, размерами (мм): 4,0 длиной 15 | штука | 7 | 168000 | 1176000 | 1176000 |  |  |  |  | закуп не состоялся пп.2 п.114
32 | Коронарный про-водник гидро-фильным покрытием,стерильный,однократного применения | Коронарный проводник с гидрофильным покрытием, стерильный, однократного применения, длиной 190, 250, 300 см | штука | 30 | 18960 | 568800 | 568800 |  |  |  |  | закуп не состоялся пп.2 п.114
3. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым будет заключен договор и цена договора согласно представленному ценовому предложению:
| № п/п | Наименование потенциального поставщика |  | Адрес потенциального поставщика |  |  | Цена, тенге
| 1 | ТОО "СМС Медикал" |  | г.Алматы, мкр.Аксай 3А, дом 88, офис 51,52 |  |  | 1476000
| 2 | ТОО "Барт-Медиа" |  | г.Алматы, ул.Ибрагивома, д.23 |  |  | 5164600
Директор _______________________________________ Кодасбаев А.Т.
Начальник отдела _______________________________ Рахимбердиев Ж.К.
по государственным закупкам