## Лист1
Протокол об утверждении итогов по закупкам лекарственных средств и (или) изделий медицинского назначения на 2023 год способом запроса ценовых предложений – №П-3 Отдел государственных закупок 3 февраля 2023г. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской кардиологический центр» Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г.Алматы, ул. Толе би, 93 провел закуп способом запроса ценовых предложений.
№ лота | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий (МНН) | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | Марля (пл.36)1000мх90см мед отбеленная в рулонах | Длина–1000 м., ширина (90 ± 1,5) см. Поверхностная плотность не менее 36- (-5%) г/м2 . Смачиваемость не более 10 с. Капиллярность, см/ч, не менее -10. Разрывная нагрузка, Н, не менее: по основе - 78, по утку - 34. | рулон | 135 | 30000 | 4050000
2 | ЭКГ электрод | Одноразовые ЭКГ электроды: электроды взрослые | штука | 63000 | 50 | 3150000
3 | набор мониторинга внутрисосудистого давления с вариантами исполнения(стандартный комплект с двумя каналами) | длина полипропиленовой трубки - 48дюйм, 12дюйм Длина трубки для в\в вливания – 60дюйм и 3дюйм. Магнитоэлектрический катетер (0,11) Внешний диаметр - 2,80±0,07мм Внутренний диаметр - 1,27±0,12мм В/в катетер (0,16) O.D.- Внешний диаметр - 4,10±0,05мм Внутренний диаметр - 3,0±0,05мм Коробка/Упаковка для выкладки Размер – 12” x 8” x 5” (для одного набора) | штука | 690 | 10000 | 6900000
4 | Жгуты многоразовые 45см х 2,5см | Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях при проведении манипуляций 45 см*2,5 см. Cостав: Эластичный хлопок | штука | 100 | 3098.12 | 309812
5 | Кружка Эсмарха, объемом 2000 мл | Кружка Эсмарха состоит из полиэтиленового резервуара с нанесенными надписями и делениями объемом 2 л, соединенный со сливной трубкой из поливинилхлорида (ПВХ), фиксатора для сливной трубки и наконечника. | штука | 500 | 560 | 280000
6 | Краник трехходовой | Краник трехходовой обеспечивает одновременную инфузию нескольких препаратов через один венозный доступ. Корпус трехходового краника – поликарбонат. Рукоятка имеет направляющие стрелки. Скорость потока трехходового краника: 525±10% выдерживает давление до 5 бар. Предназначены для соединения со стандартными инфузионными линиями. | штука | 3000 | 190 | 570000
7 | Линия проводящая инфузионная 250 см | Линия проводящая инфузионная для инфузионной терапии. Совместимы с любыми шприцевыми насосами. Устойчивость к давлению не более 4 бар. Уменьшенный объем заполнения. Герметичные винтовые коннекторы Люэр лок с обеих сторон.Максимальное время использования: 90ч. Стерильные, одноразовые, непирогенные. Трубка изготовлена из поливинилхлорида (ПВХ) | штука | 1000 | 265 | 265000
8 | Эндотрахеальная трубка с манжетой, размер: 7,5 мм. | Эндотрахеальная трубка: 7,5 мм. Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, трубка устойчивая к перегибу, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи (для взрослых пациентов), встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки. Эндотрахеальная трубка выпускается с глазком Мерфи и без него (педиатрические). По длине эндотрахеальной трубки нанесены отметки расстояния до дистального конца (в сантиметрах) для контроля глубины стояния при интубации. Изготовлена из термопластичного ПВХ или полипропилена; нержавеющей стали и силикона. Четко видимые маркировки, указывающие длину трубки без латекса, без фталатов стерильная, одноразового использования. Длина трубки не менее 27 см; диаметр наружный не более 10,0 мм. | штука | 100 | 480 | 48000
9 | Эндотрахеальная трубка с манжетой, размер: 8,0 мм. | Эндотрахеальная трубка: 8,0 мм. Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, трубка устойчивая к перегибу, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи (для взрослых пациентов), встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки. Эндотрахеальная трубка выпускается с глазком Мерфи и без него (педиатрические). По длине эндотрахеальной трубки нанесены отметки расстояния до дистального конца (в сантиметрах) для контроля глубины стояния при интубации. Изготовлена из термопластичного ПВХ или полипропилена; нержавеющей стали и силикона. Четко видимые маркировки, указывающие длину трубки без латекса, без фталатов стерильная, одноразового использования. Длина трубки не менее 29 см; диаметр наружный не более 10,7 мм. | штука | 100 | 480 | 48000
10 | Эндотрахеальная трубка с манжетой, размер: 8,5 мм. | Техническая характеристика: Эндотрахеальная трубка: 8,5 мм. Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, трубка устойчивая к перегибу, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи (для взрослых пациентов), встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки. Эндотрахеальная трубка выпускается с глазком Мерфи и без него (педиатрические). По длине эндотрахеальной трубки нанесены отметки расстояния до дистального конца (в сантиметрах) для контроля глубины стояния при интубации. Изготовлена из термопластичного ПВХ или полипропилена; нержавеющей стали и силикона. Четко видимые маркировки, указывающие длину трубки без латекса, без фталатов стерильная, одноразового использования. Длина не менее трубки 29 см; диаметр наружный не более 11,3 мм. | штука | 100 | 480 | 48000
11 | Эндотрахеальная трубка с манжетой, размер: 9,0 мм. | Эндотрахеальная трубка: 9,0 мм. Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, трубка устойчивая к перегибу, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи (для взрослых пациентов), встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки. Эндотрахеальная трубка выпускается с глазком Мерфи и без него (педиатрические). По длине эндотрахеальной трубки нанесены отметки расстояния до дистального конца (в сантиметрах) для контроля глубины стояния при интубации. Изготовлена из термопластичного ПВХ или полипропилена; нержавеющей стали и силикона. Четко видимые маркировки, указывающие длину трубки без латекса, без фталатов стерильная, одноразового использования. Длина трубки не менее 20 см; диаметр наружный не более 12,0 мм. | штука | 100 | 480 | 48000
12 | Маска анестезиологическая размерами от №3 до №5 | Маски изготовлены из поливинилхлорида. Имеют каплеобразную форму. Мягкая раздувная манжета, обеспечивает герметичное прилегание маски к лицу пациента. Прозрачность материала позволяет следить за состоянием пациента. Имеет стандартный коннектор для соединения с дыхательным контуром размерами конусообразного коннектора 22мм/15 мм. Для одноразового использования. Индивидуальная упаковка. Размер по заявке заказчика | штука | 200 | 1210 | 242000
13 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером: 16G 45мм | Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 16G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 45,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 1.8 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 200 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий растворов. | штука | 500 | 85 | 42500
14 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером: 18G 45мм | Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 18G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 45,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 1.3 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 85 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий, растворов. | штука | 500 | 85 | 42500
15 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером: 20G 33мм | Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 20G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 33,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 1.1 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 55 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена.Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий, растворов. | штука | 500 | 85 | 42500
16 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером: 22G 25мм | Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 22G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 25,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 0.9 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 33 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий, растворов. | штука | 500 | 85 | 42500
17 | Скальпели с лезвиями с большим или малым соединением различных размеров | Скальпель стерильный, однократного применения, с размерами лезвий малые/мини/короткие/длинные № 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 8G, 9, 10, 10A, 10B, 10G, 10S, 11, 11K, 11P, 12, 12B, 12D, 12G, 13, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 15G, 15T, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 22B, 23, 24, 25, 25A в упаковке не менее 10 штук. Варианты исполнения по выбору заказчика, стерильный однократного применения, из нержавеющей стали | набор | 2000 | 192.76 | 385520
18 | Контейнер для мочи стерильный 125 мл | Контейнер изготовлен из ПЭТ пластика. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 лет. | штука | 50000 | 93.1 | 4655000
19 | Система трансфузионная стерильная, однократного применения | Предназначена для переливания крови, ее компонентов и заменителей, а также для поддержания водного баланса в случае, когда пациент не в состоянии принимать достаточный объем жидкости перорально. Система включает следующие компоненты: игла, линия проводящая, роликовый регулятор потока, капельная камера, фильтр, коннектор. Состав: поливинилхлорид, полиэтилен высокой плотности; нержавеющая сталь; АБС; полипропилен; каучук. Размер иглы: 18G. Длина проводящей линии: 1500 мм, внутренний диаметр: 2.7 мм. Скорость потока жидкости: не более 10 мин/л, 20 капель/мл. | штука | 1000 | 150 | 150000
20 | Канюля назальная кислородная для взрослых (канюля назальная Y-образная -регулировочное кольцо -трубка-катетер -гнездовой соеденитель) | Канюля назальная кислородная взрослая ПВХ медицинского назначения. Стандартный коннектор и трубка 2 метра, стойкая к сгибам и изломам. Мягкий закругленный дистальный конец. | штука | 3000 | 434 | 1302000
21 | Стерилизующий агент кассета 7 циклов | Стерилизующий агент кассета 7 циклов. Расходные материалы для Низкотемпературного плазменного стерилизатора PURE-50. В коробке не менее 5 кассет | коробка | 10 | 285800 | 2858000
22 | Химический индикатор – полоска | Химический индикатор – полоска,не менее 250 штук, в упаковке. Расходные материалы для Низкотемпературного плазменного стерилизатора PURE-50. | упаковка | 4 | 79800 | 319200
23 | Химический индикатор – лента | Химический индикатор – лента. Расходные материалы для Низкотемпературного плазменного стерилизатора PURE-50. | рулон | 50 | 37826 | 1891300
24 | Картридж определения активированного времени свертывания, высокий диапазон 2-канальный | 2-х канальный пластиковый картридж для использования в системе менеджмента крови. Предназначен для определения времени активированного свертывания крови и противосвертывающего действия гепарина. Корпус картриджа выполнен из прозрачного пластика и состоит из 2-х камер, с поршневым механизмом в каждой камере. Свертывание крови активируется суспензией каолина в буфере 4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинэтансульфоновой кислоты с кальцием.Объем заполнения каналов 400 мкл. Цветовое отличие по этикетке на передней стороне картриджа. Маркировка желтая квадратная сетка на белом фоне. К каждому картриджу прилагается 3 мл шприц и тупоконечная игла. Картриджи поставляются в картонной фиксирующей коробке по 18 шт вместе со шприцами и иглами. Количество в упаковке не менее 18 шт. Для Система контроля гемостаза HMS PLUS. | упаковка | 135 | 50000 | 6750000
25 | Тупоконечные иглы | Тупоконечная игла для дозированного распределения образцов крови в каналах картриджей с наконечником типа люер, диаметр иглы 19ga, 1-7/16 дюйма. В упаковке не менее 100 шт. Для Система контроля гемостаза HMS PLUS. | упаковка | 15 | 40000 | 600000
26 | Шприцы | Шприц объемом 3,0 мл для забора образцов крови.В упаковке не менее 100 шт. Для Система контроля гемостаза HMS PLUS. | упаковка | 15 | 40000 | 600000
27 | натрия хлор 10% 200 мл | натрия хлор 10% 200 мл | флакон | 1400 | 643 | 900200
28 | натрия гидрокарбонат 4% 200 мл | натрия гидрокарбонат 4% 200 мл | флакон | 1350 | 595 | 803250
29 | новокаин 0,5% 200мл | новокаин 0,5% 200мл | флакон | 1450 | 555 | 804750
30 | Раствор рингера 200 мл | Раствор рингера 200 мл | флакон | 2050 | 555 | 1137750
31 | Перекись водорода 3% 500 мл | Перекись водорода 3% 500 мл | флакон | 760 | 357 | 271320
32 | Перекись водорода 6% 400мл | Перекись водорода 6% 400мл | флакон | 600 | 490 | 294000
33 | Перекись водорода 6% | Перекись водорода 6% | литр | 750 | 686 | 514500
34 | Перекись водорода 27,5% | Перекись водорода 27,5% | литр | 80 | 686 | 54880
35 | Вода для инъекции 200 мл | Вода для инъекции 200 мл | флакон | 450 | 425 | 191250
36 | Масло вазелиновое 100% стер. | Масло вазелиновое 100% стер. | флакон | 120 | 1260 | 151200
37 | Раствор азопирам спиртовый 100 мл | Раствор азопирам спиртовый 100 мл | флакон | 6900 | 75 | 517500
38 | Уксусная кислота 3% 400 мл | Уксусная кислота 3% 400 мл | флакон | 500 | 420 | 210000
39 | Раствор Фурацилина 0,02% 400 мл | Раствор Фурацилина 0,02% 400 мл | флакон | 2000 | 595 | 1190000
40 | Калия Хлорид 7,45% 100 мл | Калия Хлорид 7,45% 100 мл | флакон | 1200 | 520 | 624000
41 | Фетровые прокладки | Фетровые прокладки изготовленные из полиэстера (полифиламентая пряжь). Специальная технология производства препятствует разрушению и создает устойчивость к растяжению материала как в сухом, так и во влажном состоянии. В одной упаковке 6 фетровых прокладок. 2 прокладки размером 120*80 мм и 4 прокладки размером 60*40 мм. Толщина всех прокладок не менее 2,2мм. Метод стерилизации - Гамма облучение. Срок годности - не менее 3 лет | упаковка | 5 | 69500 | 347500
Расходные материалы для анализаторов серии ABL
42 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | упаковка | 4 | 262647 | 1050588
43 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | упаковка | 4 | 262647 | 1050588
44 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | упаковка | 4 | 262647 | 1050588
45 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | упаковка | 4 | 262647 | 1050588
46 | Очистной раствор 175 мл. | Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. | флакон | 15 | 121506 | 1822590
47 | Калибровочный раствор 1 по 200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов | флакон | 30 | 121506 | 3645180
48 | Калибровочный раствор 2-200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. | флакон | 15 | 121506 | 1822590
49 | Раствор промывочный-600мл. | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ | флакон | 71 | 95865 | 6806415
50 | Калибровочный раствор tHb в упак. 4 амп. | Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. | упаковка | 2 | 95865 | 191730
51 | pH-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pН для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1948485 | 1948485
52 | рСО2-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pCO2 для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1948485 | 1948485
53 | рО2-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pO2 для анализаторов серии ABL800. | штука | 2 | 1948485 | 3896970
54 | Референтный электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент сравнения для анализаторов серии ABL ABL800. | штука | 1 | 757911 | 757911
55 | Ca-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Са2+ для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1160775 | 1160775
56 | Cl-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Cl- для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1160775 | 1160775
57 | K-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на K+ для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1160775 | 1160775
58 | Na-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Na+ для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1160775 | 1160775
59 | глюкозный электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Glucose для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1664355 | 1664355
60 | лактатный электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Lactate для анализаторов серии ABL800. | штука | 1 | 1664355 | 1664355
61 | Мембраны для: референтного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 2 | 124162.5 | 248325
62 | Мембраны для рО2-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 3 | 556132.5 | 1668397.5
63 | Мембраны для рCО2-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 2 | 556132.5 | 1112265
64 | Мембраны для Ca-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 2 | 895125 | 1790250
65 | Мембраны для Cl-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 2 | 895125 | 1790250
66 | Мембраны для K-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 2 | 895125 | 1790250
67 | Мембраны для Na-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 2 | 895125 | 1790250
68 | Мембраны для глюкозного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 3 | 314391 | 943173
69 | Мембраны для лактатного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 5 | 314391 | 1571955
70 | Баллон с калибровочным газом 1 (34 Бар) | Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар | баллон | 1 | 252945 | 252945
71 | Баллон с калибровочным газом 2 (34 Бар) | Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар | баллон | 1 | 252945 | 252945
72 | Одноразовый пластиковый контейнер, 600mL. | Одноразовый пластиковый контейнер для отходов 600мл. Пластиковый контейнер, применяется для слива отходов в анализаторах серии ABL800. Для диагностики in vitro. | штука | 1 | 14905 | 14905
73 | Термобумага в рулонах. (8 штук) | Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL800, 8 рулонов/упак, в 1 рул-44 м.. | упаковка | 10 | 70455 | 704550
74 | Гипохлорита-100мл. | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. | флакон | 20 | 83876.1 | 1677522
Расходные материалы для анализаторов СОЭ Метр линейки Тест1 и Roller
75 | Смарт-карта TEST 1 на 10 000 тестов (универсальная много-параметрическая) | Смарт-карта предназначена для увеличения количества доступных тестов на 10000 исследований для работы анализаторов линейки Тест1 и Roller производства компании Alifax S.r.l. | штука | 1 | 1447792.5 | 1447792.5
76 | Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 6 тестов (Latex Controls, 6 tests) | Набор латексных контролей предназначен для контроля стабильности калибровки СОЭ-метров, производства компании Alifax S.r.l. | упаковка | 8 | 84404.25 | 675234
77 | Игла металлическая в сборе для анализатора TEST 1 | Игла для анализатора автоматического для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) Test 1 THL и не имеет контакта с человеком. Предназначена для прокалывания резиновой крышки пробирки, забора из пробирки жидкости и подачи ее в трубку, ведущую в измерительную камеру. Длина иглы 50 мм, диаметр 1 мм. Материал: нержавеющая сталь В комплекте с мандреном и пластиковым съемником | штука | 5 | 199116.75 | 995583.75
78 | Помповая трубка кат. для анализатора TEST 1 SI195069 | Трубка с резьбовыми соединителями на концах. Служит каналом для жидкости, поступающей из иглы дозатора через перистальтический насос, отправляемой в камеру считывания и далее в сливной контейнер в анализаторе автоматическом для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) Test 1 THL. Материал: эластичный пластик Общая длина: 150 мм | штука | 4 | 72329.25 | 289317
79 | Комплект трубок (SI195066) для TEST1 | Трубки пластиковые с резьбовыми соединителями. Служат каналом для жидкости, поступающей в иглу дозатора, отправляемой в камеру считывания и далее в сливной контейнер в анализаторе автоматическом для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) Test 1 THL.м атериал: пластик. длина: трубка от иглы до помпы 640 мм диаметр 1.5 мм. трубка от помпы до слива 1160 мм диаметр 1.5 мм. Трубка помповая 143 мм диаметр 4 мм | штука | 2 | 90441.75 | 180883.5
Расходные материалы для анализатора определния крови Across System
80 | Гелевая карта Акросс для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора DVI-/DVI+ | Карта для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора не менее чем двумя различными анти-D реагентами. Должна содержать не менее 8 микропробирок. В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. | упаковка | 80 | 70108.5 | 5608680
81 | Стандартные эритроциты Акросс А1/В для определения группы крови АВО перекрестным методом | Стандартные эритроциты для определения группы крови AB0 перекрестным методом. Набор из двух флаконов. Каждый флакон содержит не менее 10 мл человеческих эритроцитов групп А1 и B соответственно, в 0,8-% суспензии, в буферном растворе с консервантами. Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона. Стеклянные флаконы с крышками разного цвета со встроенным пипетками. Используемый в составе буферный раствор должен быть совместим с гелевыи картами Across System. не менее 2x10 мл (200 тестов) в упаковке | упаковка | 12 | 23100 | 277200
82 | Гелевая карта Акросс для проведения прямой и непрямой пробы Кумбса | Карта для проведения прямой и непрямой реакции Кумбса. Должна содержать не менее 8 микропробирок. На лицевой этикетке карты указан тип микропробирки - микропробирка AHG. Каждая микропробирка карты должна содержать полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с поливалентным античеловеческим глобулином (смесь кроличьего поликлонального анти-IgG BRIC-8, MS-278 и моноклонального анти-C3d, анти-IgM антитела мыши, клон 12011 D10). Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. 50 карт (100 тестов) в упаковке | упаковка | 20 | 101640 | 2032800
83 | Раствор низкой ионной силы Акросс 100мл | Раствор для приготовления суспензии эритроцитов. Флакон содержит буферный раствор низкой ионной силы. Раствор должен быть совместим с гелевыми картами Across System. не менее 1x100 мл (200 тестов) в упаковке | штука | 20 | 19635 | 392700
84 | Стандартные эритроциты Across для скрининга антител (4) (4x10 мл) | Стандартные эритроциты для скрининга антител - 4-х клеточная панель. Набор из четырех флаконов. Каждый флакон должен содержать не менее 10 мл человеческих эриктроцитов группы 0 в виде 0,8% суспензии, в буферном растворе и с консервантами. (Эритроциты во флаконах в наборе отличаются по составу антигенов и отобраны с целью детектирования наиболее клинически значимых антител.) Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона. Стеклянные флаконы с крышками со встроенными пипетками. Используемый в составе буферный раствор должен быть совместим с гелевыи картами Across System. не менее 4x10 мл (200 тестов) в упаковке | упаковка | 12 | 44929.5 | 539154
для анализатора серии Sysmex SP 300 13
85 | CELLPACK 20л из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 (20л) +1 +30 C | CELLPACK 20л из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 (20л) +1 +30 C | упаковка | 30 | 52278 | 1568340
86 | Stromatolyser-WH 3х 500 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 (3х500мл) +2 +35 C | Stromatolyser-WH 3х 500 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 (3х500мл) +2 +35 C | упаковка | 8 | 150562 | 1204496
87 | Cellclean (очищающий раствор Cellclean) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (50 мл) +1 +30 C | Cellclean (очищающий раствор Cellclean) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (50 мл) +1 +30 C | упаковка | 6 | 49693 | 298158
88 | Чековая лента 57х30х12 | Чековая лента 57х30х12 | штука | 60 | 770 | 46200
89 | EIGHTCHECK-3WP H 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 | EIGHTCHECK-3WP H 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 | флакон | 20 | 15387 | 307740
90 | EIGHTCHECK-3WP L 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 | EIGHTCHECK-3WP L 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 | флакон | 20 | 15387 | 307740
91 | EIGHTCHECK-3WP N 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 | EIGHTCHECK-3WP N 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 | флакон | 20 | 15387 | 307740
Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400
92 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 (8х60мл+8х15мл) +2 +8 С | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 (8х60мл+8х15мл) +2 +8 С | упаковка | 2 | 73150 | 146300
93 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 (8х60мл+8х15мл) +2 +8 С | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 (8х60мл+8х15мл) +2 +8 С | упаковка | 2 | 73150 | 146300
94 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (10х60мл) +2 +8 С | ТРИГЛИЦЕРИДЫ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (10х60мл) +2 +8 С | упаковка | 2 | 180943 | 361886
95 | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 | упаковка | 1 | 200485 | 200485
96 | ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400 (10х60мл) +2 +8 С | ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400 (10х60мл) +2 +8 С | упаковка | 2 | 69388 | 138776
97 | КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (5х60мл+5х60мл) +2 +30 | КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (5х60мл+5х60мл) +2 +30 | упаковка | 3 | 36998 | 110994
98 | ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (10х60мл) +2 +8 С | ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (10х60мл) +2 +8 С | упаковка | 2 | 19972 | 39944
99 | ОБЩИЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (2х60+2х20) +2 +30 С | ОБЩИЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (2х60+2х20) +2 +30 С | упаковка | 15 | 9702 | 145530
100 | МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (8х60,8х15мл) +2 +8 С | МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (8х60,8х15мл) +2 +8 С | упаковка | 3 | 79959 | 239877
101 | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (8x60+8x15мл ) t +2 +8 C | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (8x60+8x15мл ) t +2 +8 C | упаковка | 4 | 41745 | 166980
102 | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4х60мл+4х15мл) +2 +8 С | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4х60мл+4х15мл) +2 +8 С | упаковка | 5 | 24958 | 124790
103 | HDL-ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400 (2x60мл+2х20мл) +2 +8С | HDL-ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400 (2x60мл+2х20мл) +2 +8С | упаковка | 10 | 144999 | 1449990
104 | МАГНИЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (2х60мл+2х15мл) +2 +8 С | МАГНИЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (2х60мл+2х15мл) +2 +8 С | упаковка | 10 | 19288 | 192880
105 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4х60мл+4х15мл) +2 +8 С | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4х60мл+4х15мл) +2 +8 С | упаковка | 1 | 59648 | 59648
106 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400 (10x60мл) +2 +8 С | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400 (10x60мл) +2 +8 С | упаковка | 1 | 78535 | 78535
107 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (5х5мл) | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (5х5мл) | упаковка | 6 | 52901 | 317406
108 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1х1мл/5мл) | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1х1мл/5мл) | упаковка | 6 | 16633 | 99798
109 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (2х60+2х15 мл) | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (2х60+2х15 мл) | упаковка | 15 | 136283 | 2044245
110 | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (3х1мл) | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (3х1мл) | упаковка | 6 | 29035 | 174210
111 | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (3x1мл) +2 +8 С | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (3x1мл) +2 +8 С | упаковка | 6 | 29035 | 174210
112 | Концентрированный моющий раствор 500-мл для Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 | Концентрированный моющий раствор 500-мл для Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 | упаковка | 6 | 85229 | 511374
113 | Реакционный ротор | Реакционный ротор | упаковка | 8 | 45138 | 361104
114 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 1 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 1 | упаковка | 8 | 52901 | 423208
115 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 | упаковка | 8 | 52901 | 423208
116 | ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ (Hba1C-DIR) | ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ (Hba1C-DIR) | упаковка | 11 | 601301 | 6614311
117 | ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ СТАНДАРТ Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4x0.5мл) | ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ СТАНДАРТ Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4x0.5мл) | упаковка | 6 | 91176 | 547056
118 | ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН КОНТРОЛЬ НОРМА Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1x0,5мл | ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН КОНТРОЛЬ НОРМА Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1x0,5мл | упаковка | 10 | 21696 | 216960
119 | ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН КОНТРОЛЬ ПАТОЛОГИЯ Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1x0,5мл | ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН КОНТРОЛЬ ПАТОЛОГИЯ Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1x0,5мл | упаковка | 10 | 21696 | 216960
120 | Кюветы для образцов Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | Кюветы для образцов Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | упаковка | 4 | 33390 | 133560
121 | Флакон с кислотным промывочным раствором (20 мл) Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200 (4x20мл) | Флакон с кислотным промывочным раствором (20 мл) Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200 (4x20мл) | упаковка | 6 | 30746 | 184476
122 | Набор растворов для очистки Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4x15 мл) | Набор растворов для очистки Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4x15 мл) | упаковка | 6 | 32790 | 196740
123 | АЛЬБУМИН Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 (10х60мл) | АЛЬБУМИН Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 (10х60мл) | упаковка | 1 | 26435 | 26435
124 | АЛЬБУМИН (МИКРОАЛЬБУМИНУРИЯ) Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1x60 + 1x15) | АЛЬБУМИН (МИКРОАЛЬБУМИНУРИЯ) Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1x60 + 1x15) | упаковка | 1 | 57686 | 57686
125 | АЛЬБУМИН СТАНДАРТ Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1мл | АЛЬБУМИН СТАНДАРТ Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1мл | упаковка | 1 | 5862 | 5862
126 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МОЧИ УРОВЕНЬ I Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1x5мл) | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МОЧИ УРОВЕНЬ I Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1x5мл) | упаковка | 2 | 12771 | 25542
127 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МОЧИ УРОВЕНЬ II Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1x5мл) | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МОЧИ УРОВЕНЬ II Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1x5мл) | упаковка | 2 | 12371 | 24742
Расходные материалы к анализатору электролитов крови Easy lyte Calcium Na/K/Ca/pH пр-ва Medica Corporation
128 | Электрод Na+ | Электрод Na+ | штука | 3 | 225235 | 675705
129 | Электрод К+ | Электрод К+ | штука | 3 | 225235 | 675705
130 | Электрод Ca+ | Электрод Ca+ | штука | 3 | 225235 | 675705
131 | Референcный электрод | Референcный электрод | штука | 3 | 214535 | 643605
132 | Электрод pH | Электрод pH | штука | 3 | 235400 | 706200
133 | Зонд пробы (проботборник) | Зонд пробы (проботборник) | штука | 3 | 95765 | 287295
134 | Модуль клапанный (клапан растворов) | Модуль клапанный (клапан растворов) | штука | 2 | 262685 | 525370
135 | Детектор образцов | Детектор образцов | штука | 2 | 220420 | 440840
136 | Набор трубок для кальциевого электрода | Набор трубок для кальциевого электрода | штука | 3 | 74365 | 223095
137 | Трубки для насоса | Трубки для насоса | штука | 3 | 74365 | 223095
138 | Набор контроля качества 3 уровня | Набор контроля качества 3 уровня | упаковка | 8 | 214000 | 1712000
139 | Раствор для ежедневной очистки (раствор для промывания прибора и электродов) | Раствор для ежедневной очистки (раствор для промывания прибора и электродов) | упаковка | 4 | 74365 | 297460
140 | Модуль реагентов Na/K/Ca/pH 800 мл | Модуль реагентов Na/K/Ca/pH 800 мл | штука | 20 | 235935 | 4718700
141 | Парацетамол | Раствор для инфузий, 1 %, 100 мл, № 1 | флакон | 500 | 1209.77 | 604885
142 | Натрия хлорид | Раствор для инфузий, 0,9 %, 100 мл, №1 | флакон | 10000 | 73.28 | 732800
143 | Натрия хлорид | Раствор для инфузий, 0,9 %, 250 мл, №1 | флакон | 40000 | 77.13 | 3085200
144 | Стерофундин | Раствор для инфузий, 1000 мл | флакон | 2000 | 990.3 | 1980600
145 | Валсартан | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг | таблетка | 500 | 62.83 | 31415
146 | Эмпаглифлозин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг | таблетка | 2000 | 501.98 | 1003960
147 | Фамотидин (Квамател) | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (0.9 % раствор натрия хлорида), 20 мг | флакон | 4000 | 355.46 | 1421840
148 | Цоликлоны Анти-АB 10 мл | Цоликлоны Анти-АB 10 мл | флакон | 80 | 2000 | 160000
149 | Цоликлоны Анти-D Супер 5 мл | Цоликлоны Анти-D Супер 5 мл | флакон | 100 | 1300 | 130000
150 | Диазепам (реланиум) | Раствор для внутримышечных и внутривенных инъекций, 5 мг/мл, 2 мл | ампула | 3000 | 130.85 | 392550
151 | Натрия оксибат | Раствор для инъекций, 200 мг/мл, 10 мл | ампула | 170 | 150.73 | 25624.1
152 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20 мл | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20 мл с иглой 20Gx11/2" | штука | 20000 | 31.08 | 621600
153 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 10 мл | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 10 мл с иглой 21Gx11/2" | штука | 100000 | 24.71 | 2471000
154 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 5мл | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 5мл с иглой 22Gx11/2" | штука | 140000 | 15.69 | 2196600
155 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 50мл | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 50мл с иглой 18G*1-1/2 | штука | 150 | 89.46 | 13419
156 | Иглы бабочки | Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером, Наборы для сбора крови + держатель размерами 23Gх3/4” (0,6х19мм) с длиной катетера не менее 19см | штука | 200 | 230.72 | 46144
Реагенты и расходные материалы к автоматическим биохимическим анализаторам серии AU (Beckman Coulter, США)
157 | Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN) | Уп.(4X25мл + 4X25мл) | упаковка | 4 | 80292 | 321168
158 | Мочевина, реагент для определения (UREA/UREA NITROGEN) | Уп.(4X25мл + 4X25мл) | упаковка | 8 | 115348 | 922784
159 | Креатинин, реагент для определения (CREATININE). | Уп.( 4X51мл + 4X51мл) | упаковка | 5 | 70482 | 352410
160 | Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE). | Уп.(4х25 мл + 4х12,5 ) | упаковка | 6 | 113880 | 683280
161 | Аланинаминотрансфераза, реагент для определения (ALT). | Уп.(4X12мл + 4X6мл) | упаковка | 3 | 48297 | 144891
162 | Аспартатаминотрансфераза, реагент для определения (AST). | Уп.(4X50мл+4X50мл) | упаковка | 3 | 281558 | 844674
163 | Общий билирубин, реагент для определения (TOTAL BILIRUBIN) | Уп.( 4X15мл + 4X15мл) | упаковка | 6 | 122454 | 734724
164 | Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN) | Уп.(4X6мл+4X6мл) | упаковка | 6 | 73186 | 439116
165 | Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL) | Уп.(4X22.5мл) | упаковка | 6 | 188522 | 1131132
166 | Альфа-амилаза, реагент для определения (δ-AMYLASE) | Уп.(4х10мл) | упаковка | 4 | 42428 | 169712
167 | Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE). | Уп.(4Х20мл+4Х5мл) | упаковка | 10 | 119507 | 1195070
168 | Контрольная сыворотка 1 (CONTROL SERUM 1). | Уп.(20X5мл) | упаковка | 1 | 239269 | 239269
169 | Контрольная сыворотка 2 (CONTROL SERUM 2). | Уп.(20X5мл) | упаковка | 1 | 239269 | 239269
170 | Системный калибратор (SYSTEM CALIBRATOR) | Уп.(20X5мл) | упаковка | 1 | 259731 | 259731
171 | Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION) | Уп.(6X450мл) | упаковка | 1 | 98571 | 98571
172 | Промывочный раствор (WASH SOLUTION). | Уп.(6X2000мл) | упаковка | 2 | 185327 | 370654
173 | Щелочная фосфотаза, реагент для определения (ALP) | Уп.(4Х12мл + 4Х12мл) | упаковка | 2 | 57864 | 115728
174 | Холестерин ЛПВП, реагент для определения (HDL-CHOLESTEROL). | Уп.(4X27мл + 4X9мл) | упаковка | 10 | 205437 | 2054370
175 | Холестерин ЛПВП, калибратор (HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR) | Уп.(2X3мл) | упаковка | 6 | 100396 | 602376
176 | Холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль (HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM) | Уп.(3X5мл ),уровни1-2 | упаковка | 6 | 106520 | 639120
177 | Мочевая кислота, реагент для определения (URIC ACID) | Уп.(4X12мл + 4Х5мл) | упаковка | 3 | 80292 | 240876
178 | Гамма-Глутамилтрансфераза (ГГТ), реагент для определения (GGT) | Уп.(4X18мл + 4X18мл) | упаковка | 1 | 54433 | 54433
179 | Магний, реагент для определения (MAGNESIUM). | Уп.(4X40мл) | упаковка | 10 | 133742 | 1337420
180 | Sample Cup, 2.5mL (pkg of 100) - Пробирки для образцов на 2,5 мл. Упаковка (100Х2,5мл) | Sample Cup, 2.5mL (pkg of 100) - Пробирки для образцов на 2,5 мл. Упаковка (100Х2,5мл) | упаковка | 10 | 62059 | 620590
181 | Анти-стрептолизин О, реагент для определения (ASO). | Уп.( 4X51мл + 4X7мл) | упаковка | 2 | 613712 | 1227424
182 | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), реагент для определения (RF LATEX) | Уп.( 4Х24мл+4Х8мл) | упаковка | 2 | 422256 | 844512
183 | Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1) | Уп.(6х2мл) | упаковка | 4 | 268929 | 1075716
184 | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), калибратор (RF LATEX CALIBRATOR). | Уп.(5х1мл) | упаковка | 3 | 150646 | 451938
185 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 1 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 1). | Уп.(6X2мл) | упаковка | 4 | 192080 | 768320
186 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2). | Уп.(6X2мл) | упаковка | 4 | 192080 | 768320
187 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 3). | Уп.(6X2мл) | упаковка | 3 | 192080 | 576240
188 | Лактатдегидроги-наза, реагент для определения (LDH). | Уп.(4X50мл + 4X25мл) | упаковка | 3 | 154933 | 464799
189 | С-реактивный белок (латекс), высокочувствительный, калибраторы (CRP LATEX CALIBRATOR HIGHLY SENSITIVE(HS) SET). | Уп.(5х2мл) | упаковка | 4 | 227506 | 910024
190 | С-реактивный белок (латекс), реагент для определения (CRP LATEX) | Уп.(4X30мл + 4X30мл) | упаковка | 10 | 270269 | 2702690
1. Потенциальные поставщики, представившие ценовое предложение в установленные сроки:
№ п/п | Наименование потенциального поставщика | Местонахождение потенциального поставщика | Дата и время представления ценового предложения |  | При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков
1 | ТОО "FARM.ALLIANCE" | г.Алматы, мкр.Самгау, ул. Кокорай, 2/2 БЦ "МАССАГЕТ", 2 этаж, 237 офис | 2023-01-26 15:04
2 | ТОО "МФК "Биола" | г.Алматы, ул. Монгольская, 44 | 30.01.2023г. 09:18
3 | ТОО "Алма-Мед" | г.Алматы, ул. Пятницкого, 52 | 30.01.2023г. 10:57
4 | ТОО "Гелика" | г.Петропавловск, ул. Маяковского,95 | 30.01.2023г. 11:12
5 | ТОО "Clever Medical" | Алматинская обл., село Кокузек, строение 433 | 30.01.2023г. 11:42
6 | ТОО "Сфера-ПВЛ" | г. Павлодар, пр. Нурсултан Назарбаева, д.18 | 30.01.2023г. 12:00
7 | ТОО "Мелиор ЛТД" | г.Астана, пр.Богенбая 3/3 | 30.01.2023г. 15:29
8 | ТОО "Дельрус Казахстан" | г.Астана, пр.Богенбай батыра 3/3 | 30.01.2023г. 15:30 |  | Хасанов А
9 | ТОО "Biomedica" | г.Алматы, пр.Абая, 130 корп 2, кв, 94 | 30.01.2023г. 15:39
10 | ТОО "Med Life Sciences" | г.Алматы, ул.Шегабутдинова 103/106, кв.14 | 31.01.2023г. 10:30
11 | ТОО "Galamat Integra" | г. Астана, пр. Мангилик Ел, здание 20/2 | 31.01.2023г. 12:03
12 | ТОО Satcor | г.Алматы, ул. Радлова 65, офис 403 | 31.01.2023г. 13:03
13 | ТОО "Медтроник Казахстан" | г.Алматы, пр. Абылай хана 53 | 31.01.2023г. 13:55
14 | ТОО "ABMG Expert" | г.Алматы, мкр. Болашак, 25 | 31.01.2023г. 14:17
15 | ТОО НПФ "Медилэнд" | г.Алматы, Райымбек 417А, н.п.1 | 31.01.2023г. 15:53
16 | ТОО "Б.Браун Медикал Казахстан" | г.Алматы, ул.Тимирязева, 26/39 | 31.01.2023г. 16:00
17 | ТОО "Pharmprovide" | г.Алматы, ул.Блока 14 | 31.03.2023г. 16:33
18 | ТОО "Компания Демеу" | г.Алматы, ул.Майлина 54 | 31.03.2023г. 16:45
19 | ТОО "КАЗПРОФИТ ГРУПП" | Алматинская обл., село Ерменсай, ул. Жаналык,30 | 01.02.2023г. 08:06 |  | Курамысов К.Б.
20 | ТОО "Жайик-AS" | г.Алматы, пр. Гагарина 10 н.п.56 | 01.02.2023г. 08:54
2. Наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии ценовых предложений:
№ лота | Наименование поставщика | Цена поданной заявки | Cоответствие заявки | Торговое наименование | Победитель или причина несоответствия
1 | ТОО "Гелика" | 3330000 | да | марля медицинская | п.139 | ТОО "Pharmprovide"
| ТОО "Pharmprovide" | 3300000 | да | марля медицинская
2 | ТОО "FARM.ALLIANCE" | 2646000 | да | Beereco | п.139 | ТОО "МФК "Биола"
| ТОО "МФК "Биола" | 1764000 | да | Beereco
| ТОО "Алма-Мед" | 1890000 | да | CES-50A
| ТОО "ABMG Expert" | 1852200 | да | ЭКГ электроды
3 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
4 | ТОО "FARM.ALLIANCE" | 73500 | да | Biocare | п.139 | ТОО "МФК "Биола"
| ТОО "МФК "Биола" | 49300 | да | Biocare
5 | ТОО "МФК "Биола" | 262500 | да | Beenema | не соответствие пп.2 п.11, заяка заказчика объем не менее 2000 мл | закуп не состоялся
6 | ТОО "FARM.ALLIANCE" | 357000 | да | Beesetix | п.139 | ТОО "МФК "Биола"
| ТОО "МФК "Биола" | 279000 | да | Beesetix
| ТОО "Med Life Sciences" | 465000 | да | Harsoria
| ТОО "Pharmprovide" | 300000 | да | Baihe
7 | ТОО "Clever Medical" | 200000 | да | инфузионная линия СРТ | п.14 гл.5 | ТОО "Clever Medical"
| ТОО "Med Life Sciences" | 240000 | да | Harsoria
8 | ТОО "FARM.ALLIANCE" | 40500 | да | эндотрахеальная трубка | п.139 | ТОО "ABMG Expert"
| ТОО "Алма-Мед" | 35000 | да | эндотрахеальная трубка
| ТОО "Сфера-ПВЛ" | 44200 | да | эндотрахеальная трубка
| ТОО "Med Life Sciences" | 35000 | да | Harsoria
| ТОО "ABMG Expert" | 25200 | да | эндотрахеальная трубка
| ТОО "Pharmprovide" | 34000 | да | Baihe
9 | ТОО "FARM.ALLIANCE" | 40500 | да | эндотрахеальная трубка | п.139 | ТОО "ABMG Expert"
| ТОО "Алма-Мед" | 35000 | нет | больше объявления
| ТОО "ABMG Expert" | 25200 |  | эндотрахеальная трубка
| ТОО "Med Life Sciences" | 35000 | да | Harsoria
| ТОО "Сфера-ПВЛ" | 44200 | да | эндотрахеальная трубка
| ТОО "Pharmprovide" | 34000 | да | Baihe
10 | ТОО "Алма-Мед" | 35000 | да | эндотрахеальная трубка | п.139 | ТОО "ABMG Expert"
| ТОО "Med Life Sciences" | 35000 | да | Harsoria
| ТОО "ABMG Expert" | 25200 | да | эндотрахеальная трубка
| ТОО "Pharmprovide" | 34000 | да | Baihe
11 | ТОО "Алма-Мед" | 350000 | да | эндотрахеальная трубка | п.139 | ТОО "ABMG Expert"
| ТОО "Сфера-ПВЛ" | 44200 | да | эндотрахеальная трубка
| ТОО "Med Life Sciences" | 35000 | да | Harsoria
| ТОО "ABMG Expert" | 25200 | да | эндотрахеальная трубка
| ТОО "Pharmprovide" | 37000 | да | Baihe
12 | ТОО "Сфера-ПВЛ" | 161600 | да | проверить характеристику | п.139 | ТОО "Pharmprovide"
| ТОО "Pharmprovide" | 160000 | да | маска анестезиологическая
13 | ТОО "FARM.ALLIANCE" | 37500 | да | bioflokage budget | п.139 | ТОО "МФК "Биола"
| ТОО "МФК "Биола" | 34000 | да | bioflokage budget
| ТОО "Med Life Sciences" | 37000 | да | healflon
| ТОО "ABMG Expert" | 34500 | да | SURUFLON
14 | ТОО "FARM.ALLIANCE" | 37500 | да | bioflokage budget | п.139 | ТОО "МФК "Биола"
| ТОО "МФК "Биола" | 34000 | да | bioflokage budget
| ТОО "Сфера-ПВЛ" | 39500 | да | канюля внутривенная
| ТОО "Med Life Sciences" | 37000 | да | healflon
| ТОО "ABMG Expert" | 34500 | да | канюля внутривенная
15 | ТОО "FARM.ALLIANCE" | 37500 | да | bioflokage budget | п.139 | ТОО "МФК "Биола"
| ТОО "МФК "Биола" | 34000 |  | bioflokage budget
| ТОО "Сфера-ПВЛ" | 44240 | нет | канюля внутривенная
| ТОО "Med Life Sciences" | 37000 | да | healflon
| ТОО "ABMG Expert" | 34500 |  | SURUFLON
16 | ТОО "FARM.ALLIANCE" | 37500 | да | bioflokage budget | п.139 | ТОО "МФК "Биола"
| ТОО "МФК "Биола" | 34000 | да | bioflokage budget
| ТОО "Сфера-ПВЛ" | 44240 | да | канюля внутривенная
| ТОО "Med Life Sciences" | 37000 | да | healflon
| ТОО "ABMG Expert" | 34500 | да | SURUFLON
17 | ТОО "МФК "Биола" | 160000 | да | Biolancet Budget | п.139 | ТОО "МФК "Биола"
| ТОО "ABMG Expert" | 270000 | да | скальпель стерильный
18 | ТОО "Гелика" | 2900000 | нет | контейнер для биопроб 100 мл | не соответствие пп.2 п.11, заяка заказчика объем не менее 125 мл | ТОО "Компания Демеу"
| ТОО "Компания Демеу" | 4160000 | да | Контейнер для мочи 125 мл | п.139
19 | ТОО "МФК "Биола" | 118200 | да | Bioserix Budget | п.139 | ТОО "МФК "Биола"
| ТОО "Med Life Sciences" | 140000 | да | Harsoria
20 | ТОО "FARM.ALLIANCE" | 885000 | да | носовая кислородная магистраль взрослая | п.139 | ТОО "Алма-Мед"
| ТОО "Алма-Мед" | 570000 | да | носовая кислородная магистраль взрослая
| ТОО "Сфера-ПВЛ" | 987000 | да | носовая кислородная магистраль взрослая
21 | ТОО "Biomedica" | 2849100 | да | Стерилизующий агент кассета 7 циклов | п.139 | ТОО "Biomedica"
22 | ТОО "Biomedica" | 317320 | да | Химический индикатор – полоска | п.139 | ТОО "Biomedica"
23 | ТОО "Biomedica" | 1885250 | да | Химический индикатор – лента | п.139 | ТОО "Biomedica"
24 | ТОО "Медтроник Казахстан" | 6750000 | да | Картридж определения активированного времени свертывания, высокий диапазон 2-канальный | п.139 | ТОО "Медтроник Казахстан"
25 | ТОО "Медтроник Казахстан" | 600000 | да | Тупоконечные иглы | п.139 | ТОО "Медтроник Казахстан"
26 | ТОО "Медтроник Казахстан" | 600000 | да | Шприцы | п.139 | ТОО "Медтроник Казахстан"
27 | ТОО "Жайик-AS" | 896000 | да | натрия хлорид 10% 200 | п.139 | ТОО "Жайик-AS"
28 | ТОО "Жайик-AS" | 796500 | да | натрия гидрокарбонат 4% | п.139 | ТОО "Жайик-AS"
29 | ТОО "Жайик-AS" | 797500 | да | новокаин 0,5% 200 | п.139 | ТОО "Жайик-AS"
30 | ТОО "Жайик-AS" | 1117250 | да | раствор рингера | п.139 | ТОО "Жайик-AS"
31 | ТОО "Жайик-AS" | 266000 | да | перекись водорода | п.139 | ТОО "Жайик-AS"
32 | ТОО "Жайик-AS" | 288000 | да | перекись водорода | п.139 | ТОО "Жайик-AS"
33 | ТОО "Жайик-AS" | 510000 | да | перекись водорода | п.139 | ТОО "Жайик-AS"
34 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
35 | ТОО "Жайик-AS" | 186750 | да | вода для инъекций | п.139 | ТОО "Жайик-AS"
36 | ТОО "Жайик-AS" | 144000 | да | масло вазелиновое | п.139 | ТОО "Жайик-AS"
37 | ТОО "Жайик-AS" | 510000 | да | раствор азопирам | п.139 | ТОО "Жайик-AS"
38 | ТОО "Жайик-AS" | 205000 | да | уксусная кислота | п.139 | ТОО "Жайик-AS"
39 | ТОО "Жайик-AS" | 1180000 | да | раствор фурацилин | п.139 | ТОО "Жайик-AS"
40 | ТОО "Жайик-AS" | 612000 | да | калия хлорид 7,45% | п.139 | ТОО "Жайик-AS"
41 | ТОО "Galamat Integra" | 347500 | да | Cortex 2 | п.139 | ТОО "Galamat Integra"
42 | ТОО "Дельрус Казахстан | 1050588 | да | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 1050400 | да | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул
43 | ТОО "Дельрус Казахстан | 1050588 | да | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 1050400 | да | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул
44 | ТОО "Дельрус Казахстан | 1050588 | да | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 1050400 | да | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул
45 | ТОО "Дельрус Казахстан | 1050588 | да | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 1050400 | да | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул
46 | ТОО "Дельрус Казахстан | 1822590 | да | Очистной раствор 175 мл. | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 1822500 | да | Очистной раствор 175 мл.
47 | ТОО "Дельрус Казахстан | 3645180 | да | Калибровочный раствор 1 по 200 мл. | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 3645000 | да | Калибровочный раствор 1 по 200 мл.
48 | ТОО "Дельрус Казахстан | 1822590 | да | Калибровочный раствор 2-200 мл. | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 1822500 | да | Калибровочный раствор 2-200 мл.
49 | ТОО "Дельрус Казахстан | 6806415 | да | Раствор промывочный-600мл. | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 6801800 | да | Раствор промывочный-600мл.
50 | ТОО "Дельрус Казахстан | 191730 | да | Калибровочный раствор tHb в упак. 4 амп. | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 191600 | да | Калибровочный раствор tHb в упак. 4 амп.
51 | ТОО "Дельрус Казахстан | 1948485 | да | pH-электрод | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 1948000 | да | pH-электрод
52 | ТОО "Дельрус Казахстан | 1948485 | да | рСО2-электрод | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 1948000 | да | рСО2-электрод
53 | ТОО "Дельрус Казахстан | 3896970 | да | рО2-электрод | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 3896000 | да | рО2-электрод
54 | ТОО "Дельрус Казахстан | 757911 | да | Референтный электрод | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 757900 | да | Референтный электрод
55 | ТОО "Дельрус Казахстан | 1160775 | да | Ca-электрод | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 1160700 | да | Ca-электрод
56 | ТОО "Дельрус Казахстан | 1160775 | да | Cl-электрод | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 1160700 | да | Cl-электрод
57 | ТОО "Дельрус Казахстан | 1160775 | да | K-электрод | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 1160700 | да | K-электрод
58 | ТОО "Дельрус Казахстан | 1160775 | да | Na-электрод | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 1160700 | да | Na-электрод
59 | ТОО "Дельрус Казахстан | 1664355 | да | глюкозный электрод | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 1664000 | да | глюкозный электрод
60 | ТОО "Дельрус Казахстан | 1664355 | да | лактатный электрод | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 1664000 | да | лактатный электрод
61 | ТОО "Дельрус Казахстан | 248325 | да | Мембраны для: референтного электрода | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 242200 | да | Мембраны для: референтного электрода
62 | ТОО "Дельрус Казахстан | 1668397.5 | да | Мембраны для рО2-электрода | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 1668300 | да | Мембраны для рО2-электрода
63 | ТОО "Дельрус Казахстан | 1112265 | да | Мембраны для рCО2-электрода | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 1112200 | да | Мембраны для рCО2-электрода
64 | ТОО "Дельрус Казахстан | 1790250 | да | Мембраны для Ca-электрода | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 1790200 | да | Мембраны для Ca-электрода
65 | ТОО "Дельрус Казахстан | 1790250 | да | Мембраны для Cl-электрода | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 1790200 | да | Мембраны для Cl-электрода
66 | ТОО "Дельрус Казахстан | 1790250 | да | Мембраны для K-электрода | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 1790200 | да | Мембраны для K-электрода
67 | ТОО "Дельрус Казахстан | 1790250 | да | Мембраны для Na-электрода | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 1790200 | да | Мембраны для Na-электрода
68 | ТОО "Дельрус Казахстан | 943173 | да | Мембраны для глюкозного электрода | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 942900 | да | Мембраны для глюкозного электрода
69 | ТОО "Дельрус Казахстан | 1571955 | да | Мембраны для лактатного электрода | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 1571500 | да | Мембраны для лактатного электрода
70 | ТОО "Дельрус Казахстан | 252945 | да | Баллон с калибровочным газом 1 (34 Бар) | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 252900 | да | Баллон с калибровочным газом 1 (34 Бар)
71 | ТОО "Дельрус Казахстан | 252945 | да | Баллон с калибровочным газом 2 (34 Бар) | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 252900 | да | Баллон с калибровочным газом 2 (34 Бар)
72 | ТОО "Дельрус Казахстан | 14905 | да | Одноразовый пластиковый контейнер, 600mL. | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 14900 | да | Одноразовый пластиковый контейнер, 600mL.
73 | ТОО "Дельрус Казахстан | 704550 | да | Термобумага в рулонах. (8 штук) | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 704000 | да | Термобумага в рулонах. (8 штук)
74 | ТОО "Дельрус Казахстан | 1677522 | да | Гипохлорита-100мл. | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 1676000 | да | Гипохлорита-100мл.
75 | ТОО "Дельрус Казахстан | 1447792.5 | да | Смарт-карта TEST 1 на 10 000 тестов (универсальная много-параметрическая) | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 1447700 | да | Смарт-карта TEST 1 на 10 000 тестов (универсальная много-параметрическая)
76 | ТОО "Дельрус Казахстан | 675234 | да | Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 6 тестов (Latex Controls, 6 tests) | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 675200 | да | Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 6 тестов (Latex Controls, 6 tests)
77 | ТОО "Дельрус Казахстан | 995583.75 | да | Игла металлическая в сборе для анализатора TEST 1 | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 995500 | да | Игла металлическая в сборе для анализатора TEST 1
78 | ТОО "Дельрус Казахстан | 289317 | да | Помповая трубка кат. для анализатора TEST 1 SI195069 | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 289200 | да | Помповая трубка кат. для анализатора TEST 1 SI195069
79 | ТОО "Дельрус Казахстан | 180883.5 | да | Комплект трубок (SI195066) для TEST1 | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 180800 | да | Комплект трубок (SI195066) для TEST1
80 | ТОО "Дельрус Казахстан | 5608680 | да | Гелевая карта Акросс для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора DVI-/DVI+ | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 5608000 | да | Гелевая карта Акросс для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора DVI-/DVI+
81 | ТОО "Дельрус Казахстан | 277200 | да | Стандартные эритроциты Акросс А1/В для определения группы крови АВО перекрестным методом | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 276000 | да | Стандартные эритроциты Акросс А1/В для определения группы крови АВО перекрестным методом
82 | ТОО "Дельрус Казахстан | 2032800 | да | Гелевая карта Акросс для проведения прямой и непрямой пробы Кумбса | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 2032000 | да | Гелевая карта Акросс для проведения прямой и непрямой пробы Кумбса
83 | ТОО "Дельрус Казахстан | 392700 | да | Раствор низкой ионной силы Акросс 100мл | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 392000 | да | Раствор низкой ионной силы Акросс 100мл
84 | ТОО "Дельрус Казахстан | 539154 | да | Стандартные эритроциты Across для скрининга антител (4) (4x10 мл) | п.139 | ТОО "Мелиор ЛТД"
| ТОО "Мелиор ЛТД" | 538800 | да | Стандартные эритроциты Across для скрининга антител (4) (4x10 мл)
85 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 1568340 | да | CELLPACK 20л из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 (20л) +1 +30 C | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
86 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 1204496 | да | Stromatolyser-WH 3х 500 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 (3х500мл) +2 +35 C | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
87 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 298158 | да | Cellclean (очищающий раствор Cellclean) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (50 мл) +1 +30 C | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
88 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 46200 | да | Чековая лента 57х30х12 | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
89 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 307740 | да | EIGHTCHECK-3WP H 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
90 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 307740 | да | EIGHTCHECK-3WP L 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
91 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 307740 | да | EIGHTCHECK-3WP N 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
92 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 146300 | да | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 (8х60мл+8х15мл) +2 +8 С | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
93 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 146300 | да | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 (8х60мл+8х15мл) +2 +8 С | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
94 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 361886 | да | ТРИГЛИЦЕРИДЫ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (10х60мл) +2 +8 С | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
95 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 200485 | да | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
96 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 138776 | да | ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400 (10х60мл) +2 +8 С | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
97 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 110994 | да | КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (5х60мл+5х60мл) +2 +30 | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
98 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 39944 | да | ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (10х60мл) +2 +8 С | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
99 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 145530 | да | ОБЩИЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (2х60+2х20) +2 +30 С | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
100 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 239877 | да | МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (8х60,8х15мл) +2 +8 С | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
101 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 166980 | да | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (8x60+8x15мл ) t +2 +8 C | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
102 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 124790 | да | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4х60мл+4х15мл) +2 +8 С | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
103 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 1449990 | да | HDL-ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400 (2x60мл+2х20мл) +2 +8С | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
104 | заявки не поступали |  |  |  |  | закуп не состоялся
105 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 59648 | да | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4х60мл+4х15мл) +2 +8 С | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
106 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 78535 | да | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400 (10x60мл) +2 +8 С | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
107 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 317406 | да | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (5х5мл) | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
108 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 99798 | да | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1х1мл/5мл) | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
109 | заявки не поступали |  |  |  |  | закуп не состоялся
110 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 174210 | да | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (3х1мл) | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
111 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 174210 | да | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (3x1мл) +2 +8 С | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
112 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 511374 | да | Концентрированный моющий раствор 500-мл для Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
113 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 361104 | да | Реакционный ротор | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
114 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 423208 | да | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 1 | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
115 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 423208 | да | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
116 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
117 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 547056 | да | ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ СТАНДАРТ Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4x0.5мл) | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
118 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 216960 | да | ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН КОНТРОЛЬ НОРМА Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1x0,5мл | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
119 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 216960 | да | ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН КОНТРОЛЬ ПАТОЛОГИЯ Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1x0,5мл | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
120 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 133560 | да | Кюветы для образцов Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
121 | заявки не поступали |  |  |  |  | закуп не состоялся
122 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 196740 | да | Набор растворов для очистки Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4x15 мл) | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
123 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 26435 | да | АЛЬБУМИН Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 (10х60мл) | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
124 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 57686 | да | АЛЬБУМИН (МИКРОАЛЬБУМИНУРИЯ) Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1x60 + 1x15) | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
125 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 5862 | да | АЛЬБУМИН СТАНДАРТ Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1мл | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
126 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 25542 | да | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МОЧИ УРОВЕНЬ I Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1x5мл) | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
127 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 24742 | да | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МОЧИ УРОВЕНЬ II Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1x5мл) | п.139 | ТОО НПФ "Медилэнд"
128 | ТОО "КАЗПРОФИТ ГРУПП" | 675705 | да | Электрод Na+ | п.139 | ТОО "КАЗПРОФИТ ГРУПП"
129 | ТОО "КАЗПРОФИТ ГРУПП" | 675705 | да | Электрод К+ | п.139 | ТОО "КАЗПРОФИТ ГРУПП"
130 | ТОО "КАЗПРОФИТ ГРУПП" | 675705 | да | Электрод Ca+ | п.139 | ТОО "КАЗПРОФИТ ГРУПП"
131 | ТОО "КАЗПРОФИТ ГРУПП" | 643605 | да | Референcный электрод | п.139 | ТОО "КАЗПРОФИТ ГРУПП"
132 | ТОО "КАЗПРОФИТ ГРУПП" | 706200 | да | Электрод pH | п.139 | ТОО "КАЗПРОФИТ ГРУПП"
133 | ТОО "КАЗПРОФИТ ГРУПП" | 287765 | да | Зонд пробы (проботборник) | п.139 | ТОО "КАЗПРОФИТ ГРУПП"
134 | ТОО "КАЗПРОФИТ ГРУПП" | 525370 | да | Модуль клапанный (клапан растворов) | п.139 | ТОО "КАЗПРОФИТ ГРУПП"
135 | ТОО "КАЗПРОФИТ ГРУПП" | 440840 | да | Детектор образцов | п.139 | ТОО "КАЗПРОФИТ ГРУПП"
136 | ТОО "КАЗПРОФИТ ГРУПП" | 223095 | да | Набор трубок для кальциевого электрода | п.139 | ТОО "КАЗПРОФИТ ГРУПП"
137 | ТОО "КАЗПРОФИТ ГРУПП" | 223095 | да | Трубки для насоса | п.139 | ТОО "КАЗПРОФИТ ГРУПП"
138 | ТОО "КАЗПРОФИТ ГРУПП" | 1712000 | да | Набор контроля качества 3 уровня | п.139 | ТОО "КАЗПРОФИТ ГРУПП"
139 | ТОО "КАЗПРОФИТ ГРУПП" | 297460 | да | Раствор для ежедневной очистки (раствор для промывания прибора и электродов) | п.139 | ТОО "КАЗПРОФИТ ГРУПП"
140 | ТОО "КАЗПРОФИТ ГРУПП" | 4718700 | да | Модуль реагентов Na/K/Ca/pH 800 мл | п.139 | ТОО "КАЗПРОФИТ ГРУПП"
141 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
142 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
143 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
144 | ТОО "Б.Браун Медикал Казахстан" | 1980600 | да | стерофундин ISO | п.139 | ТОО "Б.Браун Медикал Казахстан"
145 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
146 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
147 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
148 | ТОО "Гелика" | 126320 | да | Цоликлон Анти-АВ | п.139 | ТОО "Гелика"
149 | ТОО "Гелика" | 110000 | да | Цоликлон Анти-Д супер | п.139 | ТОО "Гелика"
150 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
151 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
152 | ТОО "МФК "Биола" | 609400 | да | Bioject | п.139 | ТОО "МФК "Биола"
153 | ТОО "МФК "Биола" | 2011000 | да | Bioject | п.139 | ТОО "МФК "Биола"
154 | ТОО "МФК "Биола" | 1856400 | да | Bioject | п.139 | ТОО "МФК "Биола"
155 | ТОО "МФК "Биола" | 13419 | да | Bioject | п.139 | ТОО "МФК "Биола"
156 | ТОО "FARM.ALLIANCE" | 21000 | да | beeflyject | п.139 | ТОО "FARM.ALLIANCE"
157 | ТОО "SATCOR" | 321140 | да | Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN) | п.139 | ТОО "Satcor"
158 | ТОО "SATCOR" | 922720 | да | Мочевина, реагент для определения (UREA/UREA NITROGEN) | п.139 | ТОО "Satcor"
159 | ТОО "SATCOR" | 352375 | да | Креатинин, реагент для определения (CREATININE). | п.139 | ТОО "Satcor"
160 | ТОО "SATCOR" | 683220 | да | Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE). | п.139 | ТОО "Satcor"
161 | ТОО "SATCOR" | 144870 | да | Аланинаминотрансфераза, реагент для определения (ALT). | п.139 | ТОО "Satcor"
162 | ТОО "SATCOR" | 844650 | да | Аспартатаминотрансфераза, реагент для определения (AST). | п.139 | ТОО "Satcor"
163 | ТОО "SATCOR" | 734670 | да | Общий билирубин, реагент для определения (TOTAL BILIRUBIN) | п.139 | ТОО "Satcor"
164 | ТОО "SATCOR" | 439080 | да | Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN) | п.139 | ТОО "Satcor"
165 | ТОО "SATCOR" | 1131090 | да | Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL) | п.139 | ТОО "Satcor"
166 | ТОО "SATCOR" | 169680 | да | Альфа-амилаза, реагент для определения (δ-AMYLASE) | п.139 | ТОО "Satcor"
167 | ТОО "SATCOR" | 1195000 | да | Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE). | п.139 | ТОО "Satcor"
168 | ТОО "SATCOR" | 239260 | да | Контрольная сыворотка 1 (CONTROL SERUM 1). | п.139 | ТОО "Satcor"
169 | ТОО "SATCOR" | 239260 | да | Контрольная сыворотка 2 (CONTROL SERUM 2). | п.139 | ТОО "Satcor"
170 | ТОО "SATCOR" | 259725 | да | Системный калибратор (SYSTEM CALIBRATOR) | п.139 | ТОО "Satcor"
171 | ТОО "SATCOR" | 98565 | да | Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION) | п.139 | ТОО "Satcor"
172 | ТОО "SATCOR" | 370640 | да | Промывочный раствор (WASH SOLUTION). | п.139 | ТОО "Satcor"
173 | ТОО "SATCOR" | 115710 | да | Щелочная фосфотаза, реагент для определения (ALP) | п.139 | ТОО "Satcor"
174 | ТОО "SATCOR" | 2054300 | да | Холестерин ЛПВП, реагент для определения (HDL-CHOLESTEROL). | п.139 | ТОО "Satcor"
175 | ТОО "SATCOR" | 602340 | да | Холестерин ЛПВП, калибратор (HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR) | п.139 | ТОО "Satcor"
176 | ТОО "SATCOR" | 639060 | да | Холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль (HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM) | п.139 | ТОО "Satcor"
177 | ТОО "SATCOR" | 240855 | да | Мочевая кислота, реагент для определения (URIC ACID) | п.139 | ТОО "Satcor"
178 | ТОО "SATCOR" | 54425 | да | Гамма-Глутамилтрансфераза (ГГТ), реагент для определения (GGT) | п.139 | ТОО "Satcor"
179 | ТОО "SATCOR" | 1337350 | да | Магний, реагент для определения (MAGNESIUM). | п.139 | ТОО "Satcor"
180 | ТОО "SATCOR" | 620500 | да | Sample Cup, 2.5mL (pkg of 100) - Пробирки для образцов на 2,5 мл. Упаковка (100Х2,5мл) | п.139 | ТОО "Satcor"
181 | ТОО "SATCOR" | 1227410 | да | Анти-стрептолизин О, реагент для определения (ASO). | п.139 | ТОО "Satcor"
182 | ТОО "SATCOR" | 844500 | да | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), реагент для определения (RF LATEX) | п.139 | ТОО "Satcor"
183 | ТОО "SATCOR" | 1075680 | да | Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1) | п.139 | ТОО "Satcor"
184 | ТОО "SATCOR" | 451920 | да | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), калибратор (RF LATEX CALIBRATOR). | п.139 | ТОО "Satcor"
185 | ТОО "SATCOR" | 768280 | да | ITA, контрольная сыворотка, уровень 1 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 1). | п.139 | ТОО "Satcor"
186 | ТОО "SATCOR" | 768280 | да | ITA, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2). | п.139 | ТОО "Satcor"
187 | ТОО "SATCOR" | 576210 | да | ITA, контрольная сыворотка, уровень 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 3). | п.139 | ТОО "Satcor"
188 | ТОО "SATCOR" | 464775 | да | Лактатдегидроги-наза, реагент для определения (LDH). | п.139 | ТОО "Satcor"
189 | ТОО "SATCOR" | 910000 | да | С-реактивный белок (латекс), высокочувствительный, калибраторы (CRP LATEX CALIBRATOR HIGHLY SENSITIVE(HS) SET). | п.139 | ТОО "Satcor"
190 | ТОО "SATCOR" | 2702600 | да | С-реактивный белок (латекс), реагент для определения (CRP LATEX) | п.139 | ТОО "Satcor"
Директор Кодасбаев А.Т.
Начальник отдела государственных закупок Жапарқұл С.Ә.