## Лист1
Протокол об утверждении итогов по закупкам лекарственных средств и (или) изделий медицинского назначения на 2023 год способом запроса ценовых предложений – №П-5 Отдел государственных закупок 21 февраля 2023г. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской кардиологический центр» Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г.Алматы, ул. Толе би, 93 провел закуп способом запроса ценовых предложений.
№ лота | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий (МНН) | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | Шприц 190 мл | Шприц для введения рентгенконтрастных веществ и физиологического раствора. Объем полимерной емкости для набора контраста, не менее 190 мл. Материал изготовления – полиэтилентерефталат. Не содержит латекса. Наличие индикаторов в форме эллипсов на поверхности ёмкостей для зрительного контроля заполняемости шприцов контрастом. Максимальное расчётное давление, не менее – 300 psi / 2 068 кПа. Предельная скорость введения контрастного вещества, не менее – 10,0 мл/с. Срок годности с момента даты стерилизации, не менее – 4х лет. Стерилизация – фабричная. Индивидуальная упаковка, стерильная. | штука | 395 | 17400 | 6873000
2 | Трубка соединительная с Т-коннектором | Трубка соединительная одноразовая стерильная с Т-коннектором к емкости полимерной стерильной одноразовой, для рентгенконтрастных веществ к инъекторной системе. Комплектация: магистраль высокого давления с Т коннектором. Длина магистрали – 150 см. Внутренний диаметр трубки – 0,060 ± 0,002дюймов. Внешний диаметр трубки – 0,100 ± 0,002 дюймов. Материал изготовления коннектора и трубки - поливинилхлорид. Максимальное расчётное давление, не менее – 300 psi. Предельная скорость введения контрастного вещества, не менее – 10,0 мл/с. Срок годности с момента даты стерилизации, не менее – 4х лет Стерилизация – фабричная (этилен оксид). Индивидуальная упаковка, стерильная. | штука | 730 | 9400 | 6862000
3 | Соединительный кабель для EGM сигналов | Кабель для подключения абляционного генератора IBI-1500T11 к электрофизиологической системе. Соединение производится через разъем EGM на лицевой панели генератора. 4 линии подключения для снятия потенциалов с квадриполярных катетеров. Цвет кабеля серый. Не стерильный. Многоразового использования. | штука | 2 | 287000 | 574000
4 | Прозрачная повязка | Наклейка для закрытия ран и фиксации катетеров. Клеющаяся прозрачная пленочная наклейка прямоугольной формы из полиуретановой пленки, усиленная пластырем и имеющая полиакрилатный адгезивный слой. Размер наклейки 7 см х 8,5 см, имеется U-образный вырез. Гипоаллергенная. Водоустойчивая. Является антивирусным и антибактериальным барьером (доказано, что основа прозрачного пленочного пластыря обеспечивает защиту от проникновения бактерий и вирусов размером от 27 нм в диаметре и больше, до тех пор, пока повязка не повреждена и нет протекания раневого отделяемого). Пропускает молекулы кислорода и пары влаги наружу. Может находиться на коже до 7 дней. Для повышенной надежности фиксации катетера наклейка имеет 2 полоски мягкого пластыря на основе нетканного полиэстера (размер фиксирующих полосок 1,2см х 7см). Также в комплект входит дополнительная клеящаяся полоска трапециевидной формы из нетканого материала для пометок медицинского персонала (размер 1,5 см х 6,5/3 см). Срок сохранения стерильности - 3 года. Стерилизовано радиацией. Не содержит латекса. В упаковке не менее 100 штук. | упаковка | 17 | 40800 | 693600
5 | ЭКГ электроды для взрослых взрослых | Электроды: для взрослых, МРТ совместимые, устойчивы к повышенному потоотделению, индивидуальная упаковка по 30 штук | штука | 1000 | 1722 | 1722000
6 | Повязка адгезивная для покрытия ран, гипоаллергенная размером: 10см х 35см | стерильная повязка для ран на основе нетканного полиэстера с нанесенным гипоаллергенным водоотталкивающим клеем и неприлипающей впитывающей прокладкой. Размером 10смх35см | штука | 1000 | 790 | 790000
7 | Катетер сван ганза | Предназначен для мониторинга гемодинамики (внутрисердечного давления, давления в легочной артерии, давления заклинивания легочной артерии, измерения сердечного выброса) и инфузии растворов и лекарственных препаратов в полость правого предсердия; пятиканальный катетер Сван-Ганса; диаметр катетера - 7,5 F; рентгеноконтрастный материал; измерение сердечного выброса - методом препульмональной болюсной термодилюции; 5 каналов: 1 - канал термистора, 2 - просвет для наполнения воздушного баллончика, 3 - дистальный просвет для мониторинга давления в легочной артерии, 4 - просвет для мониторинга центрального венозного давления и введения холодного инжектата при измерении сердечного выброса, 5 - просвет для инфузии в полость правого предсердия, расположение просвета инфузионного порта правого предсердия - 30 см от кончика катетера; длина катетера 110 см; метки на катетере - через каждые 10 см; антимикробное тромборезистентное покрытие типа AMC Thromboshield. | штука | 80 | 86400 | 6912000
8 | Наборы для продолжительной замещающей почечной терапии для аппарата Мультифильтрат | Набор для непрерывной гемофильтрации. Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 1,8 м2; макс. поток крови: 20% от эффективного потока крови; рекомендуемый поток крови: 100-350 мл/мин; стерилизация: паром. Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ; материал коннекторов и других компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл; стерилизация: ЭО. для аппарата Фризениус Мультифильтрат | штука | 10 | 93975 | 939750
9 | Принадлежности для гемодиализа для аппарата Мультифильтра | Принадлежности для гемодиализа. Тип стерилизации – нестерильный, вес – 182,5 г, длина трубки (4,3х6,8) – 100 мм, материалы: колпачок – полиэтилен низкой плотности, клемма – полипропилен. коннектор – ПВХ, фильтрат пакет – ПВХ, трубка - ПВХ для аппарата Мультифильтрат | штука | 1 | 6300 | 6300
10 | Раствор для гемофильтрации и гемодиализа для аппарата Мультифильтрат | мультиЛак 2 ммоль/л калия в прозрачном пластиковом мешке объемом 5000 млКалия хлорид 0,1491 г., Натрия хлорид 5,961 г., Натрия лактат раствор 8,52 г., Кальция хлорид дигидрат 0,2205 г., Магния хлорида гексагидрат 0,1017 г., Глюкозы моногидрат 1,1 г. для аппарата Фризениус Мультифильтрат | штука | 250 | 15000 | 3750000
11 | Двухкамерный МРТ совместимый ИКД, в комплекте с коннекторами | МРТ-совместимый двухкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. Три зоны детекции аритмий: ЖТ1, ЖТ2, ФЖ. Интервал детекции ЖТ: для ЖТ1: Выкл, от 270 до 600 мс; Для ЖТ2: Выкл; от 270 до 500 мс. Количество комплексов при детекции: ЖТ1 от 10 до 100; ЖТ2 от 10 до 80; для редетекции: ЖТ1 от 10 до 50; ЖТ2 от 10 до 40. Внезапное начало: ВЫКЛ, от 4 до 32 %. Критерий стабильности: ВЫКЛ; ± 8 … (4) … ±48. Критерий устойчивой ЖТ - ВЫКЛ, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 мин. Алгоритм морфологической дискриминации наджелудочковых и желудочковых форм нарушений ритма сердца с возможностью настройки порогов для более точной и правильной дискриминации. Диапазон счетчика детекции ФЖ: от 6 из 8 до 30 из 40. Диапазон счетчик редетекции ФЖ: от 6 из 8 до 24 из 30. Виды терапии: Антитахистимуляция (АТС), Кардиоверсия, Дефибрилляция. АТС: Пачка импульсов, Пачка импульсов с уменьшением интервала между стимулами. Количество попыток АТС от 1 до 10, шаг не более 1. Количество стимулов в пачке от 1 до 15, шаг не более 1. Возможность автоматического добавления стимула в каждой последующей пачке: ВЫКЛ, ВКЛ. Интервал сцепления первого стимула со спонтанным комплексом: от 70 до 95%, шаг не более 5. Оптимизация АТС для наиболее быстрой и эффективной терапии. Энергия разряда при кардиоверсии и дефибрилляции от 2 до 40 Дж. Для одного приступа ЖТ или ФЖ максимальное количество разрядов не менее 8. Полярность разряда: Возможность инверсии полярности разряда для снижения порога дефибрилляции; Форма разряда: Двухфазный – возможность изменения длительности и процента соотношения фаз (минимум два варианта). Возможность выбора из трех вариантов направления шокового разряда. Встроенные алгоритмы защиты от постстимуляционного оверсенсинга Т-волны. Наличие немедленной передачи данных о зафиксированном аппаратом событии в полностью автоматическом режиме без участия пациента по системе удаленного мониторинга. Режимы стимуляции: Выкл.; DDD(R); DDI(R); VDD(R); VDI(R); AAI(R); VVI(R); VOO; DOO. Значение базовой частоты в диапазоне, но не уже чем от 30 до 160 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса (по всем каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,5 до 7,5 В. Значение длительности импульса (по всем каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,4 до 1,5 мс. Наличие функции автоматического мониторинга порогов стимуляции (по всем каналам) c передачей информации по системе удаленного мониторинга. Наличие частотного гистерезиса: динамический, повторный, сканирующий. Значение предсердно-желудочковой задержки: 15; от 40 до 350 мс. Динамическая AВ-задержка, отдельно программируемая для различных частотных диапазонов и раздельно программируется для спонтанных и стимуляционных событий. Наличие AВ-гистерезиса: положительный, повторный, сканирующий и отрицательный (для обеспечения постоянной желудочковой стимуляции). Программирование ночного ритма стимуляции. Минимизация желудочковой стимуляции за счет автоматической динамической корректировки АВ-задержки. Беспроводная телеметрия, основанная на энергосберегающем алгоритме передачи данных. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ИКД: не менее 3-х эпизодов по 56 мин. МРТ-совместимость без зон ограничения сканирования (Full Body Scan) при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Варианты коннекторов шокового электрода: DF4 и DF-1. Поддержка системы мобильного удалённого мониторинга пациента c ежедневной беспроводной передачей всей статистической информации и внутрисердечных электрограмм по сети сотовой связи в полностью автоматическом режиме без участия пациента на ежедневной основе. Возможность сохранения до трех индивидуальных предустановок параметров перманентной программы устройства с наличием функции быстрого переключения между ними; планирование расписания проведений плановых автоматических осмотров с выбором данных и результатов выполненных тестов, которые будут отправлены в установленные дни по системе удаленного мониторинга на личный аккаунт лечащего врача. Расчетный срок службы ИКД: не менее 9 лет с учётом: ежеквартальных шоков с максимальной энергией (т.е. 4 шока 40 Дж в год); 15% стимуляции ПЖ и ПП с частотой не менее 60 имп/мин; амплитуде не менее 2,5 В; длительности импульса не менее 0,4 мс; сопротивлении на электродах не более 500 Ом; включенными функциями диагностики, ежедневной передаче данных по системе удалённого мониторинга и включенной записью ВЭГМ. Толщина не более 11 мм. Масса не более 82 г. Объем не более 33 см3. Стандартная комплектация состоит из (при поставке в комплектах): 1. МРТ-совместимый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор – 1 шт. | комплект | 1 | 2300500 | 2300500
RapidPoint 500е Анализатор газов, метаболитов (глюкоза, лактат) и электролитов крови в комплекте с принадлежностями
12 | Измерительные картриджи: Картридж MCART LAC 750 TEST RP500 MCART LAC 750 TEST | Картридж измерительный. Предназначен для обеспечения функционирования Анализатора крови при критических состояниях RAPIDPoint 500. В картридж вмонтированы ионселективные датчики pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca++, Glu, Lac. Картридж содержит встроенную проточную кювету для спектрофотометрии в блоке кооксиметра. Пластиковый картридж содержит 4 металлизированных пакета с растворами солей, детергентов, буферов, консервантов и сурфактантов в известных концентрациях. Лотспецифичные значения – концентрации растворов и сроки годности картриджей записаны на встроенном радиочипе. Картридж c набором датчиков (pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca++, Glu, Lac) и проточной кюветой, содержит растворов на 750 тестов/28 дней. | Упаковка | 7 | 945000 | 6615000
13 | Картриджи для промывки: Картридж WASH/Waste (4 шт в наборе) WASH/WASTE KIT 4 CARTRIDGES | Картридж для промывки/отходов - 1 упаковка (4 шт./уп.). Предназначен для промывки внутренней системы Анализаторов крови при критических состояниях серии RAPIDPoint и для дальнейшего приёма отработанного промывочного раствора. Картридж представляет собой изделие из пластика сложной формы с вмонтированными вовнутрь двумя пакетами одинакового объёма. Один из них содержит промывочный раствор, который после прохождения по внутренней системе анализатора сливается во второй пакет. Оба пакета соединены с корпусом посредством поливинилхлоридных трубок. Картриджи упакованы в картонную коробку по 4 штуки. Корпус – полихлорвинил. Содержимое - два металлизированных пакета. Один из них содержит 250 мл промывочного раствора. Состав(%): NaCl 0.1-1; KCl 0-0.1; Кальция диацетат 0-0.1; Вода 90-100; 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-один [EC № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-один [EC № 220-239-6] (3:1) 0-0.1. | Упаковка | 14 | 185000 | 2590000
14 | Бумага для принтера термическая (Paper Thermal Printer) | Применяется для работы термопринтера в анализаторах RAPIDPoint 500 | Рулон | 6 | 18935 | 113610
15 | Контрольные растворы: Контроль Rapid QC Complete уровень 1 (30 ампул) Rapid QC Complete 1 (30 Ampullen); | Контроль качества к анализатору газов крови, электролитов, метаболитов и СО - оксиметрии RAPIDPoint 500, уровень 1. Состав: раствор контроля качества уровня 1 (2,5 млх30): буферизованный раствор бикарбоната, кальций, натрий, калий, хлорид, углекислый газ, кислород, азот, глюкоза, лактат, красители. — 1 упак (2,5 мл х 30 ампул) | Упаковка | 2 | 156620 | 313240
16 | Контрольные растворы: Контроль Rapid QC Complete уровень 2 (30 ампул) Rapid QC Complete 2 (30 Ampullen) | Контроль качества к анализатору газов крови, электролитов, метаболитов и СО - оксиметрии RAPIDPoint 500, уровень 2. Состав: раствор контроля качества уровня 2 (2,5 млх30): буферизованный раствор бикарбоната, кальций, натрий, калий, хлорид, углекислый газ, кислород, азот, глюкоза, лактат, красители. — 1 упак (2,5 мл х 30 ампул) | Упаковка | 2 | 156620 | 313240
17 | Контрольные растворы: Контроль Rapid QC Complete уровень 3 (30 ампул) Rapid QC Complete 3 (30 Ampullen) | Контроль качества к анализатору газов крови, электролитов, метаболитов и СО - оксиметрии RAPIDPoint 500, уровень 3. Состав: раствор контроля качества уровня 3 (2,5 млх30): буферизованный раствор бикарбоната, кальций, натрий, калий, хлорид, углекислый газ, кислород, азот, глюкоза, лактат, красители. — 1 упак (2,5 мл х 30 ампул) | Упаковка | 2 | 156620 | 313240
18 | Адаптер: Адаптер для ампул 100 шт | Адаптеры пластиковые, предназначенные для удержания ампул контроля качества. (1 уп.= 100шт) | Упаковка | 2 | 59850 | 119700
19 | Гепаринизированные шприцы для анализа газов крови 2мл, №50 | Описание/назначение: In vitro диагностическое медицинское устройство предназначены для взятия артериальной или венозной крови для исследования газов, рН, электролитов и метаболитов с помощью анализаторов газов крови. Гепаринизированные шприцы наполнены электролит-сбалансированным гепарином. Объём: 2мл. Объём литий-гепарина: Содержит -50 ME гепарина Материал: Химический нейтральный пластик с минимальной газопроницаемостью, полностью интактный, не влияют на результаты исследования. Количество в упаковке: №50 (в 1 упаковке 50 шт.). Внешний вид: -Шприц снабжен хорошо заметными метками для точного дозирования необходимого объёма крови. -Малый «мертвый» объем шприца (менее 5%) позволяет достичь высокой точности результатов -Каждый шприц стерилен и упакован индивидуально. Разъем: Шприцы имеют Luer-Slip (луер-разъем) для стандартной луер-иглы или иглы-бабочки. Условия хранения: +2оС- + 30оС. Срок хранения: 36 месяцев. Условия эксплуатация: -Только для In Vitro диагностики. - Только для одноразового применения - Шприц предназначен только для аспирации. Утилизация: Стандартная утилизация (автоклавирование в специальных контейнерах или пакетах) Принадлежности: В комплектацию входят: - Колпачок-заглушка зеленого цвета | Упаковка | 30 | 29000 | 870000
Реагенты и расходные материалы для анализатора гемостаз Sysmex CS 2500
20 | mini SLD (500) 500 | Кювета (адаптер) c коническим дном, для уменьшения мертвого объема контролей и калибраторов до 0,1 мл. Материал: Полистирол. Объема флакона-1мл. Количество кювет в упаковке: 500 штук. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 1 | 467098 | 467098
21 | Набор чашек для плазмы 3.5 мл, уп(3.5 млx 1000 шт) | Пластиковые конические чашечки для образцов емкостью 3.5 мл из прозрачного материала. Материал: Полистирол. Фасовка: 1000 шт/уп. Объем 3,5 мл, 38мм х 8мм х 14 мм, конические.Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 1 | 115100 | 115100
22 | Control Plasma N 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma N 10 x на 1 мл) | Реагент для ежедневного внутрилабораторного контроля правильности определения параметров свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем. Состав: лиофилизированная пулированная плазма отобранных здоровых доноров крови, стабилизированная HEPES-буфером (12 г/л); не содержит консервантов. Стабильность после восстановления: - при температуре от 15 до 25 °C - 4 ч. - при температуре ≤ −20 °C - 4 нед. Можно подвергать только одному циклу заморозки-разморозки. Фасовка: 10 x 1,0 мл, содержит таблицу целевых значений и диапазонов, привязанных к серии и методу. Поставляется в силиконизированных флаконах. Плазма для проведения внутрилабораторного контроля тест-системы по определению следующих аналитов в патологическом диапазоне: протромбиновое время (ПВ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), фибриноген, факторы коагуляции II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, ингибитор С1, общая активность комплемента, плазминоген. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Фасовка: не менее 10 флаконов по 1 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 6 | 112000 | 672000
23 | Control Plasma P 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma P 10 x на 1 мл) | Реагент для ежедневного внутрилабораторного контроля правильности определения параметров свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем. Состав: лиофилизированная пулированная плазма отобранных здоровых доноров крови, стабилизированная HEPES-буфером (12 г/л); не содержит консервантов. Фасовка: - 10 x 1,0 мл, содержит таблицу целевых значений и диапазонов, привязанных к серии и методу. Поставляется в силиконизированных флаконах. Стабильность после восстановления: - при температуре от 15 до 25 °C - 4 ч. - при температуре ≤ −20 °C - 4 нед. Можно подвергать только одному циклу заморозки-разморозки. Плазма для проведения внутрилабораторного контроля тест-системы по определению следующих аналитов в нормальномдиапазоне: протромбиновое время (ПВ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), тромбиновое время (ТВ), батроксобиновое время, фибриноген, факторы свертывания II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, C1-ингибитор, общая активность комплемента, плазминоген, волчаночные антикоагулянты. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Фасовка: не менее 10 флаконов по 1 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 6 | 135784 | 814704
24 | Реагент для определения Thromborel S 10 x 10 мл | Человеческий высокочувствительный тромбопластин для определения ПВ (ПТИ), МНО, фибриногена и факторов II, V, VII, X. Состав: лиофилизированный человеческий плацентарный тромбопластин (≤ 60 г/л), хлорид кальция (прибл. 1,5 г/л), стабилизаторы. Консерванты: гентамицин (0,1 г/л), 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-4-изотиазол-3-он (<15 мг/л). Фасовка и количество тестов: - 10 x 10 мл (1000 тестов). Стабильность после восстановления: - при температуре 37 °C - 8 ч. (открытый флакон); - при температуре 15-25 °C 2 дн. (открытый флакон); - при температуре 2-8 °C 5 дн. (закрытый флакон). Коэффициент корреляции - 0,979. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 18 | 127200 | 2289600
25 | Калибратор PT-Multi calibrator 6 x на 1 мл | Комплект калибратора предназначен для прямой калибровки протромбинового времени (ПВ) в МНО и % от нормы. Для определения местного значения МИЧ. Состав: шесть калибровочных плазм для калибровки ПВ. Калибровочная плазма лиофилизирована и калибрована. Содержит пул плазмы человека, стабилизированный буферным раствором, не содержит консервантов. Стабильность после восстановления (закрытый флакон):- при температуре 2-8 °C 8 ч.; - при температуре 15-25 °C 4 ч.;- при температуре ≤ −18 °C 4 нед. Фасовка: - упаковка 6 x 1 мл. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Каждый комплект реагента содержит таблицу аналитических значений, относящихся к конкретной партии. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 3 | 159060 | 477180
26 | Реагент для определения Actin FS 10 x 10 мл | Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени и в других процедурах. Состав: очищенные соевые фосфатиды в 1,0 × 10–4 растворе эллаговой кислоты с добавлением буфера, стабилизаторов и консервантов. После вскрытия реагент стабилен 7 дней при температуре от 2 до15 °C. Фасовка и количество тестов:- упаковка 10 × 10 мл (2000 тестов). Коэффициент вариации менее чем 4 % в нормальном диапазоне.Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 12 | 177040 | 2124480
27 | Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл | Раствор хлорида кальция применяется как вспомогательный реагент для различных коагулометрических анализов. Состав: раствор CaCl2 0.025 моль/л. Стабильность после вскрытия: 8 недель при +2 до +25 °C. Фасовка: упаковка -10 x 15 мл.Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 2 | 55840 | 111680
28 | Реагент для определения Test Thrombin 10 x на 5 мл 500 | Реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме. Состав: Тест-тромбин реагент, лиофилизированный: стандартизованные количества телячьего сывороточного тромбина, бычьего альбумина. Буферный раствор для тест-тромбин реагента: HEPES (25 ммоль/л), рН 7,4. Консерванты: 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он (6 мг/л), 2-метил-4-изотиазол-3-он (2 мг/л).- Тест-набор 10 х 5 мл – 500 тестов(10 х 5 мл реагент и 1 х 50 мл буферный раствор); Референсный диапазон: 14 - 21 секунд. Для нормальной плазмы внутригрупповой коэффициент вариации 1,9%, а в межгрупповой - 2,5%. Коэффициент корреляции - 0,803.Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 12 | 80564 | 966768
29 | Реагент для определения Тромбина 100 I. U. 10 x на 5 мл 1000 тестов | Реагент для использования при количественном определении фибриногена в плазме и для ускорения свертывания антикоагулированных образцов. Состав: препарат лиофилизированного бычьего тромбина (ок.100 МЕ/мл) со стабилизаторами и буферами. Стабильность после восстановления: - 5 дн. при температуре от 2 до 8 °C (закрытый флакон). - 8 ч. при температуре от 15 до 25 °C (закрытый флакон).Фасовка и количество тестов:упаковка-10 x 5 мл (1000 тестов). Референс-значения:1,8 - 3,5 г/л. Коэффициент корреляции составляет 0,995. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 12 | 199800 | 2397600
30 | Буфер Оурена вероналовый, уп.(10 x 15мл) | Разбавляющий буфер для коагуляционных проб. Состав: 2.84 x 10-2 M sodium barbital in 1.25 x 10-1 M sodium chloride; pH 7.35 ±0.1. После распечатывания OV BUFFER стабилен 8 нед. при температуре от 2 до 8 °C. Фасовка: упаковка - 10 x 15 мл. Реагент жидкий, готов к использованию.Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 5 | 46690 | 233450
31 | Standard Human Plasma (SHP) (10 x 1 мл) | Стандартная человеческая плазма для калибровки: протромбиновое время (ПВ); Фибриноген (метод Клаусс), Факторы коагуляции II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), Ингибиторы: Антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, ингибитор С1, Общая активность комплемента, Плазминоген.Реагент для калибровки тестов коагуляции и фибринолиза. Состав: лиофилизированная цитратная плазма отобранных здоровых доноров крови, стабилизированная HEPES-буфером. Не содержит консервантов. Фасовка: упаковка 10 x 1мл. Препарат поставляется в силиконизированных флаконах. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 2 | 145920 | 291840
32 | Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER 1 набор 300 - большой | Реагент для количественного определения продукта распада фибрина – D-димера – в человеческой плазме.. Цветовой код: Реагент – Зеленый, Буферный раствор – Оранжевый, Дополнительный реагент – Желтый, Разбавитель образца – Белый, Калибратор – Красный.Состав: Реагент - лиофилизированный, частицы полистирола, покрытые моноклональными антителами к D-димеру (0,1 г/л), человеческий сывороточный альбумин (0,5 г/л). Консерванты: амфотерицин В, гентамицин. Буферный раствор – жидкий, солевой буферный раствор декстран 13 г/л, имидазол. Фасовка: упаковка-1 набор на 300 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 8 | 831700 | 6653600
33 | INNOVANCE D-DIMER Control 2 x 5 x 1 ml (Level normal and pathologic) (Контроль INNOVANCE D-DIMER 2 x 5 x 1 мл. Норма и Патология) | Контрольные растворы, предназначены для определения точности и аналитического смещения в нормальном и патологическом диапазоне при выявлении D-димера. Цветовой код: Контроль 1- Синий Контроль 2 – Розовый. Состав: контроль 1 и контроль 2, представляют собой продукты на основе лиофилизированной человеческой плазмы, содержащие D-димер. Консерванты: 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-4-изотиазол-3-он (< 1 мг/л), азид натрия (< 1 г/л). Фасовка: 1 уровень (5x1 мл), 2 уровень (5x1 мл). Полученные значения должны находиться в диапазоне, указанном в таблице целевых значений, привязанных к серии.Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 5 | 181600 | 908000
34 | Раствор INNOVANCE D-Dimer разведенный 10 x 5 мл | Разбавитель образцов, находящихся вне исходного диапазона измерения. Используется в сочетании с анализом D-димера. Состав: жидкий имидазоловый буфер (6,8 г/л). Консервант: азид натрия (< 1 г/л).Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): - при температуре от 2 до 8 °C: 4 нед.- при температуре ≤ −18 °C: 4 нед.Фасовка: упаковка 10х5 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 1 | 73312 | 73312
35 | Дренажная система однобаночная | Дренажная система однобаночная для дренирования плевральной полости. Техническая характеристика: Объем не менее 2,3-2,7л. Высота не более 23-25 см. Большая площадь нижней поверхности – не менее 185 см2 для устойчивого положения на полу. Пластиковый небьющийся корпус. Прозрачная передняя стенка со шкалой объема с шагом не более 25 мл, цифровым обозначением с шагом не более 100 мл. Возможность создания камеры «подводного замка» для пассивного дренирования с помощью регулируемой по длине трубки; дистальный конец удлинительной трубки должен прилегать вплотную к передней панели для четкого визуального определения поступления воздуха по дренажу. Порт для заполнения системы для создания «подводного замка». Порт для подключения к источнику вакуума. Удлинительная линия с универсальным коннектором для соединения с плевральным дренажом. Наличие специального коннектора -диаметр 12 мм, высота 17 мм - на верхней поверхности для фиксации портативного вакуумного устройства типа Дрентэк. Для заправки нужно всего 300 мл воды. Универсальная ручка для переноски и фиксации к кровати пациента. Стерильная упаковка. Одноразовая. Способ применения. Предназначена для дренирования плевральной полости или средостения. Система может использоваться как при активном дренировании от различных источников разрежения, так и при пассивном дренировании под действием силы тяжести. Простое создание антирефлюксного механизма – камеры водяного замка. В систему перед использованием заливается 50 мл воды, соединительная трубка вводится на 2 см ниже уровня жидкости и фиксируется в этом положении. Небьющийся корпус гарантированно защищает от повреждений с нарушением герметичности системы и случайного выплескивания жидкости. Система снабжена ручкой для транспортировки и фиксации на кровати пациента. Не нуждается в специальном крепеже. Устойчива на полу благодаря большой площади нижней поверхности. Снабжена удлинительной линией с универсальным коннектором - «елочка». | штука | 20 | 27000 | 540000
36 | Сосудистый графт | Сосудистый протез тканый полиэстеровый с импрегнацией коллагеном. Тканая структура материала основывается на горизонтальноидущих нитях над и под основной вертикальноидущей линией нитей. Материал устойчивый к долговременной нагрузке на растяжение. Уровень порозности менее 5 мл/мин/кв.см при давлении 120 мм рт. ст. Отсутствие разволокнения стенки при рассечении. Обеспечение плавного кровотока и ламинарный поток от протеза к сосуду. Внутренний диаметр (мм): 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ; длина (см): 15. Разработаны для восстановительных операций замены дуги и грудного отдела аорты. Размер по заявке заказчика | штука | 2 | 238500 | 477000
37 | Устройство для доставки стентов при сложных случаях (извитые, кальцинированные, с аномальным отхождением артерии) | Специализированный, для обеспечения улучшенной поддержки проводникового катетера при проведении интервенционных процедур на коронарных и периферических артериях. Гидрофильное покрытие микрокатетера. Мягкий атравматичный кончик 6 мм Наличие двух рентгеноконтрастных маркеров на дистальном и проксимальном концах микрокатетера. Размеры: 6F с внутренним диаметром 0.057" (1.45 mm). 7F 0.063" (1.60 mm), 8F 0.072" (1.83 mm). направляющий сегмент 25 см и 6 F в лонг варианте направляющий сегмент 40 см . Катетер имеет платиновый иридиевый спиральный воротник .Эргономичный хаб на основании катетера. Длина катетера не менее 150 см для модификации длинный. Размеры по заявке получателя. | штука | 5 | 239500 | 1197500
38 | Удлинительный проводниковый катетер | Удлинительный проводниковый катетер используется для обеспечения дополнительной резервной поддержки и доступа к дистальным поражениям. Направляющие детали удлинённого катетера помогают доставлять коронарные стенты, баллоны и другие интервенционные устройства во время процедур ангиопластики, которые помогают восстановить кровоток через коронарные и периферические артерии. Материал маркера – платина иридий. Рабочая длина катетера не менее 150 см (в том числе проксимальная часть и входной порт 125 см, и дистальная часть катетера 25 см), Наружный слои дистального конца 21 см. с гидрофильным покрытием. Длина и расположение полос маркеров на катетере - 1 мм и 2 мм от дистального конца, длиной 3 мм. в виде лопатообразной на входе в порт. Коническая часть для проталкивания не менее 10 см. Материал на рампе - полимер на основе нейлона. Имеет гидрофильное покрытие с наконечником по =2 мм. Размер 6F-7F, стерильный, однократного применения. | штука | 5 | 120000 | 600000
39 | Диагностический стальной проводник длинный | Диагностический проводник стерильный, однократного применения, одно и/или двусторонний, длиной 150см, 175см, 180см, 220см, 260см с наличием прямых и J-изогнутых кончиков различной степени жесткости с радиусом J-загиба 1.5мм, 2мм, 3мм, 6мм и 15 мм. Проводник диагностический коронарный. Материал – нержавеющая сталь, PTFE-покрытие. Характеристики: нержавеющая сталь. PTFE-покрытие снаружи для обеспечения гидрофильности. Мягкий кончик прямой или J-изогнутый, J-загиб имеет различный радиус. Наличие мягкого кончика различной длины, диаметр: 0.018", 0.021", 0.025", 0.032", 0.035" и 0.038"(А). Длина: 125см, 150см, 175 см, 180 см, 260 см. Выбор проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем. Размеры по заявке Заказчика | штука | 50 | 9540 | 477000
40 | защитное покрытие: для проводов для ЭФИ и РЧА исследований | Покрытие защитное для эндоскопической камеры одноразовое, размером 15 см на 236 см. Покрытие сделано из полипропилена не менее 40 микрон медицинского класса, прозрачный, антистатический. Само покрытие находится в свернутом состоянии в жестком, пластиковом кольце белого цвета, которое держит форму "рукава". Излишки материала остаются внутри кольца – обеспечивает удобство в работе. На краю покрытия имеется одна клейкая полоска 20 см. Защитное покрытие упакован в герметичный пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги. Остаток этиленоксида после стерилизации не больше 10ug/m. Метод стерилизации: этиленоксидом. | штука | 150 | 2800 | 420000
41 | Возвратные электроды | Электрод пациента возвратный (двухсекционный) для аппарата Форстриад. Рассеивающий Rem-электрод с гидрогелем для взрослых. Электрод пациента возвратный (двухсекционный) для аппарата Форстриад | штука | 300 | 4350 | 1305000
Расходные материалы системы анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO
42 | Рекомбипластин 2Ж (реагент для ПВ и фиб.) - HemosIL RecombiPlas Tin 2G /Prothrombin Time Reagent из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики | Реагент для определения протромбинового времени (ПВ), МНО и расчетного фибриногена в человеческой цитратной плазме. Используется для оценки внешнего пути гемостаза и мониторинга ОАТ. В состав реагента входит рекомбинантный человеческий тканевой фактор, характеризующийся МИЧ ~ 1. Реагент стабилен на борту анализатора 4 дня. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 5 фл. по 20 мл реагента + 5 фл. по 20 мл разбавителя). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США Фасовка: 5 фл. по 20 мл реагента + 5 фл. по 20 мл разбавителя. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США). | упаковка | 12 | 102640 | 1231680
43 | СинтАСил (АЧТВ реагент) - HemosIL SynthASIL из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики | Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (АЧТВ) в человеческой цитратной плазме. Метод АЧТВ используется в качестве основного скринингового метода для оценки нарушений внутреннего пути свертывания и для мониторинга гепариновой антикоагулянтной терапии. Метод чувствителен к сниженным концентрациям факторов контактной фазы, факторов внутреннего и общего пути свертывания, антикоагуляционному действию гепарина и наличию ингибиторов, в частности волчаночно-подобных антикоагулянтов. Рекомендован к использованию для предоперационной скрининговой диагностики. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 мл хлорида кальция). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США Фасовка: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 мл хлорида кальция. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США). | упаковка | 20 | 45286 | 905720
44 | Фибриноген QFA - HemosIL Fibrinogen, QFA Thrombin из комплекта Aнализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики | Реагент для определения фибриногена по Клауссу в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит очищенный бычий тромбин в концентрации 100 ЕД/мл. Линейность метода составляет 35-1000 мг/дл. Реагент не чувствителен к прямым ингибиторам тромбина. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 5 мл реагента). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США Фасовка: 10 фл. по 5 мл реагента. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США). | упаковка | 10 | 225157 | 2251570
45 | Тромбиновое время - HemosIL Thrombin Time из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики | Реагент для определения тромбинового времени в человеческой цитратной плазме. Анализ обычно выполняется для диагностики наследственного дефицита или дефектов фибриногена, для исключения контаминации гепарином. Измеряется время образования сгустка в исследуемом образце при превращении фибриногена в фибрин после добавления в плазму очищенного бычьего тромбина.Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 4 фл. по 8 мл реагента + 1 фл. по 9 мл разбавителя). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США Фасовка: 4 фл. по 8 мл реагента + 1 фл. по 9 мл разбавителя. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США). | упаковка | 30 | 44852 | 1345560
46 | Калибровочная плазма - HemosIL Calibration plasma из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики | Калибратор универсальный. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C. Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | упаковка | 3 | 99051 | 297153
47 | Нормальный контроль - HemosIL Normal Control из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: определение ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, одиночных факторов, антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона нормальных значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | упаковка | 12 | 101005 | 1212060
48 | Низкий патологический контроль - HemosIL Low Abnormal Control из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона низких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | упаковка | 12 | 96606 | 1159272
49 | Высокий патологический контроль - HemosIL High Abnormal Control из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона высоких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | упаковка | 12 | 92583 | 1110996
50 | Разбавитель факторов - HemosIL Factor Diluent из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики | Разбавитель плазмы. Предназначен для разбавления плазмы при проведении исследований. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 100 мл). Температура хранения +15 +25 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | упаковка | 15 | 13986 | 209790
51 | Моющий раствор - HemosIL Cleaning Solution из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики | Очищающий раствор. Предназначен для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора входит: соляная кислота. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 500 мл). Температура хранения +15 +25 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | упаковка | 30 | 16424 | 492720
52 | Моющий агент - HemosIL Cleaning Agent из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики | Очищающий раствор. Предназначен для технического обслуживания лабораторного оборудования. В состав набора входит: гипохлорит натрия. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 80 мл). Температура хранения +15 +25 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | упаковка | 15 | 6993 | 104895
53 | Реагент для промывания - HemosIL из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro | Оптический референс. Предназначен для использования в качестве фона для оптических измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для деталей коагулометров. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в пластиковых канистрах объемом 4 литра. Температура хранения +15+25 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | упаковка | 73 | 92320 | 6739360
54 | Кюветы 2400 шт из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro | Измерительные ячейки. Предназначены для проведения исследований системы гемостаза на автоматических коагулометрах. Материал: оптически прозрачный пластик. Поставляется в картонных упаковках (6х100х4 =2400 шт.) | упаковка | 30 | 130961 | 3928830
55 | Д-Димер высокочувствительный - HemosIL D-Dimer HS, (уп.: 3 фл. по 2 мл + 3 фл. по 8 мл + 2 фл. по 1 мл) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro | Реагент для иммунохимического определения концентрации D-димера в человеческой цитратной плазме. Реагент имеет подтверждение FDA для исключения диагнозов ТГВ и ТЭЛА со 100% отрицательным прогностическим значением (ОПЗ). Используется для диагностики и исключения (совместно с общеклинической оценкой вероятности заболевания) венозные тромбоэмболии (тромбоз глубоких вен и ¶легочной эмболии). Для диагностики ДВС, а также для контроля длительности терапии оральными АК. Латексный реагент для определения Д-Димера представляет собой суспензию полистироловых латексных частиц, покрытых F(ab')2 фрагментами моноклональных антител, что позволяет более специфично определять Д-Димеры, исключая влияние таких эндогенных факторов, как ревматоидный фактор. Также, реакционный буфер, входяций в состав набора, содержит агенты, блокирующие антимышиные человеческие антитела (HAMA) с целью уменьшения их влияния на результат исследования. Пороговое значение Д-Димера = 230 нг/мл. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия.Фасовка: 3 фл. по 2 мл + 3 фл. по 8 мл + 2 фл. по 1 мл, (105 исследований). Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700), фирмы Instrumentation Laboratory (США). | упаковка | 20 | 315217 | 6304340
56 | Контроль Д-Димера – HemosIL Liquid, (уп.: 5 фл. по 1 мл + 5 фл. по 1 мл) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro | Контрольный материал предназначен для оценки воспроизводимости и точности методики определения д-димера на пограничных уровнях. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 5 фл. по 1 мл + 5 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | упаковка | 5 | 153703 | 768515
57 | Антитромбин жидкий - HemosIL, (уп.: 2 фл. по 2 мл реагента + 2 фл. по 2 мл субстрата) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro | Реагент для определения гепарин-кофакторной активности антитромбина с использованием Xa фактора в качестве фермента-мишени. Используется для предоперационного скрининга, диагностики наследственного дефицита антитромбина у пациентов, склонных к тромбоэмболии. Метод характеризуется широкой динейностью 10-150% активности. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: фотометрия с использованием хромогенного субстрата. Фасовка: 2 фл. по 2 мл реагента + 2 фл. по 2 мл субстрата, (64 исследования). Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700), фирмы Instrumentation Laboratory (США). | упаковка | 2 | 90628 | 181256
58 | Флакон с концентрированной системной жидкостью производства компании BioSystems S.A, Испания, объем 1 л, +15 +30 С | Флакон с концентрированной системной жидкостью, Bottle of concentrated system liquid (1 л) из комплекта Анализатор биохимический автоматический А 15 произвольного доступа (1х1000мл) +15 +30 С (BioSystems S.A., BioSystems S.A. (Испания)) (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ) | упаковка | 2 | 21188 | 42376
59 | Флакон с промывочным раствором производства компании BioSystems S.A, Испания, объем 1л, t +15 +30 С | Флакон с промывочным раствором, Bottle of washing solution (1 л) из комплекта Анализатор биохимический автоматический А 15 произвольного доступа (1х1000мл) +15 +30 С (BioSystems S.A., BioSystems S.A. (Испания)) (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ) | упаковка | 1 | 4593 | 4593
реагенты для анализаторов Access2, производства Beckman Coulter, США
60 | Тропонин I, реагент ACCESS hsTNI 2X50 DET | Тропонин I, реагент ACCESS hsTNI 2X50 DET | упаковка | 40 | 164731 | 6589240
61 | Тропонин I, калибраторы ACCESS hsTNI CALS S0-S6 | Тропонин I, калибраторы ACCESS hsTNI CALS S0-S6 | упаковка | 6 | 59170 | 355020
62 | Мешки для сбора отходов (для Access2) Access® Waste Bags | Уп. (20 шт) | упаковка | 10 | 86473 | 864730
63 | Субстрат Access® Substrate | Уп.(4х130 мл.) | упаковка | 18 | 234046 | 4212828
64 | Промывочный буфер "Wash Buffer II" (для Access) Access® Wash Buffer II | Уп.(4х1950 мл.) | упаковка | 80 | 72076 | 5766080
65 | Проверочный раствор Access® System Check Solution | Уп.(1х4.0мл ) | упаковка | 6 | 27638 | 165828
66 | Реакционные пробирки (16x98шт./упак.) (для Access)Access® Reaction Vessels | Уп.(16x98шт) | упаковка | 25 | 101425 | 2535625
67 | Чашечки для образцов 2 мл Access® Sample Cups 2 ml | Уп.(1000 шт.) | упаковка | 25 | 25373 | 634325
68 | КОНТРАД 70 CONTRAD 70 | Фл. (1л) | флакон | 1 | 54624 | 54624
69 | Цитранокс Access® Citranox | Канистра (1 галлон) | упаковка | 1 | 84491 | 84491
70 | Тиреотропный гормон, реагент (ACCESS TSH (3rd IS)) | Уп. (2х100) | упаковка | 2 | 167435 | 334870
71 | Тиреотропный гормон, калибраторы (ACCESS TSH (3rd IS) CALIBRATORS) | Тиреотропный гормон, калибраторы (ACCESS TSH (3rd IS) CALIBRATORS) | упаковка | 2 | 53139 | 106278
72 | Свободный тироксин Т4, реагент Access® Free T4 | Уп. (2х50) | упаковка | 2 | 95127 | 190254
73 | Свободный тироксин Т4, калибраторы Access® Free T4 Calibrators | Свободный тироксин Т4, калибраторы Access® Free T4 Calibrators | упаковка | 2 | 50065 | 100130
74 | Свободный трийодтиронин Т3, реагент Access® FREE T3 | Уп. (2х50) | упаковка | 2 | 95127 | 190254
75 | Свободный трийодтиронин Т3 , калибраторы Access® FREE T3 Calibrators | Свободный трийодтиронин Т3 , калибраторы Access® FREE T3 Calibrators | упаковка | 2 | 83873 | 167746
76 | Антитела к тиреоидной пероксидазе, реагент Access® TPO Antibody | Уп. (2х50) | упаковка | 2 | 213456 | 426912
77 | Антитела к тиреоидной пероксидазе, калибраторы Access® TPO Antibody Calibrators | Антитела к тиреоидной пероксидазе, калибраторы Access® TPO Antibody Calibrators | упаковка | 2 | 146279 | 292558
78 | Ферритин, реагент Access® Ferritin | Ферритин, реагент Access® Ferritin | упаковка | 1 | 104417 | 104417
79 | Ферритин, калибраторы Access® Ferritin Calibrators | Ферритин, калибраторы Access® Ferritin Calibrators | упаковка | 1 | 59170 | 59170
80 | Access Procalcitonin (PCT) Reagent 2X50 DET | Access Procalcitonin (PCT) Reagent 2X50 DET | упаковка | 10 | 487965 | 4879650
81 | Access Procalcitonin (PCT) Calibrator KIT | Access Procalcitonin (PCT) Calibrator KIT | упаковка | 1 | 228234 | 228234
Анализатор Finecare FIA Meter Plus
82 | Быстрый количественный тест на NT-proBNP | Быстрый количественный тест на NT-proBNP. Кол-во в упаковке не менее 25 (шт) | упаковка | 5 | 72500 | 362500
83 | Контрольный раствор на NT-proBNP: (3 уровня) | Контрольный раствор на NT-proBNP: (3 уровня). Кол-во в упаковке не менее 3 (шт) | упаковка | 4 | 24000 | 96000
84 | Быстрый количественный тест на прокальцитонин (PCT) | Быстрый количественный тест на прокальцитонин (PCT). Кол-во в упаковке не менее 25 (шт) | упаковка | 4 | 66500 | 266000
85 | Контрольный раствор на прокальцитонин (PCT): (3 уровня) | Контрольный раствор на прокальцитонин (PCT): (3 уровня). Кол-во в упаковке не менее 3 (шт) | упаковка | 4 | 20000 | 80000
86 | Быстрый количественный тест на кардиологический Тропонин I (cTn I) | Быстрый количественный тест на кардиологический Тропонин I (cTn I). Кол-во в упаковке не менее 25 (шт) | упаковка | 40 | 72500 | 2900000
87 | Контрольный раствор на кардиологический тропонин I (cTn I): (3 уровня) | Контрольный раствор на кардиологический тропонин I (cTn I): (3 уровня). Кол-во в упаковке не менее 3 (шт) | упаковка | 1 | 23000 | 23000
1. Потенциальные поставщики, представившие ценовое предложение в установленные сроки:
№ п/п | Наименование потенциального поставщика | Местонахождение потенциального поставщика | Дата и время представления ценового предложения |  | При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков
1 | ТОО "Glebus Medical" | г.Алматы, ул. Ратушного 64А | 16.02.2023г. 12:00
2 | ТОО "Biomedica" | г.Алматы, пр. Абая, д. 130, кв.94 | 16.02.2023г. 14:23 |  | Акмалов Р.Т.
3 | ТОО "Med Co" | г.Алматы, ул. Маркова 22/37, угол ул. Пирогова, офис 303 | 16.02.2023г. 14:58
4 | ТОО "TND" | г.Алматы, Нур-Алатау, ул. Еркегали | 17.02.2023г. 10:00
5 | ТОО "Medical Supply Management" | г.Шымкент, ул. Байтулы баба 12А | 17.02.2023г. 10:23
6 | ТОО "ШерКомСервис" | г.Алматы, пр. Райымбек, д.348/4, офис 513 | 17.02.2023г. 10:28
7 | ТОО "Satcor" | г.Алматы, ул. Радлова 65, н.п.12 | 17.02.2023г. 12:24 |  | Есенеев А.
8 | ТОО "SM Global.kz" | г.Алматы, мкр. Коктем-2, д.2, кв.38 | 17.02.2023г. 13:54
9 | ТОО "ЛОКАЛ ФАРМ" | г.Астана, пр. Сарыарка, 31/2, ВП-32, 11 этаж | 17.02.2023г. 15:30
10 | ТОО "MST Synergy" | г.Алматы, ул.Бекхожина 15А, офис 8 | 17.02.2023г. 16:22
11 | ТОО "ABMG Expert" | г. Алматы, мкр. Болашак 25 | 20.02.2023г. 08:28
12 | ТОО "Аминамед" | г.Алматы, пр. Гагарина 238Б, нп. 40 | 20.02.2023г. 08:34
13 | ИП "BS-Pharm" | г.Алматы, мкр. Акбулак, ул. Сейдолла Байтереков, 93, кв.41 | 20.02.2023г. 08:50
14 | ТОО "Segyz Group" | г.Алматы, ул. Акселеу Сейдимбек, д.100, б н.п., 84 | 20.02.2023г. 08:55 |  | Бекіш Ж.Ж.
2. Наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии ценовых предложений:
№ лота | Наименование поставщика | Цена поданной заявки | Cоответствие заявки | Торговое наименование | Победитель или причина несоответствия
1 | ТОО "TND" | 6833500 | да | шприц 190 мл ZY6322 | п.139 | ТОО "TND"
2 | ТОО "TND" | 6789000 | да | трубка соединительная с Т-коннектором | п.139 | ТОО "TND"
3 | ТОО "Segyz Group" | 574000 | да | Electrophysiology Cable | п.139 | ТОО "Segyz Group"
4 | ТОО "Medical Supply Management" | 612000 | да | Tegaderm | п.139 | ТОО "Аминамед"
| ТОО "Аминамед" | 608600 | да | Tegaderm
5 | ТОО "ABMG Expert" | 60000 | да | ЭКГ электроды для взрослых | п.139 | ТОО "ABMG Expert"
| ИП "BS-Pharm" | 1722000 | да | ЭКГ электроды для взрослых
6 | ТОО "Medical Supply Management" | 670000 | да | Medipore+Pad | п.139 | ТОО "Аминамед"
| ТОО "ШерКомСервис" | 448000 | да | Safefix Sterile
| ТОО "Аминамед" | 445000 | да | Medipore+Pad
7 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
8 | ТОО "Glebus Medical" | 939750 | да | multiFiltrate Kits 8 CVVHDF 100 | п.139 | ТОО "Glebus Medical"
9 | ТОО "Glebus Medical" | 6300 | да | Filtrate bag 10L | п.139 | ТОО "Glebus Medical"
10 | ТОО "Glebus Medical" | 3750000 | да | МультиЛак 2 ммоль/л калия | п.139 | ТОО "Glebus Medical"
11 | ТОО "Med Co" | 2300000 | да | Inlexa 3 DR-T | п.139 | ТОО "Med Co"
12 | ТОО "Biomedica" | 6601000 | да | Измерительные картриджи: Картридж MCART LAC 750 TEST RP500 MCART LAC 750 TEST | п.139 | ТОО "Biomedica"
13 | ТОО "Biomedica" | 2562000 | да | Картриджи для промывки: Картридж WASH/Waste (4 шт в наборе) WASH/WASTE KIT 4 CARTRIDGES | п.139 | ТОО "Biomedica"
14 | ТОО "Biomedica" | 101610 | да | Бумага для принтера термическая (Paper Thermal Printer) | п.139 | ТОО "Biomedica"
15 | ТОО "Biomedica" | 309240 | да | Контрольные растворы: Контроль Rapid QC Complete уровень 1 (30 ампул) Rapid QC Complete 1 (30 Ampullen); | п.139 | ТОО "Biomedica"
16 | ТОО "Biomedica" | 309240 | да | Контрольные растворы: Контроль Rapid QC Complete уровень 2 (30 ампул) Rapid QC Complete 2 (30 Ampullen) | п.139 | ТОО "Biomedica"
17 | ТОО "Biomedica" | 309240 | да | Контрольные растворы: Контроль Rapid QC Complete уровень 3 (30 ампул) Rapid QC Complete 3 (30 Ampullen) | п.139 | ТОО "Biomedica"
18 | ТОО "Biomedica" | 115700 | да | Адаптер: Адаптер для ампул 100 шт | п.139 | ТОО "Biomedica"
19 | ТОО "Biomedica" | 810000 | да | Гепаринизированные шприцы для анализа газов крови 2мл, №50 | п.139 | ТОО "Biomedica"
20 | ТОО "Biomedica" | 465098 | да | mini SLD (500) 500 | п.139 | ТОО "Biomedica"
21 | ТОО "Biomedica" | 113100 | да | Набор чашек для плазмы 3.5 мл, уп(3.5 млx 1000 шт) | п.139 | ТОО "Biomedica"
22 | ТОО "Biomedica" | 660000 | да | Control Plasma N 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma N 10 x на 1 мл) | п.139 | ТОО "Biomedica"
23 | ТОО "Biomedica" | 802704 | да | Control Plasma P 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma P 10 x на 1 мл) | п.139 | ТОО "Biomedica"
24 | ТОО "Biomedica" | 2253600 | да | Реагент для определения Thromborel S 10 x 10 мл | п.139 | ТОО "Biomedica"
25 | ТОО "Biomedica" | 471180 | да | Калибратор PT-Multi calibrator 6 x на 1 мл | п.139 | ТОО "Biomedica"
26 | ТОО "Biomedica" | 2100480 | да | Реагент для определения Actin FS 10 x 10 мл | п.139 | ТОО "Biomedica"
27 | ТОО "Biomedica" | 107680 | да | Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл | п.139 | ТОО "Biomedica"
28 | ТОО "Biomedica" | 942768 | да | Реагент для определения Test Thrombin 10 x на 5 мл 500 | п.139 | ТОО "Biomedica"
29 | ТОО "Biomedica" | 2373600 | да | Реагент для определения Тромбина 100 I. U. 10 x на 5 мл 1000 тестов | п.139 | ТОО "Biomedica"
30 | ТОО "Biomedica" | 223450 | да | Буфер Оурена вероналовый, уп.(10 x 15мл) | п.139 | ТОО "Biomedica"
31 | ТОО "Biomedica" | 287840 | да | Standard Human Plasma (SHP) (10 x 1 мл) | п.139 | ТОО "Biomedica"
32 | ТОО "Biomedica" | 6637600 | да | Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER 1 набор 300 - большой | п.139 | ТОО "Biomedica"
33 | ТОО "Biomedica" | 898000 | да | INNOVANCE D-DIMER Control 2 x 5 x 1 ml (Level normal and pathologic) (Контроль INNOVANCE D-DIMER 2 x 5 x 1 мл. Норма и Патология) | п.139 | ТОО "Biomedica"
34 | ТОО "Biomedica" | 71312 | да | Раствор INNOVANCE D-Dimer разведенный 10 x 5 мл | п.139 | ТОО "Biomedica"
35 | ТОО "SM Global.kz" | 518260 | да | Drentech Mobile RedLine | п.139 | ТОО "SM Global.kz"
36 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
37 | ТОО "MST Synergy" | 1197500 | да | Guidezilla | п.139 | ТОО "MST Synergy"
38 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
39 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
40 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
41 | ТОО "Medical Supply Management" | 1020000 | да | Polyhesive II | п.139 | ТОО "Medical Supply Management"
42 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
43 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
44 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
45 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
46 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
47 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
48 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
49 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
50 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
51 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
52 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
53 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
54 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
55 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
56 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
57 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
58 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
59 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
60 | ТОО "Satcor" | 6588800 | да | Тропонин I, реагент ACCESS hsTNI 2X50 DET | п.139 | ТОО "Satcor"
61 | ТОО "Satcor" | 354990 | да | Тропонин I, калибраторы ACCESS hsTNI CALS S0-S6 | п.139 | ТОО "Satcor"
62 | ТОО "Satcor" | 864650 | да | Мешки для сбора отходов (для Access2) Access® Waste Bags | п.139 | ТОО "Satcor"
63 | ТОО "Satcor" | 4212720 | да | Субстрат Access® Substrate | п.139 | ТОО "Satcor"
64 | ТОО "Satcor" | 5765600 | да | Промывочный буфер "Wash Buffer II" (для Access) Access® Wash Buffer II | п.139 | ТОО "Satcor"
65 | ТОО "Satcor" | 165780 | да | Проверочный раствор Access® System Check Solution | п.139 | ТОО "Satcor"
66 | ТОО "Satcor" | 2535500 | да | Реакционные пробирки (16x98шт./упак.) (для Access)Access® Reaction Vessels | п.139 | ТОО "Satcor"
67 | ТОО "Satcor" | 634125 | да | Чашечки для образцов 2 мл Access® Sample Cups 2 ml | п.139 | ТОО "Satcor"
68 | ТОО "Satcor" | 54620 | да | КОНТРАД 70 CONTRAD 70 | п.139 | ТОО "Satcor"
69 | ТОО "Satcor" | 84485 | да | Цитранокс Access® Citranox | п.139 | ТОО "Satcor"
70 | ТОО "Satcor" | 334860 | да | Тиреотропный гормон, реагент (ACCESS TSH (3rd IS)) | п.139 | ТОО "Satcor"
71 | ТОО "Satcor" | 106260 | да | Тиреотропный гормон, калибраторы (ACCESS TSH (3rd IS) CALIBRATORS) | п.139 | ТОО "Satcor"
72 | ТОО "Satcor" | 190240 | да | Свободный тироксин Т4, реагент Access® Free T4 | п.139 | ТОО "Satcor"
73 | ТОО "Satcor" | 100120 | да | Свободный тироксин Т4, калибраторы Access® Free T4 Calibrators | п.139 | ТОО "Satcor"
74 | ТОО "Satcor" | 190240 | да | Свободный трийодтиронин Т3, реагент Access® FREE T3 | п.139 | ТОО "Satcor"
75 | ТОО "Satcor" | 167730 | да | Свободный трийодтиронин Т3 , калибраторы Access® FREE T3 Calibrators | п.139 | ТОО "Satcor"
76 | ТОО "Satcor" | 426900 | да | Антитела к тиреоидной пероксидазе, реагент Access® TPO Antibody | п.139 | ТОО "Satcor"
77 | ТОО "Satcor" | 292540 | да | Антитела к тиреоидной пероксидазе, калибраторы Access® TPO Antibody Calibrators | п.139 | ТОО "Satcor"
78 | ТОО "Satcor" | 104410 | да | Ферритин, реагент Access® Ferritin | п.139 | ТОО "Satcor"
79 | ТОО "Satcor" | 59165 | да | Ферритин, калибраторы Access® Ferritin Calibrators | п.139 | ТОО "Satcor"
80 | ТОО "Satcor" | 4879550 | да | Access Procalcitonin (PCT) Reagent 2X50 DET | п.139 | ТОО "Satcor"
81 | ТОО "Satcor" | 228230 | да | Access Procalcitonin (PCT) Calibrator KIT | п.139 | ТОО "Satcor"
82 | ТОО "ЛОКАЛ ФАРМ" | 362500 | да | Быстрый количественный тест на NT-proBNP | п.139 | ТОО "ЛОКАЛ ФАРМ"
83 | ТОО "ЛОКАЛ ФАРМ" | 96000 | да | Контрольный раствор на NT-proBNP: (3 уровня) | п.139 | ТОО "ЛОКАЛ ФАРМ"
84 | ТОО "ЛОКАЛ ФАРМ" | 266000 | да | Быстрый количественный тест на прокальцитонин (PCT) | п.139 | ТОО "ЛОКАЛ ФАРМ"
85 | ТОО "ЛОКАЛ ФАРМ" | 80000 | да | Контрольный раствор на прокальцитонин (PCT): (3 уровня) | п.139 | ТОО "ЛОКАЛ ФАРМ"
86 | ТОО "ЛОКАЛ ФАРМ" | 2900000 | да | Быстрый количественный тест на кардиологический Тропонин I (cTn I) | п.139 | ТОО "ЛОКАЛ ФАРМ"
87 | ТОО "ЛОКАЛ ФАРМ" | 92000 | да | Контрольный раствор на кардиологический тропонин I (cTn I): (3 уровня) | п.139 | ТОО "ЛОКАЛ ФАРМ"
3.Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым будет заключен договор и цена договора согласно представленному ценовому предложению:
№ п/п | Наименование потенциального поставщика | Место нахождение потенциального поставщика | Сумма договора, в тенге
1 | ТОО "Glebus Medical" | г.Алматы, ул. Ратушного 64А | 4696050
2 | ТОО "Biomedica" | г.Алматы, пр. Абая, д. 130, кв.94 | 22925442
3 | ТОО "Med Co" | г.Алматы, ул. Маркова 22/37, угол ул. Пирогова, офис 303 | 2300000
4 | ТОО "TND" | г.Алматы, Нур-Алатау, ул. Еркегали | 13622500
5 | ТОО "Medical Supply Management" | г.Шымкент, ул. Байтулы баба 12А | 1020000
6 | ТОО "Satcor" | г.Алматы, ул. Радлова 65, н.п.12 | 28341515
7 | ТОО "SM Global.kz" | г.Алматы, мкр. Коктем-2, д.2, кв.38 | 518260
8 | ТОО "ЛОКАЛ ФАРМ" | г.Астана, пр. Сарыарка, 31/2, ВП-32, 11 этаж | 3796500
9 | ТОО "MST Synergy" | г.Алматы, ул.Бекхожина 15А, офис 8 | 1197500
10 | ТОО "ABMG Expert" | г. Алматы, мкр. Болашак 25 | 60000
11 | ТОО "Аминамед" | г.Алматы, пр. Гагарина 238Б, нп. 40 | 1053600
12 | ТОО "Segyz Group" | г.Алматы, ул. Акселеу Сейдимбек, д.100, б н.п., 84 | 574000
И.о. Директора Абенова А.Т.
Начальник отдела государственных закупок Жапарқұл С.Ә.