## Лист1
Протокол об утверждении итогов по закупкам лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 2020 год способом запроса ценовых предложений – №П-2 Отдел государственных закупок 22 января 2020г. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской кардиологический центр» Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г.Алматы, ул. Толе би, 93 провел закуп способом запроса ценовых предложений.
№ лота | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | CELLPACK 20 л CELLPACK 20 l (SYSMEX Europe GmbH , Germany, ГЕРМАНИЯ ) | изотонический разбовитель CELLPACK объем 20 литров. Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов | упаковка | 25 | 35946 | 898650
2 | Stromatolyser-WH 3 х 500 мл +2 +35 C Stromatolyser-WH, 500 ml x 3 (Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ ) | готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лифоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. Объем 3х500 мл. | упаковка | 12 | 103525 | 1242300
3 | Cellclean (очищающий раствор Cellclean) | сellclean (очищающий раствор Cellclean) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN- 450, XN- 550 +1 +30 C Cellclean, 50 ml | упаковка | 12 | 34168 | 410016
4 | чековая лента 57х30*12 | чековая лента 57х30*12 | штука | 1 | 529 | 529
5 | EIGHTCHECK-3WP H 1.5 мл +2 +8 C EIGHTCHECK-3WPH 1,5 ml | контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. Объем 1,5 мл. | флакон | 24 | 10580 | 253920
6 | EIGHTCHECK-3WP L 1.5 мл +2 +8С EIGHTCHECK-L | контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. Объем 1,5 мл. | флакон | 24 | 10580 | 253920
7 | EIGHTCHECK-3WP N 1.5 мл +2 +8 С EIGHTCHECK-3WP-N; 1.5 ML x 1 via | контрольная кровь (нормальный уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. Объем 1,5 мл. | флакон | 24 | 10580 | 253920
8 | Тест-полоски URiSCAN 11 srtip из комплекта Анализатор мочи Uriscan optima (100 тестов) +2 +30 С URiSCAN 11 srtip 100шт/уп (YD Diagnostics Corporation | Тест-полоски URiSCAN 11 для проведения биохимических исследований мочи по 11 параметрам (кровь, билирубин, уробилиноген, кетоны, белок, нитриты, глюкоза, pH, S/G, лейкоциты, аскорбиновая кислота) на полуавтоматическом анализаторе мочи Uriscan optima, поставляется в тубе (100 шт/уп) упакованной в картонную коробку, температура хранения +2 +30 С | упаковка | 10 | 13100 | 131000
9 | URiTROL 1,2,3 (контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3) 3фл/уп t +2 + 8 C URiTROL Level I,II,III (YD Diagnostics Corporation, КОРЕЯ ) | URiTROL 1,2,3 (контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3) служит для обеспечения надежности и точности результатов полосок URiSCAN 11 и работы анализатора Uriscan optima, поставляется в картонной коробке (3фл/уп), температура хранения +2 + 8 C | упаковка | 1 | 9296 | 9296
10 | редипластин – HemosIL (реагент для определения ПВ, 20 мл.) | редипластин – HemosIL (реагент для определения ПВ, 20 мл.) из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS | штука | 25 | 65541 | 1638525
11 | СинтАСил (АЧТВ реагент) - HemosIL SynthASIL из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACLELITE/ACL ELITE PRO | Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (АЧТВ) в человеческой цитратной плазме. Метод АЧТВ используется в качестве основного скринингового метода для оценки нарушений внутреннего пути свертывания и для мониторинга гепариновой антикоагулянтной терапии. Метод чувствителен к сниженным концентрациям факторов контактной фазы, факторов внутреннего и общего пути свертывания, антикоагуляционному действию гепарина и наличию ингибиторов, в частности волчаночно-подобных антикоагулянтов. Рекомендован к использованию для предоперационной скрининговой диагностики. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 мл хлорида кальция). Температура хранения +2 +8 C | упаковка | 25 | 31159 | 778975
12 | фибриноген QFA - HemosIL Fibrinogen, QFA Thrombin из комплекта анализатор автоматический коагулометри-ческий для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL EL | реагент для определения фибриногена по Клауссу в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит очищенный бычий тромбин в концентрации 100 ЕД/мл. Линейность метода составляет 35-1000 мг/дл. Реагент не чувствителен к прямым ингибиторам тромбина. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Набор рассчитан для проведения 840 исследований, фасовка: (уп.: 10 фл. по 5 мл), стабильность вскрытого флакона на борту 7 дней. Температура хранения +2+8. | штука | 25 | 154920 | 3873000
13 | Тромбиновое время - HemosIL Thrombin Time из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO | Реагент для определения тромбинового времени в человеческой цитратной плазме. Анализ обычно выполняется для диагностики наследственного дефицита или дефектов фибриногена, для исключения контаминации гепарином. Измеряется время образования сгустка в исследуемом образце при превращении фибриногена в фибрин после добавления в плазму очищенного бычьего тромбина.Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 4 фл. по 8 мл реагента + 1 фл. по 9 мл разбавителя). Температура хранения +2 +8 C . | упаковка | 120 | 30861 | 3703320
14 | Калибровочная плазма - HemosIL Calibration plasma из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELI | Калибратор универсальный. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C. | упаковка | 2 | 68152 | 136304
15 | Нормальный контроль -HemosIL Normal Control из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PR | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: определение ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, одиночных факторов, антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона нормальных значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C. | упаковка | 15 | 69497 | 1042455
16 | Низкий патологический контроль- HemosIL Low Abnormal Control из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL EL | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона низких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . | упаковка | 15 | 66470 | 997050
17 | высокий патологический контроль-HemosIL High Abnormal Control из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона высоких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C | упаковка | 15 | 63702 | 955530
18 | Моющий раствор - HemosIL Cleaning Solution 1х500мл +15 +25 C CLEANING SOLUTION 500ml (Instrumentation Laboratory Co., США ) | Очищающий раствор. Предназначен для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора входит: соляная кислота. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 500 мл). Температура хранения +15 +25 C | упаковка | 60 | 11301 | 678060
19 | Моющий агент - HemosIL CLEANING AGENT (80 мл)+15 +25 C Critical Care/HemosIL CLEANING AGENT80 (Instrumentation Laboratory Co., США ) | Очищающий раствор. Предназначен для технического обслуживания лабораторного оборудования. В состав набора входит: гипохлорит натрия. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 80 мл). Температура хранения +15 +25 C . | упаковка | 30 | 4812 | 144360
20 | кюветы 2400 шт из комплекта Анализатор газов крови, электролитов и метаболитов GEM Premier 5000 | кюветы 2400 шт из комплекта Анализатор газов крови, электролитов и метаболитов GEM Premier 5000 | упаковка | 58 | 90108 | 5226264
21 | Промывочный раствор - HemosIL Rinse Solution раствор для промывки системы между измерениями +15 +25 C HEMOSIL RINSE SOLUTION 1x4L | Оптический референс. Предназначен для использования в качестве фона для оптических измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для деталей коагулометров. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в пластиковых канистрах объемом 4 литра. Температура хранения +15+25 C | штука | 80 | 63521 | 5081680
22 | Д-Димер Высокочувствительный - HemosIL D-Dimer HS. из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP 700 LAS | Д-Димер Высокочувствительный - HemosIL D-Dimer HS. из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP 700 LAS в комплекте с реагентами и принадлежностями (3х2мл, 3х8мл, 2х1мл) +2 +8 С | штука | 24 | 216886 | 5205264
23 | HemosIL D-Dimer Controls (Liquid) - Контроль D-димера, жидкий, (уп.: 5 фл. по 1 мл + 5 фл. по 1 мл) из комплекта Анализатор автоматический коагуломет | HemosIL D-Dimer Controls (Liquid) - Контроль D-димера, жидкий, (уп.: 5 фл. по 1 мл + 5 фл. по 1 мл) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP,модификации: ACLTOP350 CTS, ACLTOP550 CTS, ACLTOP 750, ACLTOP750 CTS, ACLTOP750 LAS +2 +8 С (Biokit S.A., ИСПАНИЯ ) | штука | 5 | 105756 | 528780
24 | Разбавитель факторов - HemosIL Factor Diluent из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE | Разбавитель плазмы. Предназначен для разбавления плазмы при проведении исследований. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 100 мл). Температура хранения +15 +25 C . | упаковка | 36 | 9624 | 346464
25 | Антитромбин жидкий - HemosIL Liquid Antithrombin из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELIT | Антитромбин жидкий - HemosIL Liquid Antithrombin из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO ,(4х2 мл) t +2+8C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | штука | 1 | 62357 | 62357
26 | набор реагентов «RPR-Carbon-DAC» для обнаружения сифилиса методом агглютинации с RPR-кардиолипиновым антигеном. | эффект прозоны не наблюдается до титра 1/128. Диагностическая чувствительность: 100 %. Диагностическая специфичность: 100 %. 1000 определении | набор | 20 | 20000 | 400000
27 | эозин по Лейшману 1л | эозин по Лейшману 1л | литр | 6 | 1500 | 9000
28 | азур-Эозин по Романовскому с буфером (разв 1:20) 1л. | азур-Эозин по Романовскому с буфером (разв 1:20) 1л. | штука | 6 | 2200 | 13200
29 | масло иммерсионное 100гр | масло иммерсионное 100гр | флакон | 3 | 700 | 2100
30 | азотная кислота ЧДА | азотная кислота ЧДА - бесцветная или слегка желтоватая прозрачная жидкость. Химическая формула: HNO3. Азотная кислота ЧДА используется в качестве сырья для производства удобрений: калийной селитры, натриевой селитры, аммиачной селитры, в качестве нитрующего реагента при производстве взрывчатых веществ, как окисляющий агент двухкомпонентного ракетного топлива, в качестве реагента при нитрозном способе получения серной кислоты, с целью создания нитроцеллюлозы, для получения ароматических нитросоединений - красителей, фармакологических препаратов и иных соединений, использующихся в органическом синтезе. 1 литр | кг | 1 | 10000 | 10000
31 | стекло покровное 20*20 мм №100 | стекло покровное 20*20 мм №100 | штука | 10 | 500 | 5000
32 | наконечник голубой 1000мкл в упаковке 500шт | наконечник голубой 1000мкл в упаковке 500шт, Гилсон | упаковка | 40 | 2000 | 80000
33 | наконечник желтый 200мкл в упаковке 1000шт. | наконечник желтый 200мкл в упаковке 1000шт. | упаковка | 40 | 1500 | 60000
34 | Наконечники, 5 мл, (500 мкл-5 мл), длина 147 мм, бесцветные | Наконечники Ленпипет, 5 мл, (500 мкл-5 мл), длина 147 мм, бесцветные | упаковка | 10 | 2000 | 20000
35 | уксусная кислота ледяная | уксусная ледяная 99%. Кислота уксусная ледяная 99,8%. Уксусная кислота (этановая кислота) применяется в пищевой промышленности, при изготовлении приправ, маринадов, консервов, столового уксуса, уксусной эссенции, в фармацевтике, в производстве лекарственных средств (аспирин, фенацетин); в парфюмерии, как сырье в производстве уксусного ангидрида, ацетилхлорида, монохлоруксусной кислоты, ацетатов, красителей, инсектицидов, как растворитель лаков, коагулянт латекса, как ацетилирующий агент в органическом синтезе, соли уксусной кислоты (Fe, Al, Cr и др.) - протравы при крашении и др. | литр | 1 | 3000 | 3000
36 | пробирка Eppendorf объем 1,5мл №500 | пробирка Eppendorf объем 1,0мл №1000 | упаковка | 5 | 1700 | 8500
37 | пробирка Eppendorf объем 1,5мл №500 | пробирка Eppendorf объем 1,0мл №1000 | упаковка | 5 | 1700 | 8500
38 | экспресс тест-для определения скрытой крови в кале | Этот тест предназначен для использования в диагностике желудочно-кишечного кровотечения. Кровь в кале свидетельствует о внутренних кровотечениях, связанных с переизбытком патологических состояниями желудочно-кишечного тракта, как рак толстой кишки, язвы, полипы, колит, воспаление дивертикулита и трещины. Данный иммунохроматографический анализ является намного более чувствительным и точным, чем традиционный анализ Guaciac, и его легче выполнить. Кроме того, этот тест не требует диетических ограничний до проведения анализа. На поверхности высокочувствительного тест -планшета FOB имеются маркировки Т и С, что означают "Контрольная полоска" и "Тестовая полоска" соответственно. Обе "Контрольная полоска" и "Тестовая полоска" не видны в окошке планшета до внесения образца. "Контрольная полоска" используется для процедурного контроля. Контрольная полоска всегда должна появиться, если тест-процедура выполняется и тестовые реагенты контрольной линии работают должным образом, независимо от наличия гемоглобина человека в образцах. Красная "Т" полоска появится в окошке планшета если достаточно гемоглобина в образце, и полоска не появится, если гемоглобин отсутствует. Чувствительность теста составляет 50нг (Hb)/мл буфера или 2,5 мкг (Hb)/г кала. Срок хранения 12 месяца. Температура хранения 2-30 градусов С | набор | 1 | 26000 | 26000
39 | безопасный ланцет для одноразового использования | цветовая маркировка: голубой - Диаметр иглы: 0,600-0,673мм - Защита медицинского персонала от случайных повреждений кожных покровов - Срок годности: 5 лет - Условия хранения и транспортировки: температура: 0°C~40°C, влажность: 0%~80%.окровов - Срок годности: 5 лет - Условия хранения и транспортировки: температура: 0°C~40°C, влажность: 0%~80%. | штука | 5000 | 25 | 125000
40 | Реагенты для определения агрегации тромбоцитов | Ристоцетин 10 x 0.5 мл, Коллаген 2 x 1.0 мл, Аденозин дифосфат (АДФ) 2 x 1.0 мл | набор | 1 | 50000 | 50000
41 | одноразовая рулонная простынь | Простыня с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размером 80см х 140см, плотность 40гр/м.кв | руллон | 5 | 100 | 500
42 | Цоликлон Анти-А | Цоликлон Анти-А во флаконе по 10,0 мл №10. Определение группы крови человека по системе АВО. | флакон | 40 | 500 | 20000
43 | Цоликлон Анти-В | Цоликлон Анти-В во флаконе по 10,0 мл №10. Определение группы крови человека по системе АВО. | флакон | 40 | 500 | 20000
44 | Цоликлон Анти-АВ | Цоликлон Анти-АВ (бесцветный) во флаконе по 5мл №10. Определение группы крови человека по системе АВО. | флакон | 80 | 500 | 40000
45 | Цоликлон Анти-D Супер | ЦОЛИКЛОН АНТИ-D СУПЕР Антитела диагностические моноклональные для определения резус - принадлежности крови человека (Анти-Rh0(D) IgM). ЭРИТРОТЕСТ™- Цоликлон Анти-D Супер, во флаконе по 5,0 мл №20. | флакон | 100 | 1000 | 100000
46 | шапочка-берет | шапочка берет голубая - материал из которого изготовлены шапочки, обладает хорошей воздухопроницаемостью, "дышит". Шапочка клип-берет из нетканого материала нестерильная одноразового применения | штука | 500 | 15 | 7500
47 | маска на завязках хирургическая 3-х слойная | маска на завязках хирургическая 3-х слойная | штука | 1000 | 15 | 15000
48 | силденафил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг | таблетка | 360 | 933.87 | 336193.2
49 | фамотидин | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 20 мл | флакон | 2500 | 500 | 1250000
50 | Атропина сульфат | раствор для инъекций 1мг/мл | ампула | 3000 | 14.45 | 43350
51 | Дигоксин | раствор для инъекций 0,25 мг/мл | ампула | 2500 | 24.4 | 61000
52 | Дигоксин | таблетки 0,25 мг | таблетка | 1000 | 2.47 | 2470
53 | Фенилэфрин | раствор для инъекций 1% 1мл | ампула | 1000 | 38.47 | 38470
54 | Ацетазоламид | таблетки 250 мг | таблетка | 720 | 30.89 | 22240.8
55 | Верапамил | таблетки 40 мг | таблетка | 1000 | 9.21 | 9210
56 | Йогексол | раствор для инъекций 350 мг йода/мл по 50 мл | ампула | 1000 | 4704.54 | 4704540
57 | Йогексол | раствор для инъекций 350 мг йода/мл по 100 мл | ампула | 500 | 8877.55 | 4438775
58 | натрия оксибат | раствор для инъекций 200мг/мл 10мл | ампула | 200 | 137.52 | 27504
59 | диазепам | раствор для внутримышечного и внутривенного применения 5мг/мл 2мл | ампула | 1000 | 84.72 | 84720
60 | морфин | раствор для инъекций 1% 1мл | ампула | 100 | 85.82 | 8582
61 | фентанил | раствор для инъекций 0,005% 2мл | ампула | 3000 | 95.65 | 286950
62 | тримеперидин | раствор для инъекций 2% 1мл | ампула | 1000 | 119.75 | 119750
1. Потенциальные поставщики, представившие ценовое предложение в установленные сроки:
№ п/п | Наименование потенциального поставщика | Местонахождение потенциального поставщика | Дата и время представления ценового предложения |  | При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков
1 | ТОО "Мерусар и К" | г.Павлодар, ул. Чайковского 5 | 08:45 16.01.2020г.
2 | ТОО "Anirise" | г.Алматы, ул. Парижской Коммуны, д.46 | 12:38 16.01.2020г.
3 | ТОО "Алма-Мед" | г.Алматы, ул. Пятницкого, 52 | 09:38 20.01.2020г.
4 | ТОО "КФК "Медсервис Плюс | г.Алматы, ул. Маметовой, 54 | 14:10 20.01.2020г.
5 | ТОО "Inkar" | г.Алматы, ул. Маметовой, 67 | 14:33 20.01.2020г.
6 | ТОО "AG Medical Company" | г.Алматы, ул. Пятницкого, 79А | 14:36 20.01.2020г.
7 | ТОО "ЭМИТИ Интернешнл" | г.Алматы, ул. Муратбаева 23/1 | 15:12 20.01.2020г.
8 | ТОО "KAZMEDTRADE" | г.Алматы, ул. Алгабасская 2А | 15:27 20.01.2020г.
9 | ТОО "L-Фарма" | Алматинская область, Илийский р-н, п.Боралдай, Промышленная зона, 71 разъезд, Сооружение 60А | 15:50 20.01.2020г.
10 | ТОО "НПФ "Медилэнд" | г.Алматы, пр. Райымбек, 417а, н.п.1 | 08:30 21.01.2020г.
2. Наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии ценовых предложений:
№ лота | Наименование поставщика | Сумма, заявки | Cоответствие, заявки |  | Победитель
1 | ТОО "НПФ "Медилэнд" | 898650 | да |  | ТОО "НПФ "Медилэнд"
2 | ТОО "НПФ "Медилэнд" | 1242300 | да |  | ТОО "НПФ "Медилэнд"
3 | ТОО "НПФ "Медилэнд" | 410016 | да |  | ТОО "НПФ "Медилэнд"
4 | ТОО "НПФ "Медилэнд" | 529 | да |  | ТОО "НПФ "Медилэнд"
5 | ТОО "НПФ "Медилэнд" | 253920 | да |  | ТОО "НПФ "Медилэнд"
6 | ТОО "НПФ "Медилэнд" | 253920 | да |  | ТОО "НПФ "Медилэнд"
7 | ТОО "НПФ "Медилэнд" | 253920 | да |  | ТОО "НПФ "Медилэнд"
8 | ТОО "НПФ "Медилэнд" | 131000 | да |  | ТОО "НПФ "Медилэнд"
9 | ТОО "НПФ "Медилэнд" | 9296 | да |  | ТОО "НПФ "Медилэнд"
10 | ТОО "НПФ "Медилэнд" | 1638525 | да |  | ТОО "НПФ "Медилэнд"
11 | ТОО "НПФ "Медилэнд" | 778975 | да |  | ТОО "НПФ "Медилэнд"
12 | ТОО "НПФ "Медилэнд" | 3873000 | да |  | ТОО "НПФ "Медилэнд"
13 | ТОО "НПФ "Медилэнд" | 3703320 | да |  | ТОО "НПФ "Медилэнд"
14 | ТОО "НПФ "Медилэнд" | 136304 | да |  | ТОО "НПФ "Медилэнд"
15 | ТОО "НПФ "Медилэнд" | 1042455 | да |  | ТОО "НПФ "Медилэнд"
16 | ТОО "НПФ "Медилэнд" | 997050 | да |  | ТОО "НПФ "Медилэнд"
17 | ТОО "НПФ "Медилэнд" | 955530 | да |  | ТОО "НПФ "Медилэнд"
18 | ТОО "НПФ "Медилэнд" | 678060 | да |  | ТОО "НПФ "Медилэнд"
19 | ТОО "НПФ "Медилэнд" | 144360 | да |  | ТОО "НПФ "Медилэнд"
20 | ТОО "НПФ "Медилэнд" | 5226264 | да |  | ТОО "НПФ "Медилэнд"
21 | ТОО "НПФ "Медилэнд" | 5081680 | да |  | ТОО "НПФ "Медилэнд"
22 | ТОО "НПФ "Медилэнд" | 5205264 | да |  | ТОО "НПФ "Медилэнд"
23 | ТОО "НПФ "Медилэнд" | 528780 | да |  | ТОО "НПФ "Медилэнд"
24 | ТОО "НПФ "Медилэнд" | 346464 | да |  | ТОО "НПФ "Медилэнд"
25 | ТОО "НПФ "Медилэнд" | 62357 | да |  | ТОО "НПФ "Медилэнд"
26 | ТОО "Алма-Мед" | 240000 | да |  | ТОО "KAZMEDTRADE"
26 | ТОО "KAZMEDTRADE" | 206000 | да
27 | заявки не поступали | - | -
28 | заявки не поступали | - | -
29 | заявки не поступали | - | -
30 | заявки не поступали | - | -
31 | ТОО "Алма-Мед" | 2500 | да |  | ТОО "KAZMEDTRADE"
31 | ТОО "KAZMEDTRADE" | 2400 | да
32 | ТОО "Алма-Мед" | 60000 |  |  | ТОО "Алма-Мед"
33 | ТОО "Алма-Мед" | 58000 |  |  | ТОО "Алма-Мед"
34 | заявки не поступали | - | -
35 | заявки не поступали | - | -
36 | заявки не поступали | - | -
37 | заявки не поступали | - | -
38 | заявки не поступали | - | -
39 | заявки не поступали | - | -
40 | заявки не поступали | - | -
41 | заявки не поступали | - | -
42 | ТОО "AG Medical Company" | 19760 | да |  | ТОО "AG Medical Company"
43 | ТОО "AG Medical Company" | 19760 | да |  | ТОО "AG Medical Company"
44 | ТОО "AG Medical Company" | 35920 | да |  | ТОО "AG Medical Company"
45 | ТОО "AG Medical Company" | 77400 | да |  | ТОО "KAZMEDTRADE"
45 | ТОО "KAZMEDTRADE" | 63600
46 | ТОО "Мерусар и К" | 7100 | да |  | ТОО "KAZMEDTRADE"
46 | ТОО "Anirise" | 4500 | да
46 | ТОО "KAZMEDTRADE" | 4000 | да
47 | ТОО "Мерусар и К" | 9900 | да |  | ТОО "KAZMEDTRADE"
47 | ТОО "Anirise" | 8000 | да
47 | ТОО "Inkar" | 8000 | да
47 | ТОО "KAZMEDTRADE" | 6400 | да
48 | ТОО "Inkar" | 216000 | да |  | ТОО "L-Фарма"
48 | ТОО "ЭМИТИ Интернешнл" | 180000 | да
48 | ТОО "L-Фарма" | 173880 | да
49 | ТОО "КФК "Медсервис Плюс | 1050000 | да |  | ТОО "Inkar"
49 | ТОО "Inkar" | 982500 | да
50 | заявки не поступали | - | -
51 | заявки не поступали | - | -
52 | заявки не поступали | - | -
53 | заявки не поступали | - | -
54 | заявки не поступали | - | -
55 | заявки не поступали | - | -
56 | ТОО "Inkar" | 4620000 | да |  | ТОО "Inkar"
57 | ТОО "Inkar" | 4045000 | да |  | ТОО "Inkar"
58 | ТОО "КФК "Медсервис Плюс | 27400 | да |  | ТОО "КФК "Медсервис Плюс
59 | ТОО "КФК "Медсервис Плюс | 84000 | да |  | ТОО "КФК "Медсервис Плюс
60 | ТОО "КФК "Медсервис Плюс | 8500 | да |  | ТОО "КФК "Медсервис Плюс
61 | ТОО "КФК "Медсервис Плюс | 285000 | да |  | ТОО "КФК "Медсервис Плюс
61 | ТОО "L-Фарма" | 286950 | да
62 | ТОО "КФК "Медсервис Плюс | 119000 | да |  | ТОО "КФК "Медсервис Плюс
62 | ТОО "L-Фарма" | 119750 | да
Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым будет заключен договор и цена договора согласно представленному ценовому предложению:
№ п/п | Наименование потенциального поставщика | Место нахождение потенциального поставщика | Сумма договора, в тенге
1 | ТОО "НПФ "Медилэнд" | г.Алматы, пр. Райымбек, 417а, н.п.1 | 33851939
2 | ТОО "KAZMEDTRADE" | г.Алматы, ул. Алгабасская 2А | 282400
3 | ТОО "Алма-Мед" | г.Алматы, ул. Пятницкого, 52 | 118000
4 | ТОО "AG Medical Company" | г.Алматы, ул. Пятницкого, 79А | 75440
5 | ТОО "L-Фарма" | Алматинская область, Илийский р-н, п.Боралдай, Промышленная зона, 71 разъезд, Сооружение 60А | 173880
6 | ТОО "Inkar" | г.Алматы, ул. Маметовой, 67 | 9647500
7 | ТОО "КФК "Медсервис Плюс | г.Алматы, ул. Маметовой, 54 | 523900
Директор Кодасбаев А.Т.
Начальник отдела государственных закупок Рахимбердиев Ж.К.