## Лист1
Протокол об утверждении итогов по закупкам лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 2021 год способом запроса ценовых предложений – №П-23 Отдел государственных закупок 25 октября 2021г. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской кардиологический центр» Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г.Алматы, ул. Толе би, 93 провел закуп способом запроса ценовых предложений.
№ п/п | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | Клей хирургический | Двухкомпонентный хирургический клей, предназначенный для укрепления сосудистых анастомозов и хирургических швов. Одноразовый сдвоенный стерильный шприц, заполненный готовым к применению составом: водные растворы бычьего сывороточного альбумина и глютеральдегида. В комплект входит шприц 5 мл с 4-мя стандартными аппликаторами – 1 шт. Смешивание происходит непосредственно в аппликаторе, в стерильных условиях Биологическая инертность, апирогенность, отсутствие реакции организма на применение Полимеризация в течение 20-30 секунд, возможность оказания любого давления на область применения через 2 минуты. | штука | 2 | 236000 | 472000
2 | Кольцо по накладыванию швов по Кровфорду | Кольцо по накладыванию швов по Кровфорду (диаметром 23 мм) | штука | 1 | 550000 | 550000
3 | Набор для чрезкожной трахеостомии и трахеостомической трубкой c двумя съемными канулями и интродьюсером 100/561/080 | Наименование комплектующих: Набор для чрескожной трахеостомии с дилататором состав:скальпель, пункционная игла с канюлей, шприц, гибкий проводник в направителе, конусный дилататор, катетер-проводник, изогнутый дилятатор, трахеостомическая трубка с манжетой, обтуратор с внутренним каналом, внутренние канюли, тесьма для фиксации трубки, марлевые салфетки, смазка для облегчения введения, ершик для очистки. Описание: Набор для чрескожной трахеостомии с дилататором, размер не менее 7,0 мм (8,0 мм, 9,0 мм) одноэтапная модификация методики Сигли в составе: скальпель металлопластиковый, пункционная игла с канюлей не менее 14G, шприц трёхкомпонентный не менее 10 мл, гибкий проводник из медицинской нержавеющей стали в гибкой спиральной оплётке покрытый политетрафторэтиленом с j-образным кончиком в направителе с наружным диаметром не менее 1,3 мм и длиной не менее 450 мм, конусный дилататор наружным диаметром не более 4,67 мм (17F) и диаметром внутреннего канала не менее 1,35-1,45 мм, катетер-проводник, изогнутый дилататор покрытый любрикантами с максимальным диаметром рабочей зоны изогнутого дилататора не менее 12,6 мм (38F), трахеостомическая трубка не менее 7,0 мм (8,0 мм, 9,0 мм) с манжетой. Изготовлена из композитных полимерных материалов на основе прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного пластифицированного ПВХ, внутренний диаметр трубки не менее 7,0 мм, наружный диаметр не менее 10,5 мм (11,9 мм, 13,3 мм) угол изгиба трубки не менее105 град, общая длина трубки не менее 70,0 мм (75,5 мм, 81,0 мм). Молочно-белый приваренный несъёмный не менее 15-ти миллиметровый коннектор с внутренней фаской для фиксации внутренней канюли. Прозрачный фланец, подвижный по двум осям, с окном обсервации трахеостомической «раны», внутреннего диаметра в мм, наружного диаметра, длины трубки. Деликатная манжета в форме бублика, резистентная к закиси азота, эксцизионный диаметр не менее 30,0 мм. Пилот-баллон синий с чёрной несмываемой маркировкой производителя, размера изделия, типом манжеты и максимальным диаметром манжеты, красный невозвратный клапан, резиновая защитная крышечка порта, удлиненный обтуратор с внутренним каналом, две внутренние канюли из нетоксичного медицинского полупрозрачного полиэтилена, подходящие для трубок, размером не менее 7,0 мм (8,0 мм, 9,0 мм) наружным диаметром не менее 6,95±0,01 мм (7,95+0,01 мм, 8,95±0,01 мм) и внутренним диаметром не менее 7,0 мм (8,0 мм, 9,0 мм), с ограничительной втулкой и отгибным установочным кольцом, безопасная фиксация по принципу концентрической защёлки внутри не менее пятнадцатимиллиметрового коннектора трахеостомической трубки. Сплошные неокрашенные. Маркировка на канюле - подходящий размер трубки и длина канюли., саржевая тесьма для фиксации трубки, ёршик для очистки. Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом. Техническая характеристика: Одноразовые наборы для проведения чрескожной дилятационной трахеостомии позволяют провести чрескожное введение трахеостомической трубки с использованием расширителя и проводника-струны. В состав наборов входят трахеостомические трубки с внутренним диаметром 7,0 мм, 8,00 мм и 9,00 мм. Расширители имеют гидрофильное покрытие, которое становится скользким при смачивании, что облегчает их введение. | штука | 2 | 125000 | 250000
4 | Набор для чрезкожной трахеостомии и трахеостомической трубкой с каналом для санации надманжеточного пространства 100/563/080 | Наименование комплектующих: Скальпель, пункционная игла с канюлей, шприц, гибкий проводник в направителе, конусный дилататор, катетер-проводник, изогнутый дилятатор, трахеостомическая трубка с манжетой, обтуратор с внутренним каналом, внутренние канюли, тесьма для фиксации трубки, марлевые салфетки, смазка для облегчения введения, ершик для очистки. Описание: Набор для чрескожной трахеостомии с дилататором, размер не менее 7,0 мм (8,0 мм, 9,0 мм) одноэтапная модификация методики Сигли в составе: скальпель металлопластиковый, пункционная игла с канюлей размером не менее 14G, шприц трёхкомпонентный не менее 10 мл, гибкий проводник из медицинской нержавеющей стали в гибкой спиральной оплётке покрытый политетрафторэтиленом с j-образным кончиком в направителе с наружным диаметром не менее 1,3 мм и длиной не менее 450 мм, конусный дилататор наружным диаметром не более 4,67 мм (17F) и диаметром внутреннего канала не менее 1,35-1,45 мм, катетер-проводник, изогнутый дилататор покрытый любрикантами с максимальным диаметром рабочей зоны изогнутого дилататора не менее 12,6 мм (38F), трахеостомическая трубка не менее 7,0 мм (8,0 мм, 9,0 мм) с каналом для санации с манжетой. Изготовлена из композитных полимерных материалов на основе прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного пластифицированного ПВХ, внутренний диаметр трубки не менее 7,0 мм, наружный диаметр не менее 10,5 мм (11,9 мм, 13,3 мм) угол изгиба трубки не менее 105 град, общая длина трубки не менее 70,0 мм (75,5 мм, 81,0 мм). Молочно-белый приваренный несъёмный не менее 15-ти миллиметровый коннектор с внутренней фаской для фиксации внутренней канюли. Прозрачный фланец, подвижный по двум осям, с окном обсервации трахеостомической «раны». Прозрачные ушки фланца с полукружными отверстиями для крепления тесьмы фиксации, внутреннего диаметра в мм, наружного диаметра, длины трубки. Деликатная манжета в форме бублика, резистентная к закиси азота, эксцизионный диаметр не менее 30,0 мм. Наваренная частичным погружением в стенку трубки прозрачная санационная линия с наружным диаметром не менее 3 мм, свободный конец длиной не менее 250±5 мм. Пилот-баллон синий с чёрной несмываемой маркировкой производителя, размера изделия, типом манжеты и максимальным диаметром манжеты, красный невозвратный клапан, резиновая защитная крышечка порта, удлиненный обтуратор с внутренним каналом, две внутренние канюли из нетоксичного медицинского полупрозрачного полиэтилена, подходящие для трубок , размером не менее 7,0 мм (8,0 мм, 9,0 мм) наружным диаметром не менее 6,95±0,01 мм (7,95+0,01 мм, 8,95±0,01 мм) и внутренним диаметром не менее 7,0 мм (8,0 мм, 9,0 мм), с ограничительной втулкой и отгибным установочным кольцом, безопасная фиксация по принципу концентрической защёлки внутри не менее пятнадцатимиллиметрового коннектора трахеостомической трубки. Сплошные неокрашенные. Маркировка на канюле - подходящий размер трубки и длина канюли., саржевая тесьма для фиксации трубки, ёршик для очистки. Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом. Одноразовые наборы для проведения чрескожной дилятационной трахеостомии позволяют провести чрескожное введение трахеостомической трубки с использованием расширителя и проводника-струны. В состав наборов входят трахеостомические трубки с внутренним диаметром не менее 7,0 мм, 8,00 мм и 9,00 мм. Расширители имеют гидрофильное покрытие, которое становится скользким при смачивании, что облегчает их введение. | штука | 2 | 125000 | 250000
5 | Набор для чрезкожной трахеостомии и трахеостомической трубкой с каналом для санации надманжеточного пространства 100/563/070 | Наименование комплектующих: Скальпель, пункционная игла с канюлей, шприц, гибкий проводник в направителе, конусный дилататор, катетер-проводник, изогнутый дилятатор, трахеостомическая трубка с манжетой, обтуратор с внутренним каналом, внутренние канюли, тесьма для фиксации трубки, марлевые салфетки, смазка для облегчения введения, ершик для очистки. Описание: Набор для чрескожной трахеостомии с дилататором, размер не менее 7,0 мм (8,0 мм, 9,0 мм) одноэтапная модификация методики Сигли в составе: скальпель металлопластиковый, пункционная игла с канюлей размером не менее 14G, шприц трёхкомпонентный не менее 10 мл, гибкий проводник из медицинской нержавеющей стали в гибкой спиральной оплётке покрытый политетрафторэтиленом с j-образным кончиком в направителе с наружным диаметром не менее 1,3 мм и длиной не менее 450 мм, конусный дилататор наружным диаметром не более 4,67 мм (17F) и диаметром внутреннего канала не менее 1,35-1,45 мм, катетер-проводник, изогнутый дилататор покрытый любрикантами с максимальным диаметром рабочей зоны изогнутого дилататора не менее 12,6 мм (38F), трахеостомическая трубка не менее 7,0 мм (8,0 мм, 9,0 мм) с каналом для санации с манжетой. Изготовлена из композитных полимерных материалов на основе прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного пластифицированного ПВХ, внутренний диаметр трубки не менее 7,0 мм, наружный диаметр не менее 10,5 мм (11,9 мм, 13,3 мм) угол изгиба трубки не менее 105 град, общая длина трубки не менее 70,0 мм (75,5 мм, 81,0 мм). Молочно-белый приваренный несъёмный не менее 15-ти миллиметровый коннектор с внутренней фаской для фиксации внутренней канюли. Прозрачный фланец, подвижный по двум осям, с окном обсервации трахеостомической «раны». Прозрачные ушки фланца с полукружными отверстиями для крепления тесьмы фиксации, внутреннего диаметра в мм, наружного диаметра, длины трубки. Деликатная манжета в форме бублика, резистентная к закиси азота, эксцизионный диаметр не менее 30,0 мм. Наваренная частичным погружением в стенку трубки прозрачная санационная линия с наружным диаметром не менее 3 мм, свободный конец длиной не менее 250±5 мм. Пилот-баллон синий с чёрной несмываемой маркировкой производителя, размера изделия, типом манжеты и максимальным диаметром манжеты, красный невозвратный клапан, резиновая защитная крышечка порта, удлиненный обтуратор с внутренним каналом, две внутренние канюли из нетоксичного медицинского полупрозрачного полиэтилена, подходящие для трубок , размером не менее 7,0 мм (8,0 мм, 9,0 мм) наружным диаметром не менее 6,95±0,01 мм (7,95+0,01 мм, 8,95±0,01 мм) и внутренним диаметром не менее 7,0 мм (8,0 мм, 9,0 мм), с ограничительной втулкой и отгибным установочным кольцом, безопасная фиксация по принципу концентрической защёлки внутри не менее пятнадцатимиллиметрового коннектора трахеостомической трубки. Сплошные неокрашенные. Маркировка на канюле - подходящий размер трубки и длина канюли., саржевая тесьма для фиксации трубки, ёршик для очистки. Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом. Одноразовые наборы для проведения чрескожной дилятационной трахеостомии позволяют провести чрескожное введение трахеостомической трубки с использованием расширителя и проводника-струны. В состав наборов входят трахеостомические трубки с внутренним диаметром не менее 7,0 мм, 8,00 мм и 9,00 мм. Расширители имеют гидрофильное покрытие, которое становится скользким при смачивании, что облегчает их введение. | штука | 2 | 125000 | 250000
6 | Перекись 6% 500 мл | Перекись водорода 6% 500 мл | Флакон | 200 | 350 | 70000
7 | Кислородный ингалятор 10 л. (кислородный баллон) | Материал изготовления: черные металлы. Макс. Давление газа: не менее 150 атм. Гидравлическая ёмкость: не менее 10 л. Объем кислорода при норм. давлении: не менее 1500 л. Прибл. время непрер. подачи кислорода: не менее 150 минут (при расходе 10 л/мин). Комплектация: Баллон стальной, тележка транспортировочная, редуктор (фиксированное давление не менее 1 атм.), манометр для индикации наполненности баллона, регулятор потока с измерительной колбой, увлажнитель, канюля носовая для взрослых с трубкой, переходник для заправки баллона от большого стандартного кислородного баллона ёмкостью не менее 40 л, гаечный ключ. Гарантия – 6 месяцев | штука | 5 | 90000 | 450000
8 | Кислородный ингалятор 4 л. (кислородный баллон) | Материал изготовления: черные металлы. Макс. Давление газа: не менее 150 атм. Гидравлическая ёмкость: не менее 4 л. Объем кислорода при норм. давлении: не менее 600 л. Прибл. время непрер. подачи кислорода: не менее 60 минут (при расходе 10 л/мин). Комплектация: Баллон, пластиковый кейс, редуктор (фикс. давление 1 атм.), регулятор потока с измерительной колбой, увлажнитель, канюля носовая с трубкой для взр. переходник для заправки баллона от большого стандартного кислородного баллона ёмкостью не менее 40 л, гаечный ключ. | штука | 2 | 75000 | 150000
2442000
1. Потенциальные поставщики, представившие ценовое предложение в установленные сроки:
№ п/п | Наименование потенциального поставщика | Местонахождение потенциального поставщика | Дата и время представления ценового предложения |  | При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков
1 | ТОО "Galamat Integra" | г. Нур-Султан, проспект Мангилик Ел, здание 20/2 | 2021-10-18 14:05
2 | ТОО "МакST-фарм" | г. Нур-Султан, ул. Московская, 40, каб. 213 | 2021-10-18 14:48
3 | ТОО "DY Company" | г. Алматы, проспект Абылай Хана, дом 37, кв. 10 | 2021-10-20 08:30
4 | ТОО "Жайик-AS" | г. Алматы, пр. Гагарина, 10, н.п. 56 | 2021-10-20 08:48
2. Наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии ценовых предложений:
№ п/п | Наименование поставщика | Сумма, заявки | Cоответствие заявки | Торговое наименование | Победитель или причина несоответствия
1 | ТОО "Galamat Integra" | 235500 | да | Хирургический клей BioGlue с принадлежностями | ТОО "Galamat Integra"
2 | ТОО "DY Company" | 550000 | да | Медицинский хирургический инструментарий для миниинвазивной хирургии, Geister Medizintechnik GmgH | ТОО "DY Company"
3 | ТОО "МакST-фарм" | 124950 | да | Набор для чрескожной трахеостомии, Smiths Medical International Limited | ТОО "МакST-фарм"
4 | ТОО "МакST-фарм" | 124950 | да | Набор для чрескожной трахеостомии, Smiths Medical International Limited | ТОО "МакST-фарм"
5 | ТОО "МакST-фарм" | 124950 | да | Набор для чрескожной трахеостомии, Smiths Medical International Limited | ТОО "МакST-фарм"
6 | ТОО "Жайик-АS" | 330 | да | Перекись водорода 6% 500 | ТОО "Жайик-АS"
7 |  |  |  |  | согласно пункта 101 закуп признан несостоявшимся
8 |  |  |  |  | согласно пункта 101 закуп признан несостоявшимся
3.Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым будет заключен договор и цена договора согласно представленному ценовому предложению:
№ п/п | Наименование потенциального поставщика | Место нахождение потенциального поставщика | Сумма договора, в тенге
1 | ТОО "Galamat Integra" | г. Нур-Султан, проспект Мангилик Ел, здание 20/2 | 471000
2 | ТОО "DY Company" | г. Алматы, проспект Абылай Хана, дом 37, кв. 10 | 550000
3 | ТОО "МакST-фарм" | г. Нур-Султан, ул. Московская, 40, каб. 213 | 249900
4 | ТОО "МакST-фарм" | г. Нур-Султан, ул. Московская, 40, каб. 213 | 249900
5 | ТОО "МакST-фарм" | г. Нур-Султан, ул. Московская, 40, каб. 213 | 249900
6 | ТОО "Жайик-АS" | г. Алматы, пр. Гагарина, 10, н.п. 56 | 66000
Директор Кодасбаев А.Т.
Начальник отдела государственных закупок Рахимбердиев Ж.К.