## Лист1
Протокол об утверждении итогов по закупкам лекарственных средств и (или) изделий медицинского назначения на 2022 год способом запроса ценовых предложений – №П-21 Отдел государственных закупок 5 декабря 2022г. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской кардиологический центр» Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г.Алматы, ул. Толе би, 93 провел закуп способом запроса ценовых предложений.
№ лота | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий (МНН) | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | Лампа галогеновая для Автоматический анализатор свертываемости крови CS-2500 | Лампа галогенная напряжением 12 В, мощностью 24 Вт. Средний срок службы 1000 часов. Угол свечения - 3600. Допустимое наклонение напряжения – 3%. Вес – 0,005 кг. Создает свет предназначенный для детекции формирования сгустка в кювете. (Сервисный набор). Полная совместимость с автоматическим анализатором системы гемостаза Sysmex серии CS. Является источником излучаемого света для проведения исследований образцов на анализаторе. | штука | 4 | 290000 | 1160000
2 | Стабилизатор тканей миокарда | Стабилизатор миокарда для операции на работающем сердце. Стабилизатор тканей миокарда. Возможность регулировать изгиб ножек стабилизатора по кривизне контура сердца. Уникальный механизм для раздвигания тканей облегчает доступ к месту анастомоза. Уникальная подвижность тела стабилизатора наряду с жесткостью фиксации, позволяет расположить его без помех для деятельности хирурга. Низкопрофильная конструкция лапок с присосками и тела стабилизатора обеспечивают максимальную визуализацию операционного поля. Используемый в конструкции принцип истинно вакуумной стабилизации тканей, позволяет обеспечить доступ к любому сосуду на любой поверхности сердца. Прозрачные, низкопрофильные лапки присосок улучшают видимость в месте анастомоза, а их гибкость обеспечивает надежность фиксации в любом месте поверхности сердца. Стабилизатор можно закрепить на любом стернальном ранорасширителе. Прибор разового использования. | штука | 3 | 214000 | 642000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1802000
1. Потенциальные поставщики, представившие ценовое предложение в установленные сроки:
№ п/п | Наименование потенциального поставщика | Местонахождение потенциального поставщика | Дата и время представления ценового предложения |  | При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков
1 | ТОО "Медтроник Казахстан" | г.Алматы, пр. Абылай хана, д.53 БЦ "Абылай хан Билдинг", 5 этаж | 28.11.2022г. 10:48
2 | ТОО "Express ФАРМ" | г. Алматы, пр Абая, 130 | 29.11.2022г. 16:31
№ лота | Наименование поставщика | Цена поданной заявки | Cоответствие заявки | Торговое наименование | Победитель или причина несоответствия
1 | ТОО "Express ФАРМ" | 1140000 | да | лампа галогеновая для автоматический анализатор свертываемости крови CS-2500 | ТОО "Express ФАРМ" | гл.10 п.139
2 | ТОО "Медтроник Казахстан" | 642000 | да | стабилизатор тканей Octopus Evolution | ТОО "Медтроник Казахстан" | гл.10 п.139
3.Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым будет заключен договор и цена договора согласно представленному ценовому предложению:
№ п/п | Наименование потенциального поставщика | Место нахождение потенциального поставщика | Сумма договора, в тенге
1 | ТОО "Express ФАРМ" | г.Алматы, пр. Абылай хана, д.53 БЦ "Абылай хан Билдинг", 5 этаж | 1140000
2 | ТОО "Медтроник Казахстан" | г. Алматы, пр Абая, 130 | 642000
Директор Кодасбаев А.Т.
Начальник отдела государственных закупок Жапарқұл С.Ә.