## Лист1
Протокол об утверждении итогов по закупкам лекарственных средств и (или) изделий медицинского назначения на 2023 год способом запроса ценовых предложений – №П-10 Отдел государственных закупок 10 апреля 2023г. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской кардиологический центр» Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г.Алматы, ул. Толе би, 93 провел закуп способом запроса ценовых предложений.
№ лота | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий (МНН) | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | Комплект для кровяной кардиоплегии | Соотношение кровь/кристаллоид - 4:1. Насосные сегменты из силикона. Линия измерения давления с изолятором манометра. Линия для кристаллоидного р-ра с двумя иглами. Теплообменник: Объем заполнения - Не более 44 мл. Скорость кровотока - 500 мл/мин. Полностью прозрачный корпус. Направление потока - Вход и выход снизу. Материал теплообменника - Нержавеющая сталь. Встроенный фильтр - Наличие (150 мкм). Клапан сброса давления. Резервуар для кристаллоидной кардиоплегии. | штука | 70 | 76000 | 5320000
2 | Колистиметат (Колистин) | порошок для приготовления раствора для ингаляций 1 000 000 ЕД (80 мг) | флакон | 50 | 2084.49 | 104224.5
3 | Окклюдер | Окклюдер, варианты исполнения: диаметр перетяжки (мм): 4; 5; 6; 7,5; 9; 10,5; 12; 13,5; 15; 16,5; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 40. Набор для малоинвазивного закрытия дефектов межпредсердной перегородки. Окклюдер – низкопрофильное, саморазворачивающееся, самоцентрируемое двухдисковое устройство, изготовленное из нитиноловой проволочной сетки. Технология плетения без дополнительных межсоединений. Специальный "шар-коннектор" из нитиноловой заготовки Occlutech для крепления к системе доставки. Отсутствие винта на шляпке окклюдера со стороны правого предсердия. Система позволяет изменять угол наклона устройства до 50º. Технология обработки поверхности нитинола для обеспечения предельно гладкого и гибкого наружного слоя. Два диска соединены между собой соединительной шейкой, соответствующей размеру дефекта перегородки. Размеры для дефекта - от 4 до 40 мм. Безопасная система отделения устройства препятствует непреднамеренной имплантации устройства и обеспечивает возможность удаления окклюдера при возникновении необходимости. Срок годности не менее 5 лет. | штука | 1 | 1445000 | 1445000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 6869224.5
1. Потенциальные поставщики, представившие ценовое предложение в установленные сроки:
№ п/п | Наименование потенциального поставщика | Местонахождение потенциального поставщика | Дата и время представления ценового предложения |  | При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков
1 | ТОО "Sun Frontalis" | г.Алматы, мкр.Аксай-4, дом №50,51 | 05.04.2023г. 10:58
2 | ТОО "Dana Estrella" | г.Алматы, ул. Гоголя 89А | 06.04.2023г. 14:21
2. Наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии ценовых предложений:
№ лота | Наименование поставщика | Цена поданной заявки | Cоответствие заявки | Торговое наименование | Победитель или причина несоответствия
1 | ТОО "Sun Frontalis" | 5320000 | да | набор для кристаллоидной кардиоплегии | п.139 | ТОО "Sun Frontalis"
2 | заявки не поступали |  |  |  | п.140 | закуп не состоялся
3 | ТОО "Dana Estrella" | 1445000 | да | Occlutech Figulla Flex II | п.139 | ТОО "Dana Estrella"
3.Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым будет заключен договор и цена договора согласно представленному ценовому предложению:
№ п/п | Наименование потенциального поставщика | Место нахождение потенциального поставщика | Сумма договора, в тенге
1 | ТОО "Sun Frontalis" | г.Алматы, мкр.Аксай-4, дом №50,51 | 5320000
2 | ТОО "Dana Estrella" | г.Алматы, ул. Гоголя 89А | 1445000
Директора Кодасбаев А.Т.
Начальник отдела государственных закупок Жапарқұл С.Ә.